南方医科大学口腔医院

清疏保养服务项目用户需求书

第一节	服务需求

一、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（含总院、番禺院区、海珠广场院区）清疏保养服务招标项目。

二、资金性质/来源：非财政性资金/单位自筹资金,已落实。

三、项目类别：服务类

四、项目标的及服务时间、地点

1、项目标的及招标限价

2、服务时间/期间：服务期三年，期间每年一签。

3、服务地点：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

总院地址：广州市江南大道南366号

番禺院区地址：广州市番禺区市桥新艺路12号

海珠广场院区地址：广州市越秀区泰康路178-180号

象牙街宿舍地址：广州市越秀区象牙北街25号

五、项目概况：

1、负责医院三院区（总院门诊大楼、宿舍区；番禺分院、海珠广场院区）化粪池、下水道、沙井、生活用水池的清理清洗工程及厕所坑位疏通等清疏保养项目。

2、医院食堂隔油池清疏保养。

3、医院象牙街宿舍下水道、沙井清疏保养。

4、粪渣及垃圾全部打包外运，需打扫施工现场内周边环境卫生，并进行消毒处理。

5、正确恢复施工现场区域原有的设施和配置。

6、施工过程中操作人员需严格按照安全操作规范进行作业，如因违规操作造成施工单位及第三方人员人身、财产伤害等一切损失，责任全部由承包方负责，且赔偿全部损失。

7、包干制，包括税金、运费、工人工资、风险、机具磨损等各种辅材。

六、投标人资格：

1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2. 必须持有有效的环卫行业经营服务资质等级证书、营业执照、税务登记。

3. 具有环卫行业经营服务的施工资质，具有3台以上清理设备（高压疏通车、吸污车等）。

4. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

4.1 投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供由第三方机构出具体现财务状况的证明文件或银行出具的资信证明或专业担保机构出具的政府采购投标担保函；近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件）

4.2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（需提供相关证明材料复印件）

4.3 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.4 投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件；

5. 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的

投标人：

5.1 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人。

5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

6. 已成功报名并获取本次招标文件。

7. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动。

8. 本项目不接受联合体投标。

9、投标人只允许为独立法人，不接受联合投标体投标，不得转包、分包。

七、投标其他要求说明

1、本项目的投标人应对本项目的全部品目的服务进行投标，不允许只对其

中某个单项服务项目的内容投标，否则作废标处理。

2、投标人分别提交开标一览表和投标分项报价表。

3、本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

4、投标人在服务期限内，由于自身责任造成招标人的一切损失，由投标人负责赔偿。

5、投标人未按服务项目要求完成或完成不彻底，招标人有权减扣合同应付款，经招标人书面要求投标人在正常时间内，仍未能整改好，超过两次，招标人有权终止本合同，由此造成的一切后果由投标人承担。

第二节  招标技术要求及标准

一、技术要求：

1、对化粪池进行彻底清理，沼气释放，每次清掏必须见底。

2、对化粪池所连接污水主管网进行彻底疏通清洗。

3、施工前首先打开每个井盖，通调、排风、确保池内空气流通。

4、工人下池清渣时必须穿戴规范工作服，并穿戴安全带及安全绳下池规范性作业，配置各种辅助劳保用品确保安全。

5、施工现场采用彩条布封闭作业，悬挂醒目安全标志。

6、主要设备要求：吸粪车、高压清理车、抽水潜水泵、柴油发电机、下井专业操作有氧呼吸设备、专业疏通机等专用设备。

二、技术标准：

（一）化粪池清掏技术标准

化粪池清掏机械化施工：

- 到达现场后先拉警戒线和警戒牌，派技术人员实地考察，制定相关作业

计划和制度，在保障安全的情况下作业。

- 化粪池清掏采取全机械化施工。（对院区不能造成二次污染、无异味）

- 施工范围内用警戒线做隔断维护处理，不影响院区内部的正常管理运行。

- 池内清掏出来的废渣处理，用编织袋包装并堆放至院方指定位置，施工

完成后，施工方负责打包及时外运（垃圾处置需符合当地政府相关规定）。

- 派专业熟练清掏工进行现场作业，在规定时间内保质保量完成清掏作业。

- 施工方严格按照施工方案进行施工，确保工程质量，还原化粪池的正常

处理功能（化粪池塌方及下陷等情况除外）。

- 施工方在施工时采用封闭施工，保证院方环境整洁，现场清洗干净。垃

圾装袋后，由环保垃圾车辆运输至政府指定地点填埋场处理。

- 项目施工完成后，由施工方通知院方进行验收，待院方验收合格签字确

认后，才能撤离现场。

- 以上施工方案严格按照广州市粪便污水处理协会官方流程执行，以保证

现场施工安全有序。

化粪池清掏人工作业：

- 到达现场后先拉警戒线和警戒牌，派技术人员实地考察，制定相关作业

计划和制度，在保障安全的环境下作业。

- 打开化粪池的盖板排气30分钟以上，用空气机对井内注入空气，以保证

池内有害气体最小化。用沼气检测仪对井内气体检测，检测合格方可施工。

3、用漏勺把池内板块状污物清理，池内清掏出来的废渣处理，用编织袋包装并堆放至院方指定位置，施工完成后，施工方负责打包外运（垃圾处置需符合当地政府相关规定）。

4、池内板块状杂物等均清掏完毕后，再利用污水泵把池内所有污水抽出。

5、池内所有杂物、污水抽完后再用高压水设备进行二次清洗。清洗完毕后再用污水泵抽取，直到池内干净、达到验收标准。

6、清洗完毕后，盖好井盖。清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（二）主排污管网清掏清洗技术标准：

1、到达现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用彩条布封闭作业，避免给行人造成意外伤害和环境的二次污染。

2、揭开井盖查看管道具体情况，派技术人员实地考察，制定相关作业计划和制度。

3、施工人员使用专用疏通器，进行疏通作业。

4、管道疏通后， 用消防水冲洗管道，保持通畅。

5、清洗完毕后，盖好井盖并还原。

6、整理施工用具，清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（三）地面排污井清理技术标准：

1、施工现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用警戒线隔断处理，不影响院区内部正常运行。

2、施工人员揭开井盖查看管网转角井内具体情况，制定相应施工计划。

3、施工人员下井清理井内杂物、垃圾。垃圾施工方负责打包外运（垃圾处置需符合当地政府相关规定）。

4、井内杂物、垃圾清理干净后，施工人员用消防水进行冲洗。

5、清洗完毕后，盖好井盖并还原现场。

6、整理施工用具，清洗消毒作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（四）清洁生活用水池技术标准

1、施工现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用警戒线隔断处理，不影响院区内部正常运行。

2、施工方到达现场后，派技术人员实地考察，制定相关作业计划和制度。

3、施工方需按国家相关卫生规范要求对生活用水池进行清洁作业。

4、生活用水池须用抽水泵抽干、清底、清洗、消毒，以防滋生出红虫。

5、清洗完毕后，还原现场。

6、整理施工用具，清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（五）清理隔油池技术标准：

1、施工现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用警戒线隔断处理，不影响院区内部正常运行。

2、施工方到达现场后，派技术人员实地考察，制定相关作业计划和制度。

3、用环卫粪车抽干隔油池油水后，派施工人员下池将油渣、菜渣清底。

4、清理完油渣、菜渣后，疏通隔油池排水管口。垃圾施工方负责打包外运（垃圾处置需符合当地政府相关规定）。

5、每2个月捞浮面油渣垃圾一次，并清走清理出来的垃圾杂物。

6、清洗完毕后，还原现场。

7、整理施工用具，清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（六）厕所坑位疏通技术标准：

1、施工现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用警戒线隔断处理，不影响院区内部正常运行。

2、施工方到达现场后，派技术人员实地考察，制定相关作业计划和制度。

3、施工人员用专业工具对厕所坑位进行疏通作业。

4、施工方在施工时采用封闭施工，保证院方环境整洁，现场清洗干净。

5、疏通完毕后，清洁周围卫生，还原现场。

6、整理施工用具，清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

三、其他：

1、施工方案

2、安全生产方案

3、突发事件应急处置方案

第三节 最高限价及支付方式

- 费用的界定

维保项目及频次，详见附件一。

- 综合含税包干单价包含：人工费、材料费、机械费、风险费用、人工降效费、材料检测试验费、材料损耗费、卸车费、材料场内多次转运费、按甲方指示和要求产生的费用、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、安全文明施工费、技术措施费、组织措施费、负责与各院区工作人员之间的协调、已完工程及设备保护措施费以及降效费、利润、税金、垃圾清运费、综合管理费及其他一切费用等。若未列出而现场有发生项目，则视为已经包含在其他项目之中，而不再另外增加费用。

- 本报价为综合含税单价包干，包含窖井和管道清掏的费用。

- 每次清掏必须见底，管道须保持畅通。

- 本项目以人民币报价，不得高于最高限价，否则为报价无效。

二、服务费支付时间及方式

1、中标人每季度向招标人列出本季度的清疏保养项目清单，由招标人审定

后，中标人开具发票，招标人在收到发票的15个工作日内安排向中标人支付审定后的费用。

2、签订协议后10日之内，中标人将人民币2万元作为履约保证金交付给招

标人，协议期满且能完成下期合同正常交接后，招标人一次性无息返还给中标人；协议期间如履约保证金有部分款项被扣除，中标人须在5个工作日内将扣除的部分补齐以保证履约保证金的完整性。

第四节  拟签订的合同文本

南方医科大学口腔医院清疏保养服务合同

甲方（招标方）：南方医科大学口腔医院

乙方（中标方）：

甲、乙双方经友好协商后达成以下协议，签订本合同。

一、承担项目

1、负责甲方三院区（总院门诊大楼、宿舍区；番禺分院、海珠广场院区）化粪池、下水道、沙井、生活用水池的清理、清洗工程及厕所坑位疏通等清疏保养项目。

2、甲方食堂隔油池清疏保养。

3、甲方象牙街宿舍下水道、沙井清疏保养。

4、粪渣及垃圾全部打包外运，需打扫施工现场内周边环境卫生，并进行消毒处理。

5、正确恢复施工现场区域原有的设施和配置。

二、服务地点：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

1、总院地址：广州市江南大道南366号

2、番禺院区地址：广州市番禺区市桥新艺路12号

3、海珠广场院区地址：广州市越秀区泰康路178-180号

4、象牙街宿舍地址：广州市越秀区象牙北街25号

三、甲方的权利和义务

1、甲方依照本合同约定对乙方进行监督及检查。

2、监督乙方按照本合同约定开展工作。

3、根据工作需要就乙方的服务时间等提出调整或整改建议。对于违规或不合格的乙方现场负责人或服务人员，甲方有权要求及时调整、更换。

4、对乙方提供的清洁设备、材料、用品等进行使用前的检查，对不符合现场管理要求、标准的设备、材料和用品，有权要求乙方更换。

5、为乙方提供吸污车辆的通行便利。

6、甲方在收到乙方发出的验收通知后及时组织双方人员，按本合同约定进行验收。

7、为乙方提供现场用水、用电。

8、支持并配合乙方合理的工作诉求。

9、按合同约定支付合同款。

四、乙方的权利与义务

1、乙方需严格执行本合同约定，接受甲方的指导、监督、检查。

2、乙方应对其员工进行有关业务知识、业务技能、服务意识、礼节礼貌、

工作规程、劳动安全等业务培训，经培训合格后方可派驻甲方工作现场工作。

3、乙方的地址或结算方式等如有变更，需以书面形式通知甲方。

4、乙方需遵守政府主管部门有关化粪池清掏、污水井清掏及污物倾倒和

处置的管理规定，自行协调与政府主管部门关系，办理、完善各类手续并承担所有费用，因此导致政府主管部门处罚的相关责任及损失由乙方自行承担。

5、乙方提供的清洁工具及清洁物料须符合国家环保要求及卫生标准。

6、乙方须确保具备履行本合同所必须具备的证照，对资质的真实性、合

法性及有效性负责。

7、乙方须在收到甲方要求进场的通知后24小时内进场作业。

8、乙方须彻底清理化粪池，每次化粪池清掏后须保证至少一个月内无堵塞，否则乙方须在接到甲方通知12小时内无条件赶到现场免费处理（管道塌方、人为建筑垃圾产生堵塞除外）。

9、乙方清掏化粪池须确保池内化粪结块物吸完为止，保持化粪池通畅，无漂浮物，池底无淤泥、无杂物。

10、乙方进行管道疏通后，须用吸污车配置的高压水枪冲洗管道，保证管道畅通，管壁无污物。

11、乙方将化粪池内的沉淀物清理完毕后，须盖好化粪池井盖，用清水冲洗现场和所有工具，确保地面无污物、无异味、无污染。

12、乙方清运污物自装自卸，清运过程中须注意四周及沿途环境保护，保持路面清洁，做到车走地净。

13、乙方吸污车辆须按甲方指定的出入口进出，按甲方指定行驶路线限速行驶，禁止在院区范围内鸣笛。

14、乙方吸污车辆尾气、噪音符合当地机动车排放标准；车辆无漏油现象，车身保持洁净。

15、乙方作业应控制噪音，清掏时间的选择避开患者就诊出入高峰期，作业时间为                 。

16、乙方须严格按照本合同约定按时完成相关作业，并及时通知甲方验收。如未达到规定的质量要求，甲方要求返工时，乙方应及时进行无偿返工，直至甲方验收合格为止。

17、乙方应做好安全作业管理，严守有关安全作业规定，承担所有安全作业责任。

18、乙方雇员在本工作区域内所造成的任何损害，包括但不限于乙方员工在工作中造成甲方或第三方人身、财产的损害，由乙方承担赔偿责任。甲方因此遭受损失的，可直接从应付乙方的服务费中扣除，不足部分可另向乙方追偿。

19、乙方所有员工行为准则必须符合本合同和甲方有关规章制度的规定，爱护工作场所的各种设施，注意节约用水用电。对有违法乱纪或违反甲方各项规定的员工，乙方应予以严肃处理。

20、确保合法用工，保证乙方员工具备相应资质及工作技能，且是直接与乙方建立合法劳动关系。

21、乙方负责承担其员工的工资、保险、劳保福利及其他一切费用，并及时支付员工工资。

22、乙方须对其雇员因工作等情况的任何意外及伤亡承担所有责任，负责有关追讨、诉讼及赔偿等费用，甲方无须对这些意外及伤亡承担任何责任。

23、乙方须为其雇员及设备购买有效的保险，费用由乙方自行支付。

五、清疏项目及要求

- 、清理化粪池

化粪池清掏机械化施工：

1、到达现场后先拉警戒线和警戒牌，派技术人员实地考察，制定相关作业

计划和制度，在保障安全的情况下作业。

2、化粪池清掏采取全机械化施工。（对院区不能造成二次污染、无异味）

- 施工范围内用警戒线做隔断维护处理，不影响院区内部的正常管理运行。

- 池内清掏出来的废渣处理，用编织袋包装并堆放至院方指定位置，施工

完成后，施工方负责打包及时外运（垃圾处置需符合当地政府相关规定）。

- 派专业熟练清掏工进行现场作业，在规定时间内保质保量完成清掏作业。

- 施工方严格按照施工方案进行施工，确保工程质量，还原化粪池的正常

处理功能（化粪池塌方及下陷等情况除外）。

- 施工方在施工时采用封闭施工，保证院方环境整洁，现场清洗干净。垃

圾装袋后，由环保垃圾车辆运输至政府指定地点填埋场处理。

- 项目施工完成后，由施工方通知院方进行验收，待院方验收合格签字确

认后，才能撤离现场。

- 以上施工方案严格按照广州市粪便污水处理协会官方流程执行，以保证

现场施工安全有序。

化粪池清掏人工作业：

1、到达现场后先拉警戒线和警戒牌，派技术人员实地考察，制定相关作业

计划和制度，在保障安全的环境下作业。

2、打开化粪池的盖板排气30分钟以上，用空气机对井内注入空气，以保证

池内有害气体最小化。用沼气检测仪对井内气体检测，检测合格方可施工。

3、用漏勺把池内板块状污物清理，池内清掏出来的废渣处理，用编织袋包装并堆放至院方指定位置，施工完成后，施工方负责打包外运（垃圾处置需符合当地政府相关规定）。

4、池内板块状杂物等均清掏完毕后，再利用污水泵把池内所有污水抽出。

5、池内所有杂物、污水抽完后再用高压水设备进行二次清洗。清洗完毕后再用污水泵抽取，直到池内干净、达到验收标准。

6、清洗完毕后，盖好井盖。清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（二）、主排污管网清掏

1、到达现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用彩条布封闭作业，避免给行人造成意外伤害和环境的二次污染。

2、揭开井盖查看管道具体情况，派技术人员实地考察，制定相关作业计划和制度。

3、施工人员使用专用疏通器，进行疏通作业。

4、管道疏通后， 用消防水冲洗管道，保持通畅。

5、清洗完毕后，盖好井盖并还原。

6、整理施工用具，清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（三）地面排污井清理

1、施工现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用警戒线隔断处理，不影响院区内部正常运行。

2、施工人员揭开井盖查看管网转角井内具体情况，制定相应施工计划。

3、施工人员下井清理井内杂物、垃圾。垃圾施工方负责打包外运（垃圾处置需符合当地政府相关规定）。

4、井内杂物、垃圾清理干净后，施工人员用消防水进行冲洗。

5、清洗完毕后，盖好井盖并还原现场。

6、整理施工用具，清洗消毒作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（四）清洁生活用水池

1、施工现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用警戒线隔断处理，不影响院区内部正常运行。

2、施工方到达现场后，派技术人员实地考察，制定相关作业计划和制度。

3、施工方需按国家相关卫生规范要求对生活用水池进行清洁作业。

4、生活用水池须用抽水泵抽干、清底、清洗、消毒，以防滋生出红虫。

5、清洗完毕后，还原现场。

6、整理施工用具，清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（五）清理隔油池

1、施工现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用警戒线隔断处理，不影响院区内部正常运行。

2、施工方到达现场后，派技术人员实地考察，制定相关作业计划和制度。

3、用环卫粪车抽干隔油池油水后，派施工人员下池将油渣、菜渣清底。

4、清理完油渣、菜渣后，疏通隔油池排水管口。垃圾施工方负责打包外运（垃圾处置需符合当地政府相关规定）。

5、每2个月捞浮面油渣垃圾一次，并清走清理出来的垃圾杂物。

6、清洗完毕后，还原现场。

7、整理施工用具，清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（六）厕所坑位疏通

1、施工现场悬挂醒目施工安全标志牌、警戒线，在施工现场采用警戒线隔断处理，不影响院区内部正常运行。

2、施工方到达现场后，派技术人员实地考察，制定相关作业计划和制度。

3、施工人员用专业工具对厕所坑位进行疏通作业。

4、施工方在施工时采用封闭施工，保证院方环境整洁，现场清洗干净。

5、疏通完毕后，清洁周围卫生，还原现场。

6、整理施工用具，清洗作业现场，待院方验收合格并签字确认后，才能撤离现场。

（七）具体清疏明细及频次见附件一。

六、承接方式

1、采取由乙方包人工、包工具、包设备、包税费、包燃油费、包政府及有关部门规定必须缴纳的费用、包质量、包临时赶工费用、包清运、包清洁现场、包运输、包安全文明施工、包风险、包通过验收等方式进行。

2、甲方指定专人负责通知乙方进行相关工作，乙方须在接到甲方通知后及时到达甲方指定地点，并将化粪池、污水井及管道疏通的所有污物（清运至环卫部门指定地点），所有污物按照甲方要求运出院区后且运到相关部门要求的指定地点的所有费用及责任均由乙方承担，甲方概不负责。

七、合作期限

本合同合作期限自  2021年  月  日起，至 2022年  月  日止，为期壹年。

八、服务费用及结算方式

（一）、清疏保养项目服务金额

注：1、综合含税包干单价包含：人工费、材料费、机械费、风险费用、人工降效费、材料检测试验费、材料损耗费、卸车费、材料场内多次转运费、按甲方指示和要求产生的费用、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、安全文明施工费、技术措施费、组织措施费、负责与各院区工作人员之间的协调、已完工程及设备保护措施费以及降效费、利润、税金、垃圾清运费、综合管理费及其他一切费用等。若未列出而现场有发生项目，则视为已经包含在其他项目之中，而不再另外增加费用。

- 本价格为综合含税单价包干，包含窖井和管道清掏的费用。

- 如甲方有超出附件一列出的清疏次数，需要增加清疏保养服务时，价格按合同约定的单价计算，不再议价。

（二）、服务费支付时间及方式

1、乙方每季度向甲方列出本季度的清疏保养项目清单，由甲方审定后，乙

方开具发票，甲方在收到发票的15个工作日内安排向乙方支付审定后的费用。

2、签订协议后10日之内，乙方将人民币2万元作为履约保证金交付给甲方，

协议期满且能完成下期合同正常交接后，甲方一次性无息返还给乙方；协议期间如履约保证金有部分款项被扣除，乙方须在5个工作日内将扣除的部分补齐以保证履约保证金的完整性。

3、中标方账户信息如下：

九、服务考核评价

甲方定期对乙方的服务做出考核评价（考核评价表见附件）。考核标准总分100分，综合评分低于80分一次，给予警告，乙方需向甲方提交整改措施，甲方监督整改；低于80分两次，扣除5%的合同款；低于80分三次，不再续签合同。详见附件二。

十、违约责任

1、一方未履行本合同规定的义务，应承担违约责任，违约方应向守约方赔

偿因违约而引起的一切经济损失，且有权解除本合同。

2、如乙方无法履行约定，提出解除合同；以自己的行为表明解除合同或因

乙方违约行为导致甲方解除合同的，乙方须按照本合同暂定总金额的30%向甲方

支付违约金。

- 乙方提供虚假信息或不实，包括但不限于在订立合同的过程中所提供的

资料或证明文件等，甲方一经查实即可单方面解除合同，并有权拒付相关服务费用。

4、非经甲方同意，乙方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担赔偿责任。

5、乙方在职人员发生违法行为给甲方造成影响或经济损失的，乙方负责承担所有涉及的民事、经济责任及损失，同时甲方有权立即解除本合同。

6、合同履行一个季度，乙方仍无法达到合同约定质量标准的，甲方有权解除本合同。

7、因乙方原因一个季度内出现三次或三次以上严重投诉、受到相关部门（环卫、市容、街道办事处等单位）警告的，甲方有权立即解除本合同，乙方负责赔偿损失、缴纳罚款。

8、乙方服务达不到甲方要求，且未能在甲方规定时限内完成相关整改的，甲方有权安排他人代为履行，实际发生的费用由乙方承担且乙方还须向甲方支付相当于本费用50%的管理费及违约金。

9、乙方未按照本合同约定要求提供服务，每发生一次，乙方须按照本次服务费用20%/次向甲方支付违约金。乙方严重违反合同约定，影响院区环境或导致甲方其他方面的严重损害，经甲方三次书面警告或扣款仍无改善的，甲方有权立即解除本合同，除按本合同约定的全部违约金外，因乙方违约给甲方造成经济损失的，乙方还应予全额赔偿。

10、乙方提供的发票必须真实、合法、有效。若乙方提交虚假发票，乙方必须在甲方规定时限内更换发票。甲方尚未支付款项的，甲方停止支付直至乙方发票符合约定并按虚假发票金额的20%扣除乙方违约金；甲方已支付款项的，甲方有权从结算款中扣回已支付的款项并按虚假发票金额的20%扣除乙方违约金，待乙方提供合法有效发票后甲方按本合同约定付款。上述款项不足以抵扣乙方应支付的违约金的，甲方有权向乙方追偿。

11、如乙方不承担违约责任及时支付违约金，或者乙方的上述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权扣除乙方的履约保证金，履约保证金不足扣减的，甲方有权向乙方继续追偿。

12、乙方应付甲方的违约金、赔偿款、补偿款等全部款项，甲方有权从应付未付乙方款项中扣除。

十一、合同的终止

- 有下列情形之一的，合同因解除而终止。合同终止后，合同守约方

仍保留向违约方追究违约责任的权利。

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约行为的通知后，在甲方要求的时间内仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方须向甲方支付相应金额的违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如甲方在收到乙方要求其纠正违约行为的通知后，仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付经双方书面确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

（二）有下列情形之一的，合同自动终止。

1、本合同已按约定履行完毕。

2、本合同经双方协商一致而终止。

3、政府行政管理部门指定清疏保养单位。

4、法律法规规定终止的其他情形。

十二、其他

1、本协议一式四份，甲方执三份、乙方执一份，自签字盖章之日起生效。在执行合同过程中，如有未尽事宜，双方应以实事求是，友好合作的原则协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

2、协议期满不续签的，必须在协议期满前，提前一个月通知对方。

3、合同的条款与国家、省、市的新颁布的法律、法规、规章不符的，按新

的法律、法规、规章执行。

附件一、

|  | 清疏保养项目明细（三院区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总院 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 年内清洗次数 | 合计 |
| 1 | 门诊大楼粪池 | 1个 |  | 4次/年 |  |
| 2 | 宿舍区粪池 | 14个 |  | 1次/年 |  |
| 3 | 象牙街25号宿舍粪池 | 1个 |  | 1次/年 |  |
| 4 | 总院沙井、下水道 | 50个 |  | 2次/年 |  |
| 5 | 象牙街25号宿舍区通道沙井 | 7个 |  | 2次/年 |  |
| 6 | 门诊大楼楼顶水池 | 1个 |  | 4次/年 |  |
| 7 | 门诊大楼地下水池 | 1个 |  | 4次/年 |  |
| 8 | 宿舍区楼顶水池 | 6个 |  | 2次/年 |  |
| 9 | 宿舍区地下水池 | 1个 |  | 2次/年 |  |
| 10 | 饭堂北面水沟 | 1个 |  | 2次/年 |  |
| 11 | 饭堂北面隔油池 | 1个 |  | 4次/年 |  |
| 12 | 饭堂隔油隔渣池 | 1个 |  | 6次/年 |  |
| 13 | 厕所坑位疏通 |  |  | 根据实际需要 |  |
|  |  |  |  | 共计： |  |
| 番禺院区 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 年内清洗次数 | 合计 |
| 1 | 雨水（合流）管渠 |  |  | 2次/年 |  |
| 2 | 污水管渠 |  |  | 2次/年 |  |
| 3 | 检查井（雨水、合流）（除沉砂井） | 32个 |  | 2次/年 |  |
| 4 | 检查井（污水） | 8个 |  | 2次/年 |  |
| 5 | 雨水口 | 3个 |  | 2次/年 |  |
| 6 | 二次供水池 | 1个 |  | 4次/年 |  |
| 7 | 化粪池 | 10个 |  | 2次/年 |  |
| 8 | 厕所坑位疏通 |  |  | 根据实际需要 |  |
|  |  |  |  | 共计： |  |
| 海珠广场院区 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 年内清洗次数 | 合计 |
| 1 | 粪池 | 1套 |  | 2次/年 |  |
| 2 | 沙井、下水道 | 1套 |  | 2次/年 |  |
| 3 | 二次供水水池 | 1个 |  | 2次/年 |  |
| 4 | 厕所坑位疏通 |  |  | 根据实际需要 |  |
|  |  |  |  | 共计： |  |

附件二、

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

清疏保养服务评价表（             院区）

科室：                               填表日期：

| 评价内容 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清疏保养服务工作质量 | (30分) |  |  |
| 清疏保养服务响应时间 | (20分) |  |  |
| 清疏保养服务态度 | (20分) |  |  |
| 清疏保养服务安全操作情况 | (20分) |  |  |
| 工作制服整洁，上班佩戴工卡 | (10分） |  |  |
| 其他意见 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |

备注：1、评分标准（100分)：良好：100-90分；一般：90-80分；不好：80分以下。

2、综合平均分低于80分一次，给予警告,服务公司需向总务科提交整改措施，由总务科监督整改；低于80分两次，扣除5%的合同款；低于80分三次，不再续签合同。