南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

海珠广场院区外立面装修改造工程项目市场报价函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

- 工程项目简要

- 项目名称：海珠广场院区外立面装修改造工程。

- 项目地点：广州市越秀区泰康路180号。

- 项目实施时间：工期由监理发出的开工令之日起计算，至验收合格之日止，总工期30日历天。

- 项目简介：南方医科大学口腔医院(广东省口腔医院)海珠广场院区为一座六层钢筋混凝土结构的建筑（含附楼），现因医院业务发展需要对该楼外立面装修改造，目前外立面工程正面（南面）和（西侧）A、C、E、H、J、L已经在中华人民共和国成立70周年时由政府出资改造完成。现对余下部分外立面进行装饰改造，总面积约2300㎡。项目由房屋外立面原有面层铲除、拆除外墙（废旧管道、支架、防盗门等）、立面块料拆除、抹灰面油漆（外墙漆）、墙面一般抹灰（外墙漆）、钢脚手架搭建、施工围敝等项目组成（具体见施工范围）。拟通过公开招标的采购形式，委托一家具备施工资质的施工单位，根据医院提供的施工图、场地实际情况及口腔医院建设的国家和项目所在地的相关规范、标准、条例进行施工和验收，达到完成施工、验收和后续安全使用的目的。

- 工程量清单上的项目和数量只作为参考，施工单位应充分详细了解设计施工图和工程项目的情况，深化编制更详细的项目工程量清单。如工程量清单与设计施工图纸不符时，以施工图纸为准，计入工程总报价，一次包干总价。

- 项目包括但并不限于如下内容：

- 5.1 施工图深化设计

- 5.2 外墙装饰项目（含清拆及余泥清运）；

- 5.3 施工围敝

- 5.4 抹灰面油漆（外墙漆）项目；

- 5.5 墙面一般抹灰（外墙漆）项目；

- 5.6 钢脚手架搭建项目；

- 项目清单

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外立面工程 |  |  |  |
| 外立面原有面层铲除 | 1.墙体位置：外立面 | m2 | 2225.3 |
| 拆除外墙管道、支架、防盗门等 | 1.拆除位置：外立面 | m2 | 571.82 |
| 拆除副楼外墙楼梯铁架 | 1.拆除位置：副楼外墙 | m2 | 31.6 |
| 立面块料拆除 | 1.拆除位置：外立面 | m3 | 22.5 |
| 抹灰面油漆（外墙漆） | 1.腻子种类:满刮腻子一道,砂纸磨平 2.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆两道 3.其他:具体做法及施工满足设计图纸和规范要求 | m2 | 2309.6 |
| 墙面一般抹灰（外墙漆） | 1.底层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一遍内掺水重3~5%白乳胶，20厚1：3水泥砂浆掺5%防水粉找平 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5聚合物水泥砂浆防水层 3.其他:具体做法及施工满足设计图纸和规范要求 | m2 | 2309.6 |
| 余方弃置 | 1.拆除废料外运:15KM | m3 | 302.82 |
| 措施项目 |  |  |  |
| 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 30.5 2.围尼龙编织布 搭设高度(m以内) 30.5 | m2 | 2990 |

报价应包括：项目供应、税金、运至合同指定地点的运输费、旧物品清拆费、垃圾清运费、垃圾处理费、装卸费、仓储费、保险费、技术培训费、安装调试及售后服务等相关服务费。

- 受邀单位须对工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

三、项目报价邀请发出时间：2021年4月1日。

四、报价截止时间：2021年4月10日17时。

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼4楼设备科

3、联系人：邱小姐 020-84233792

4、邮箱：nykqsbk@126.com

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）设备科

2021年3月25日