**附件1**

**配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **部件名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 病人椅 | 套 | 1 |
| 2 | 车式医生工作台及内置设备 |  |  |
| 2.1 | 大面积工作台面 | 套 | 1 |
| 2.2 | 高速光纤按压式手机连快速接头加国际标淮6孔内螺纹接头手机管线 | 套 | 2 |
| 2.3 | 常速电动马达手机带弯、直机头加配套手机管线 | 套 | 1 |
| 2.4 | 不锈钢三用喷枪连管线外带20支枪嘴 | 套 | 1 |
| 2.5 | 内置设备操作面板 | 套 | 1 |
| 2.6 | 不少于4位的器械托架组件 | 套 | 1 |
| 2.7 | 医生工作台支架、底座和脚轮 | 套 | 1 |
| 3 | 助手工作台及内置设备 |  |  |
| 3.1 | 不锈钢三用喷枪连管线外带20支枪嘴 | 套 | 1 |
| 3.2 | 内置设备操作面板 | 套 | 1 |
| 3.3 | 强吸带滑动式调节开关手柄连管线 | 套 | 1 |
| 3.4 | 弱吸带滑动式调节开关手柄连管线 | 套 | 1 |
| 3.5 | 不少于3位的器械托架组件 | 套 | 1 |
| 3.6 | 配置助手工作台面 | 套 | 1 |
| 4 | 侧箱及内置设备 |  |  |
| 4.1 | 漱口杯及给水装置连操控系统 | 套 | 1 |
| 4.2 | 痰盂、去水过滤器、冲洗系统连操控系统 | 套 | 1 |
| 4.3 | 恒温水加装置 | 套 | 1 |
| 5 | 可调光亮度冷光手术灯 | 套 | 1 |
| 6 | 脚踏控制开关 | 套 | 1 |
| 7 | 外接管线箱 | 只 | 1 |
| 8 | 医生座椅 | 张 | 1 |
| 9 | 护士座椅 | 张 | 1 |

**附件2**

 **采购设备企业推荐产品信息反馈表**

**项目名称：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** |  **推荐企业、产品信息** | **备注** |
| 1 | 推荐公司名称 |  | 提供三证合一执照 |
| 2 | 推荐设备名称、产地、型号、规格 |  | 提供彩页及授权书 |
| 3 | 与医院需求产品比对 |  | 要求列出无偏离和有偏离的附件条目 |
| 4 | 推荐产品报价 |  | 人民币单价报价 |
| 5 | 推荐销售记录 |  | 要求列出采购单位的名称和采购日期、提供发票或合同或中标通知书复印件 |
| 6 | 交货期及售后服务 |  | 交货时间、质保时长、维修等内容。 |

 **推荐单位名称（盖章）：**

 **201X年X月X日**