南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

负二层改造设计及相关配套服务工程项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下小额零星维修工程项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

- 维修工程项目简要

- 项目编号：NKY20190305326

- 项目名称：总院负二层改造设计及相关配套服务

- 工期： 15天，以总务科发出的开工通知为期。

- 工程地址：广州市海珠区江南大道南366号

- 受邀单位须对工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

二、项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）负二层原为防空洞，全层建筑面积约为：888㎡。现医院为了发展的需要，计划开发利用负二层空间，将负二层改造为科室仓库，设置大小不一约20个仓库，并安装电梯。要求报价人对上述场所根据相关的规范和标准及楼房的实际情况进行平面、立面设计，包括地板、天花、墙壁、门窗、用电设施、室内通风、消防设施、电梯设施等项目的装饰进行设计，并出具全套的施工图和工程预算书。工期20天。

三、报价人资格要求

- 报价人必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 报价人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

- 报价人必须具有中华人 民共和国住房和城乡建设部核发的建筑装饰工程设计专项乙级以上（含乙级）的资质。

- 报价人拟负责该项目的项目经理必须具有国家建设部认可的一级建造师资格。

四、项目要求

- 报价人必须为该设计项目成立设计团队，负责人必须具有一级建造师资格，分项目的设计师必须有与设计专业相符的从业资格证。

- 投标人必须要有设计方案和设计计划表及解决设计重点、难点的措施，项目负责人必须保持通讯畅通。

- 投标人必须承诺在遇到图纸与实际不符或有差异、因实际情况不能按图纸施工、解决施工重点难点等问题时能及时派出相应专业的设计师到现场了解情况，并作相应的设计修改。

- 投标人必须承诺当工程发生合理变更时能及时修改设计方案，并出具变更后的施工图纸。

- 投标人必须派出相应的设计人员参加招标方组织的图纸汇审会和解决工程施工重点难点的专题会或例会；参加隐蔽工程的验收和工程的竣工验收。

- 投标人在设计中推荐使用的建材必须节能环保产品。

- 投标人必须列出设计项目执行的规范和标准。

- 本项目的设计必须符合广州市的城市发展规划、消防、环保、市容市貌、节能等的有关规定。

9.本项目的设计应与装饰设计单位充分沟通，以满足业主方的使用要求。

- 项目技术要求及参数

- 室内装修项目 整体布局装修、电梯井道、电梯设备、照明、通风、消防、水电气管线的设计。

- 必须严格按照负荷和国家或行业标准设计电路、管道。

- 图纸定稿后报价人必须提供全套施工图的电子版和捌份蓝图给招标方。

- 报价人必须根据施工图和广东省建设工程量计价的规定编制工程预算书，并提供给招标方。招标方可根据工程预算书的项目内容和金额进行工程招标。

- 六、售后服务

  - 报价方应安排人员对施工图纸审查的过程全程跟进。并有义务保证其设计的图纸能通过图纸审查。

  - 施工时如实际情况无法按图纸完成施工，必须无条件按现场实际情况修改设计，并提供必要的图纸。

  - 必须参加与施工队的图纸会审会和施工过程中的重要会议，有义务向施工队解释设计中的疑难问题。

  - 项目负责人和主要技术人员必须参加隐蔽工程和工程竣工的验收，并审核施工单位出具的工程竣工图。

七、付款方式

由招标方按下列程序付款：

1、合同签订后10个工作日内招标方支付合同总价的30 % 给中标方作为定金；中标方完成工程设计并把图纸交给招标方后，招标方支付合同总价的40%给中标方；工程竣工验收和竣工图审核后，招标方支付合同总价的30%给中标方。

2、中标人凭以下有效文件与甲方结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖招标方公章）；

八、项目报价邀请发出时间：    2019年3月7日08时。

九、报价截止时间三个工作日内：2019年3月12日。

十、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：黄先生、刘先生、程先生

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

十一、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科进行磋商性谈判采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2019年3月6日