南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）海珠广场院区污水站水池维修工程项目询价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下海珠广场院区污水站水池维修工程项目邀请合格的施工单位进行询价。具体如下：

- 维修工程项目简要

- 项目编号：NKY20190522362

- 项目名称：海珠广场院区申请维修污水处理站的水池项目

- 项目简介：海珠广场院区的污水处理站的两个污水集水池是收集医院废水来处理，现在两个集水池之间连接管道存在渗漏现象，另外两个污泥池是把膜系统处理后的含污泥废渣废水沉淀析出泥渣排走，以降低膜处理的负担，延长膜的使用效率。现一个污水池出现漏水影响正常使用，建议维修。

- 项目清单

| 序号 | 工程分项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-1原水槽焊接 | 个 | 1 | 注：焊接位置必须牢固，不能出现脱焊、漏水现象 |
| 2 | A-2原水槽焊接 | 个 | 1 |  |
| 3 | B-1污泥槽焊接 | 个 | 1 |  |
| 4 | B-2污泥槽焊接 | 个 | 1 |  |
| 5 | 更换滤网 | 个 | 1 |  |
| 6 | 管道、弯头、五金配件 | 项 | 1 |  |
| 7 | 清理垃圾及运费 | 项 | 1 |  |

4、工期： 2 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、维修工程施工地址：广州市越秀区泰康路178-180号

6、受邀单位须对维修工程项目进行整体询价，不允许仅对其中的部分内容进行询价。

二、项目报价邀请发出时间：    2019年5月23日时。

三、报价截止时间三个工作日内：2019年5月27日。

四、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、程先生

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

六、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的询价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的询价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科进行磋商性谈判采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2019年5月23日