项目需求：

一、项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格** | **单位** |
| 1 | 灭菌/非灭菌棉球 | 请供应商自行将产品的规格列出 | 包 |
| 2 | 灭菌/非灭菌棉球 | 请供应商自行将产品的规格列出 | 包 |
| 3 | 非灭菌棉球 | 请供应商自行将产品的规格列出 | 箱 |
| 4 | 非灭菌棉球 | 请供应商自行将产品的规格列出 | 箱 |
| 1 | 灭菌棉签 | 请供应商自行将产品的规格列出 | 包 |
| 2 | 灭菌/非灭菌棉条（儿童、成人） | 请供应商自行将产品的规格列出 | 包 |
| 1 | 外科纱布敷料 | 请供应商自行将产品的规格列出 | 块 |
| 2 | 纱布 | 请供应商自行将产品的规格列出 | 块 |
| 1 | 灭菌/非灭菌棉条+棉球 | 请供应商自行将产品的规格列出 | 包 |
| 2 | 灭菌棉垫 | 请供应商自行将产品的规格列出 | 片 |

1. 结构及组成：本类产品由脱脂棉制成。为无菌类的产品类应经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
2. 供应商资格
3. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，持有有效的营业执照或“三证合一”证照。
4. 投标人为制造商的，须具有有效的《医疗器械生产企业许可证》；投标人为经销商或代理商的，须具有有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案证》(如国家另有规定，则其适用其规定)
5. 投标人必须提供所投所有产品有效期内的医疗器械注册证或备案证；
6. 进口产品非制造商参加投标的，需取得产品制造商的书面有效授权或者是其在国内总代理商的书面有效授权；
7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动 ；
8. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（以本项目投标截止日当天查询结果为准，该查询结果打印页面与项目档案一起存档）；
9. 本项目不接受联合体投标。