南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

总院十楼大、小会议室装修改造设计项目报价（重询价）

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下设计项邀请合格的单位进行报价。具体如下：

- 工程项目简要

- 项目编号：NKY20191027448

- 项目名称：总院十楼大、小会议室装修改造设计项目

项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总院十楼大、小会议室从2002年开始使用至今已经16年，现有环境、设备条件已远达不到社会发展和我院智能化的多功能需求，全层建筑面积约为：595.52㎡。现医院为了发展的需要，计划对会议室进行全面装修改造，利用目前空间合理设计、整体布局，空间利用最大化，音响、视频等设施需满足各种会议、表演等功能效果。要求报价人对上述场所根据相关的规范和标准及楼房的实际情况进行平面、立面设计，包括地板、天花、墙壁、门窗、用电设施、室内通风、消防设施、等项目的装饰进行设计，并出具全套的

二、报价人资格要求

- 投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

- 报价人必须具有中华人 民共和国住房和城乡建设部核发的建筑装饰工程设计专项乙级以上（含乙级）的资质。

- 投标人营业范围及资质证书业务范围必须含盖消防设施专项工程设计项目；

- 投标人的设计资质必须通过ISO质量管理体系认证。

- 投标人的设计负责人必须具备执业设计师资格，同时具备建筑工程技术专业中级或中级以上职称，并在投标人公司注册；

- 信用要求：

6.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

- 投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 本项目不接受联合体投标。

4、工期： 30 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、项目地址：广州市海珠区江南大道南366号。

6、受邀单位须对工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

三、改造装修，按设备、功能要求:

1.大、小会议室内使用LED屏（使用无线投屏）：大会议室舞台正面墙壁的LED全屏，小会议室增加替代横幅的LED屏，两门口也使用LED屏（可以显示会议名称、欢迎词）；

2. 大会议室音响系统使用环绕音响（为了效果好，采用两套音响，一套会议专用，一套文艺活动用），小会议室使用会议音响；

3. 大会议室使用活动桌椅，符合一体化多功能会议厅，可适用于会议、表演、活动训练等，还可考虑设计为多功能折叠门单、双会议室；

4. 大会议室使用活动桌椅，符合一体化多功能会议厅，可适用于会议、表演、活动训练等，还可考虑设计为多功能折叠门单、双会议室；

5. 大会议室中部左右增加投影幕（斜面设计，不影响走廊活动）；

6.大会议室舞台高度降低一级台阶，或设计成可升降高度的，舞台再扩大些；

7.天花尽量升高，增加环境空间 ；

8.舞台灯光一定要设置好人物脸光（会议）；

9.室内设计使用新型环保的隔音材料；

10.小会议室取消现有柜子，在侧边（楼梯侧）增加一个茶水杂物间；

11.利用现在4、5号电梯对面的饮用水、氧气瓶仓库改造为一个小接待间；

12.必须对外墙、窗台的渗漏水维修好。

13.合理利用现有空间整体布局DJ室位置；

14.大会议室可增加移动屏风，将会议室分空间利用。

希望通过会议室的内部改造， 提升工作的效率、效果和医院的

品牌形象。

- 项目要求

1、投标人必须为该项目成立专业的设计团队，设计负责人必须具备执业设计师资格，同时具备建筑工程技术专业中级或中级以上职称，并在投标人公司注册，其他工作人员必须是投标人的正式员工（提供社保缴费证明），并具有相应设计专业的从业资格（报价文件中必须附上并加盖公章）；

2、投标人必须要有该项工程的设计方案、工作计划表及解决项目重点、难点的措施。

3、投标人必须与采购人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出设计项目需要采购人提供资料和文件的清单。

4、投标人必须对设计项目所需的资料和文件进行收集和整理。并加以分析调研选用。

5、投标人必须严格按本项目相对应的国家及行业颁布执行的标准、规范、技术规程和管理条例及相关文件规定（列出清单）、建筑物结构安全检测鉴定报告、采购人提供的资料、建筑物的实际情况进行设计工作；

6、投标人必须有本工程设计成果控制措施，如要有组织保证措施、进度保证措施和质量保证措施；

7、投标人必须提供近年与本项目工程内容和规模相类似的设计业绩2个以上；

8、投标人必须提供响应报价邀请函的全部内容以及报价单内容的真实性承诺书并加盖公章。

五、项目服务内容

该项目服务内容包括并不限于如下工作：；

1、十楼大、小室装修施工图设计，包括并不限于如下内容：

1.1土木装修装饰工程施工图设计；

1.2空调通风设备安装工程施工图设计；

1.3强弱电安装工程施工图设计；

1.4智能化中控系统安装工程施工图设计；

1.6安防系统安装工程施工图设计；

1.7标识、标志指引水牌制作安装设计；

2、十楼大、小室消防专业施工图设计，包括并不限于如下内容：

2.1消防报警、灭火系统报建图设计；

2.2消防报警系统安装工程施工图设计；

2.3消防灭火系统安装工程施工图设计；

3、编制工程预算书；

4、设计跟踪服务；

5、现场指导与监督服务；

6、编制竣工图及其他相关图纸设计；

7、施工配合服务；

8、编制用于材料设备和施工等招标技术要求的文件；

9、协助规划报建及消防节能等报建；

10、协助办理其他专业报批手续及地方行政主管部门的协调等。

11、设计项目需要提交设计资料和文件的要求如下表：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面图设计 | ≥8 | 7天 |  |
| 2 | 施工图设计 | ≥8 | 平面图初审通过后15天 | 含材料选板、定板完成时间 |
| 3 | 工程预算 | ≥3 | 施工图审查通过后7天 |  |
| 4 | 设计变更图、修改图 | ≥3 | 发生变更时发生后7天 |  |
| 5 | 竣工图 | ≥8 | 竣工验收合格后20天 |  |

- 项目技术要求及参数

- 室内装修项目 整体布局装修、照明、通风、消防、水电气管线的设计。

- 必须严格按照负荷和国家或行业标准设计电路、管道。

- 图纸定稿后报价人必须提供全套施工图的电子版和捌份蓝图给招标方。

- 报价人必须根据施工图和广东省建设工程量计价的规定编制工程预算书，并提供给招标方。招标方可根据工程预算书的项目内容和金额进行工程招标。

- 七、售后服务

  - 报价方应安排人员对施工图纸审查的过程全程跟进。并有义务保证其设计的图纸能通过图纸审查。

  - 施工时如实际情况无法按图纸完成施工，必须无条件按现场实际情况修改设计，并提供必要的图纸。

  - 必须参加与施工队的图纸会审会和施工过程中的重要会议，有义务向施工队解释设计中的疑难问题。

  - 项目负责人和主要技术人员必须参加隐蔽工程和工程竣工的验收，并审核施工单位出具的工程竣工图。

八、付款方式

采购人按下列程序付款：

1、合同签订后10个工作日内采购人支付合同总价的20 % 给中标人作为定金；中标方完成平面深化设计工作，并通过采购人审核后，采购人支付合同总价的15%给中标人；中标人完成施工图设计和工程概算并通过审核后，支付合同总价的45%给中标人，中标人完成竣工图设计并通过审核后，采购人支付合同总价的20%给中标人。

3、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）中标通知书。

九、项目报价邀请发出时间：    2019年11月6日时。

十、报价截止时间三个工作日内：2019年11月12日。

十一、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

十二、录用原则

  - 同等条件下，报价低者被录用。

  - 报价书请按照报价清单目录内容准备。（详见下面附件）

3、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或快递接收时间为期（用信封装好并密封加盖公章）。

4、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科终止此项目的采购并移交设备科按医院相关制度进行采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2019年11月4日

报价清单内容如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一 | 投标人资格文件 |
|  | 1.有效期内的企业法人身份证 |
|  | 2.营业执照（三证合一）复印件 |
|  | 3.法人代表人资格证明书 |
|  | 4.法人代表人授权书 |
|  | 5.具有建筑行业（建筑工程）甲级（含）以上设计的资质 |
|  | 6.IOS质量管理体系认证 |
|  | 7.设计负责人具备执业设计师资格，同时具备建筑工程技术专业中级或中级以上职称，并在投标人公司注册 |
|  | 8.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单承诺函 |
|  | 9.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息记录网络截图件并加盖投标方公章 |
| 二 | 项目要求 |
|  | 1.投入项目设计人员汇总表”工作人员必须是投标人的正式员工（提供社保缴费证明）” |
|  | 2.针对该项目工程的设计方案、工作计划表及解决项目重点、难点的措施（设计方案及工作计划表、解决项目重点，难点的措施） |
|  | 3.投标人必须与采购人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出设计项目需要采购人提供资料和文件的清单 |
|  | 4.投标人必须对设计项目所需的资料和文件进行收集和整理，并加以分析调研选用承诺函 |
|  | 5.投标人必须严格按本项目相对应的国家及颁布执行的标准、规范、技术规程和管理条例及相关文件规定（列出清单）、建筑物结构安全检测鉴定报告、采购人提供的资料、建筑物的实际情况进行设计工作 |
|  | 6.完全响应招标邀请函的全部内容以及报价单内容的真实性承诺书并加盖公章 |
|  | 7.本工程设计成果控制措施，组织保证措施、进度保证措施和质量措施 |
|  | 8投标人必须提供近年与本项目工程内容和规模相类似的设计业绩2个以上 |
| 三 | 其他要求 |
|  | 1.投标人项目负责人必须全盘掌握建设项目设计的工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问承诺书 |
|  | 2.投标人必须承诺不得随意更换设计项目负责人和技术负责人，如确实须更换项目负责人和技术负责人必须得到采购人的同意（承诺书） |
|  | 3.投标人在近三年内应具有同类或类似工程的设计项目三个以上的用户业绩同时提供服务合同等相关完工证明资料 |
|  | 4.该项目的装修工程施工图设计成果及工程预算书必须与消防专业工程施工图设计成果及工程预算书分册钉装承（承诺书） |
|  | 5. 投标人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合同） |
| 四 | 项目规划要求 |
|  | 1.投标人必须按照采购人功能区规划要求、服务内容完善设计方案等 |
| 五 | 售后服务承诺 |
|  | 1.对本项目需要完善和修改图纸无偿进行深化设计服务的承诺 |
|  | 2.如建设项目施工过程中有重要会议需要投标人参加，投标人必须派相关人员参加，并有义务向参会人员解释设计项目中的疑难问题的承诺 |
| 六 | 项目的投标报价及实施时间 |
|  | 1.项目的投标报价，列明报价标准(注明总价、分区报价) |
|  | 2. 设计项目需要提交设计资料和文件的要求实施时间 |