南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

总院天面带帽工程维修项目询价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下小额零星维修工程项目邀请合格的施工单位进行询价。具体如下：

- 维修工程项目简要

- 项目编号: NKY20181210294

- 项目名称:总院天面带帽工程维修项目

- 项目简介：天面带帽工程分成两部分（1、带帽装饰部分，2，水池维修梯）其中装饰部分分布在南、北、中座上，现要求根据当时竣工图样式、面积、尺寸进行维修，修旧如旧。对涉及到女儿墙相连部分必需要做好防水处理，在维修过程必须要严格按照相关安全规程施工，做好相关保护措施。提供整个施工方案和计划。

- 项目清单

| 序号 | 工程分项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除项目 |  |  |  |
| 1 | 拆除原有维修梯 | 项 | 1 | 人工拆除，做好防护措施，保护坠物。(涉及高空作业) |
| 2 | 拆除水池楼顶装饰架 | 项 | 1 |  |
| 3 | 拆除楼顶北座装饰架 | 项 | 1 |  |
| 4 | 拆除楼顶南座东侧装饰架 | 项 | 1 |  |
| 5 | 清运垃圾 | 项 | 1 |  |
| 二 | 制作安装部分 |  |  |  |
| 1 | 维修梯制作（50*50*5mm镀锌角钢人工焊接成型进行安装） | 项 | 1 | 详细尺寸、款式按外墙竣工图、附件图和参考现场旧梯 |
| 2 | 中座水池楼顶装饰架（50*50*5mm镀锌角钢人工焊接成型框架进行安装） | 项 | 1 | 详细尺寸、款式按外墙竣工图、附件图和参考现场旧装饰架 |
| 3 | 封20mm铝单板（中座水池楼顶装饰架） | 项 | 1 | 封20mm铝单板，玻璃胶收边 |
| 4 | 北座装饰架（50*50*5mm镀锌角钢人工焊接成型框架进行安装） | 项 | 1 | 详细尺寸、款式按外墙竣工图、附件图和参考现场旧装饰架 |
| 5 | 封20mm铝单板(北座装饰架) | 项 | 1 | 封封20mm铝单板，玻璃胶收边 |
| 6 | 南座东侧装饰架（50*50*5mm镀锌角钢人工焊接成型框架进行安装） | 项 | 1 | 详细尺寸、款式按外墙竣工图、附件图和参考现场旧装饰架 |
| 7 | 封20mm铝单板(南座东侧装饰架) | 项 | 1 | 封封20mm铝单板，玻璃胶收边 |
| 8 | 固定使用玻璃胶和抽钉、螺丝等 |  |  |  |
| 9 | 注：施工过程中做好全部安全防护措施及详细说明施工方案 |  |  |  |

4、工期： 30 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、维修工程施工地址：广州市海珠区江南大道南366号

6、受邀单位须对维修工程项目进行整体询价，不允许仅对其中的部分内容进行询价。

二、合格的施工单位

2017年3月份南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）委托广东远东招标代理有限公司进行招标采购小额建安维修零星工程项目资格准入的中标单位为合格的施工单位：

1、广州市房屋开发建设有限公司；

2、广东穗都建筑工程有限公司；

3、广州丰大装饰工程有限公司；

4、广州德昕仪实验室设备科技有限公司。

三、项目报价邀请发出时间：    2019年12月19日。

四、报价截止时间三个工作日内：2018年12月22日。

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼4楼设备科

3、联系部门：设备科

4、联系人：陈老师

5、联系电话：020-84233792

6、邮箱：nykqsbk@126.com

六、报名原则

超出截止日期的询价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）设备科

2019年12月18日