南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

总院天面带帽工程维修项目询价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下小额零星维修工程项目邀请合格的施工单位进行询价。具体如下：

- 维修工程项目简要

- 项目名称:总院天面带帽工程维修项目

- 项目简介：天面带帽工程分成两部分（1、带帽装饰部分，2，水池维修梯）其中装饰部分分布在南、北、中座上，现要求根据当时竣工图样式、面积、尺寸进行维修，修旧如旧。对涉及到女儿墙相连部分必需要做好防水处理，在维修过程必须要严格按照相关安全规程施工，做好相关保护措施。提供整个施工方案和计划。

- 项目清单

| 序号 | 工程分项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除项目 |  |  |  |
| 1 | 拆除原有维修梯 | 项 | 1 | 人工拆除，做好防护措施，保护坠物。(涉及高空作业) |
| 2 | 拆除水池楼顶装饰架 | 项 | 1 |  |
| 3 | 拆除楼顶北座装饰架 | 项 | 1 |  |
| 4 | 拆除楼顶南座东侧装饰架 | 项 | 1 |  |
| 5 | 清运垃圾 | 项 | 1 |  |
| 二 | 制作安装部分 |  |  |  |
| 1 | 维修梯制作（50*50*5mm镀锌角钢人工焊接成型进行安装） | 项 | 1 | 详细尺寸、款式按外墙竣工图、附件图和参考现场旧梯 |
| 2 | 中座水池楼顶装饰架（50*50*5mm镀锌角钢人工焊接成型框架进行安装） | 项 | 1 | 详细尺寸、款式按外墙竣工图、附件图和参考现场旧装饰架 |
| 3 | 封20mm铝单板（中座水池楼顶装饰架） | 项 | 1 | 封20mm铝单板，玻璃胶收边 |
| 4 | 北座装饰架（50*50*5mm镀锌角钢人工焊接成型框架进行安装） | 项 | 1 | 详细尺寸、款式按外墙竣工图、附件图和参考现场旧装饰架 |
| 5 | 封20mm铝单板(北座装饰架) | 项 | 1 | 封封20mm铝单板，玻璃胶收边 |
| 6 | 南座东侧装饰架（50*50*5mm镀锌角钢人工焊接成型框架进行安装） | 项 | 1 | 详细尺寸、款式按外墙竣工图、附件图和参考现场旧装饰架 |
| 7 | 封20mm铝单板(南座东侧装饰架) | 项 | 1 | 封封20mm铝单板，玻璃胶收边 |
| 8 | 固定使用玻璃胶和抽钉、螺丝等 |  |  |  |
| 9 | 注：施工过程中做好全部安全防护措施及详细说明施工方案 |  |  |  |

4、工期： 30 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、维修工程施工地址：广州市海珠区江南大道南366号

6、受邀单位须对维修工程项目进行整体询价，不允许仅对其中的部分内容进行询价。

二、合格的施工单位

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3.具有承接本工程所需的建筑工程（或房屋建筑工程）施工总承包资质二级以上（含二级）或建筑装修装饰工程专业承包资质一级或在有效期内的建筑装饰装修工程设计与施工资质一级；

4.具有建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

5.项目经理资质要求：

5.1对拟派项目负责人的资格要求：具备注册于供应商本单位的建筑工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书（在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；在广东省内注册的二级建造师可提供“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件）。拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。

6.专职安全人员须具有《安全生产考核合格证（C证）》（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件），且为供应商在职人员。（项目负责人和专职安全员不得同为一个人）

7.《公平竞争承诺书》原件；

8.单位负责人为同一人或同一关系的、彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标；（提供声明函）

9.为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标；（提供声明函）

10.项目招标公告前三年内与招标人在履约过程中发生合同纠纷（包括但不限于：出现诚信、逾期供货、供货数量、质量存在问题等）以及存在诉讼或仲裁法律纠纷的供应商，不接受参与本次项目的投标。（以招标人出具给招标代理机构的证明材料为准）

11. 本项目供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形：失信惩戒对象。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：1）由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。2）招标代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。】；

12.本项目不接受联合体投标；（提供声明函）

13.采购代理机构只接受购买本采购文件供应商的投标。

三、项目报价邀请发出时间：    2020年4月1日。

四、报价截止时间三个工作日内：2020年4月10日。

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼4楼设备科

3、联系部门：设备科

4、联系人：陈老师

5、联系电话：020-84233792

6、邮箱：nykqsbk@126.com

六、报名原则

超出截止日期的询价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）设备科

2020年4月1日