南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

番禺院区厕所革命整改工程及其相关服务招标项目询价邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下番禺院区厕所革命整改工程及其相关服务项目邀请合格的施工单位进行询价。具体如下：

- 维修工程项目简要

- 项目名称:番禺院区厕所革命整改工程及其相关服务招标项目

- 项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）番禺院区为贯彻落实广东省精神文明建设委员会办公室《关于在全省深入开展文明公厕创建活动的实施方案》要求，进一步改善医疗服务，加强医疗机构厕所等基础环境管理，提高医疗机构服务和管理水平，为患者提供安全、整洁、舒适的就医环境。我院将结合实际情况对一层到七楼厕所整改工程进行采购；做到与医疗服务实际需要相契合，并结合《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）要求和医疗机构特点改造；修复或更换残缺破损设施，完善通风，照明，用水（厕所内设置挂钩、门、窗、墙壁、屋顶、照明灯具、便器、洗手池、水龙头、镜子、墩布池、防滑设施、干手机、通风除臭等）设施设备齐全完好。

- 3、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 改造要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清拆 | 拆天花、隔板、门、马桶、镜子、电线、灯具、洗手池等；清运余泥、杂物 | 项 |
|  | 楼层 | 一到七层男厕所改造项目 | 一到七层女厕所改造项目 |
| 2 | 一到七楼（共14间）（7间男厕、7间女厕） | 1、铝格栅天花（大约12㎡） 天花需先喷黑（参考总院） 2、更换成整体发光LED灯x3组 3、更换镜前灯 4、安装12寸轴流风机x2个（抽排风，百叶窗设计、六片加强厚金属叶轮型排放管道使用160PVC管并安装出风格栅、含开孔） 坑位间隔板（抗倍特特级板防水防潮x2个厕隔） 5、尿兜坑位间隔板（抗倍特特级板防水防潮x1块） 6、尿兜冲洗开关更换成感应（2个） 7、加装不锈钢扶手 8、更换成防雾镜子（现场量） 9、更换洗手水龙头2个 10、更换灯组开关X1 10、洗手台更换（含洗手盆、支架、下水器、管道等） 11、安装干手机（含插座安装） 12、壁挂式大卷纸盒 13、壁挂手动按压式皂液器 | 1、铝格栅天花（大约12㎡）天花需先喷黑（参考总院） 2、更换成整体发光LED灯x3组 3、更换镜前灯 4、安装12寸轴流风机x2个（抽排风，百叶窗设计、六片加强厚金属叶轮型排放管道使用160PVC管并安装出风格栅、含开孔） 坑位间隔板（抗倍特特级板防水防潮x3个厕隔） 5、加装不锈钢扶手 6、更换成防雾镜子（现场量） 7、更换洗手水龙头 8、更换灯组开关X1 9、洗手台更换（含洗手盆、支架、下水器、管道等） 10、安装牌干手机（含插座安装） 11、壁挂式大卷纸盒 12、壁挂手动按压式皂液器 |
| 3 | 一楼残疾人厕所（1间） | - 铝扣板天花（大约5㎡） - 2、600x600mm整体发光LED灯x1个 - 厕所门及门套（塑钢） x1 4、天花管道吊顶排风机x1个10寸 - 厕所洗手台镜子（防雾） 6、安装不锈钢残疾人使用专用扶手 7、更换成防雾镜子 8、更换洗手水龙头 9、更换洗手盆（整套） 10、更换节能马桶 11、安装干手机（含插座安装） 12、壁挂式大卷纸盒 13、壁挂手动按压式皂液器 |  |

注：以上为每个厕所的整改工程数量、面积，仅供参考。请自行勘查现场为准。

1、厕所分布：

| 序号 | 厕所位置 | 面积（㎡） | 厕格数量 | 涉及分布位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男厕所 | 12 | 2个格、2个尿兜 | 一到七层候诊区 |
| 2 | 女厕所 | 12 | 3个格 | 一到七层候诊区 |
| 3 | 残疾专用 | 5 |  | 一楼 |

注：一到七楼男女厕所各约12㎡（其中男厕所有2个厕格、2个小便池、女厕有3个厕格）、残疾厕所约为5㎡。

本项目不统一安排勘查现场请相关单位自行到现场勘查。

以上项目和数量只仅供参考。

4、工期： 20 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、维修工程施工地址：广州市番禺区新艺路12号

6、受邀单位须对维修工程项目进行整体询价，不允许仅对其中的部分内容进行询价。

二、合格的施工单位

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3.具有承接本工程所需的建筑工程（或房屋建筑工程）施工总承包资质三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包资质二级以上（含二级）或在有效期内的建筑装饰装修工程设计与施工资质三级以上（含三级）；

4.具有建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

5.项目经理资质要求：

5.1对拟派项目负责人的资格要求：具备注册于供应商本单位的建筑工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书（在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；在广东省内注册的二级建造师可提供“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件）。拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。

- 专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员信息资料的打印页；（项目负责人和专职安全员不得同为一个人）

- 7.《公平竞争承诺书》原件；

8.单位负责人为同一人或同一关系的、彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标；（提供声明函）

9.为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标；（提供声明函）

10.项目招标公告前三年内与招标人在履约过程中发生合同纠纷（包括但不限于：出现诚信、逾期供货、供货数量、质量存在问题等）以及存在诉讼或仲裁法律纠纷的供应商，不接受参与本次项目的投标。（以招标人出具给招标代理机构的证明材料为准）

11. 本项目供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形：失信惩戒对象。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：1）由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。2）招标代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。】；

12.本项目不接受联合体投标；（提供声明函）

13.采购代理机构只接受购买本采购文件供应商的投标。

三、项目报价邀请发出时间：    2020年5月20日。

四、报价截止时间工作日：      2020年5月30日。

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼4楼设备科

3、联系部门：设备科

4、联系人：邱老师

5、联系电话：020-84233792

6、邮箱：nykqsbk@126.com

六、报名原则

超出截止日期的询价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）设备科

2020年5月19日