南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

- 采购番禺院区排水工程施工图设计（含测量）项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下设计项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

第一部分 报价人要求

1、报价人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、报价人必须具有番禺区建设局《广州市番禺区小额建设工程企业库（市政设计工程设计）》筑工程》资质及测量测绘资质单位。

5、报价人的设计负责人必须具备执业设计师资格.

6、信用要求：

6.1报价人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

7、投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

8、本项目不接受联合体投标。

第二部分  项目内容

- 一、项目概况

- 1、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购番禺院区排水工程施工图设计（含测量测绘）项目

- 2、项目编号：NKY2020052175（52100）

- 3、项目地点：广州市番禺区新艺路12号。

4、项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）番禺院区根据《广州市河长令》及《东环街道办事处关于印发东环街机关事业单位排水单元达标实施方案（2019~2020年）要求重新摸查提供排水工程设计图和测绘。

- 5、项目实施时间：2020年5月；

- 6、项目资金性质：自筹资金

二、项目要求

★1、报价人必须为重新到现场测绘院区内部雨污分流的现状出具排水平面图，图上标注立管位置和接驳市政管网的位置，要规范的图纸。

★2、报价人必须要对排水单元的排水管网情况概述，包括不限于排水设施类别、数量、尺寸等。

▲3、报价人必须对排水单元管网图、视图福的大少，应分总图和多张分幅图，并按规范标注。

★4、报价人出具设计图纸和测量结果必须满足报批手续。

三、设计要求

1、遵循国家、广州市河长令》及《东环街道办事处关于印发东环街机关事业单位排水单元达标实施方案和现行标准、规范和条例等为原则；

2、图纸必须是广州城建坐标系；

3、图纸必须是城建高程系；

4、平面图中要反映污染源的“路径”从厕所—化粪池—内部污水管—市政污水管—市政雨水从天面---地面雨水----市政雨水管或河涌；

5、管渠、检查井、接驳市政等的标式要清晰；

6、红线范围要标示；

7、CAD板文件.dwg格式（南方测绘cass版.Hdm文件）

- 四、售后服务

1、报价人项目负责人应对进行全程跟进。并有义务保证设计项目按时保质地完成。

2、建设项目在设计过程中，如采购人需要完善和修改图纸，报价人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

3、建设项目在施工过程中，如采购人或施工单位需要报价人完善和修改与实际情况不符的图纸，报价人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

4、如建设项目施工过程中有重要会议需要报价人参加，报价人必须派相关人员参加，并有义务向参会人员解释设计项目中的疑难问题。

5、报价人接到采购人通知后，必须在4小时内响应，24小时内答复采购人的要求。

五、项目报价邀请发出时间：    2020年5月25日时。

六、报价截止时间三个工作日内：2020年5月30日。

七、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

八、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或快递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科终止此项目的采购并移交设备科按医院相关制度进行采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2020年5月24日