南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

小额零星维修工程项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下小额零星维修工程项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

- 维修工程项目简要

- 项目编号：NKY2020052982

- 项目名称：海珠广场院区副楼的负一楼安全鉴定项目

- 项目简介：海珠广场院区副楼面积约1000㎡，分为地上四层，地下一层，目前地上四层已经完成了房屋安全鉴定检测，现在需要对负一层补测，面积约为200㎡，现需要详细了解楼房的建筑结构是否能满足使用功能的安全要求，详细了解楼房的建筑结构功能的安全，同时可以为医院的建设项目提供必要的数据的目的。现采购一家具有相应资质和规模的公司对该位置进行房屋建筑物进行结构安全检测和鉴定为采购人的建设项目提供必要的数据。

4、工期： 15 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、工程施工地址：广州市越秀区泰康路180号。

6、受邀单位须对维修工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

二、项目检测鉴定内容

盘福院区建筑物结构安全检测鉴定包括但不限于以下内容：

1、对建筑物的图纸资料情况进行调查；

2、对建筑物结构类型、建筑层数、房屋地址、建造年代、房屋朝向、装修概况及房屋用途进行现场调查；

3、绘制建筑物图纸资料欠缺或实际情况与原图纸资料不符的平面图、立面图和结构平图等图纸；

4、对建筑物的上部结构、围护结构进行外观检查、测量，对部分典型构件损坏情况（变形、开裂、沉陷、渗漏、露筋等）进行外观检查及拍照记录；

5、对建筑物竖向构件倾斜率或偏移比值进行测量，分析建筑物是否有出现倾斜及不均匀沉降现象。

6、对钢筋混凝土梁、柱、板构件进行抽样检测混凝土抗压强度；

7、对钢筋混凝土梁、柱、板构件进行抽样检测混凝土配筋情况；

8、对钢筋混凝土梁、柱、板构件进行抽样检测混凝土厚度及砼保护层厚度；

9、对钢筋混凝土剪力墙构件进行抽样检测混凝土抗压强度、配筋情况、混凝土厚度及砼保护层厚度；

10、对地基基础进行检测：检查、记录建筑物室内、外地台、各墙、柱脚是否有开裂损坏现象，地基基础是否产生不均匀沉降而造成上部结构构件出现开裂、破损的异常现象；

11、对梁、柱节点等受力较大的构造连接部位要进行重点检查；

12、对装修部分进行检查：

12.1检查、记录内外墙及天花板的批荡层是否出现风化、空鼓、起拱、脱落、龟裂和水渍等损坏现象。

12.2检查、记录楼地面饰面是否出现空鼓、起拱、起砂和开裂等损坏现象；

12.3检查、记录内处墙、天花板、地面、饰面出现的明显变形、开裂及破损的现象。

13、根据现场检查、检测结果，并根据国家现行相关规范对该建筑物现状结构承载力、楼板承载力进行验算分析；

14、根据检查、检测情况和验算结果，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（最新版本）判定该建筑物现状承载力、楼板承载力是否满足结构安全和医疗用途使用安全要求， 并对该建筑物现状不满足结构承载力和医疗用途使用承载力计算要求的构件提出可靠的处理建议；

15根据采购人和设计院的改造要求，对房屋拆改结构可行性进行论证分析，编写《建筑结构可靠性鉴定报告》。

三、其他要求

1、投标人项目负责人应对进行全程跟进。并有义务保证建筑物结构安全检测鉴定按时保质地完成。

2、建设项目在设计过程中，如采购人或设计单位需要投标人完善数据和修改与检测结果不符的图纸或资料，投标人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

3、建设项目在施工过程中，如采购人或施工单位需要投标人完善数据和修改与检测结果不符的图纸或资料，投标人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

4、如建设项目在设计、施工过程中有重要会议需要投标人参加，投标人必须派相关人员参加，并有义务向参会人员解释建筑物结构安全检测鉴定项目中的疑难问题。

5、投标人接到采购人通知后，必须在4小时内响应，24小时内答复采购人的要求。

三、项目报价邀请发出时间：    2020年5月30日。

四、报价截止时间三个工作日内：2020年6月3日。

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

六、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用，纳入零星维修工程结算范畴。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目移交招标部门定价招标采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2020年5月29日