南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

总院儿科日间全麻用中心供氧维保项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

- 项目简要

- 项目编号：NKY2020052681（52356）

- 项目名称：总院儿科日间全麻用中心供氧维保项目。

- 项目简介：总院儿科日间全麻中心供氧设备目前没有专业的人员做维护保养，为了保障全麻的安全，现采购专业维保公司做设备维护。

- 项目清单

| 序号 | 工程分项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全麻中心供氧设备系统（包含各种阀门、管道、气压表等全套配件维护） | 套 | 1 | 氧气和笑气 |

报价应包括：项目供应、税金、运至合同指定地点的运输费、旧物品清拆费、垃圾清运费、垃圾处理费、装卸费、仓储费、保险费、技术培训费、安装调试及售后服务等相关服务费。

4、服务期一年，以签订合同日期开始计算。

5、项目地址：广州市海珠区江南大道南366号。

6、受邀单位须对维修工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

二、维保内容：

1、每周对阀门进行检查。

2、每周必对气体管道系统使用情况，对出现问题的气体管道系统及时维修。

3、每半年必对气压表进行检测。

三、服务要求：

1、每次维保工作时，检修人员应按特殊科室要求着装，注意个人卫生并做好安全防护，工作结束后，认真做好记录，并由甲方负责人签字确认。

2、

2、同时对上述设备提供24小时的紧急故障处理，或意外事故的技术性处理，乙方承诺在1个小时内到达现场处理，特别紧急情况下，应尽快到达现场，并做出处理意见，

三、定期检查及保养项目表

二、合格的单位

1、中国境内注册，具有独立法人资格，符合《政府采购法》第二十二条之规定，有能力提供本次采购项目并满足采购要求的服务商；

2、有效合格的企业法人营业执照（副本）及税务登记证、法人唯一授权委托书原件、法人及授权代表身份证明等；

三、项目报价邀请发出时间：    2020年5月30日。

四、报价截止时间三个工作日内：2020年6月5日。

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

六、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用，纳入零星维修工程结算范畴。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目移交招标部门定价招标采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2020年5月29日