南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区拟采购一批实验室设备市场调研函

我院盘福院区拟购一批实验室设备采购项目，将相关的市场调研，现邀请有意向的公司参加，即日起接受报名。

一、报名时间：2020年7月15日——2020年7月31日

二、设备名称及要求

| 序号 |  | 设备 | 数量 | 规格/型号 | 用途及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4度冰箱 | 6 | 约300L | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.样式：立式。 2.制冷系统：高效的制冷系统设计，样本储存温度稳定,箱内无霜。 3.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 |
| 2 |  | 4度冰箱+-20度冰箱 （家用冰箱） | 1 | 约500L | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.样式：立式; 2.制冷系统：高效的制冷系统设计，样本储存温度稳定,箱内无霜; 3.温度范围：冷冻室-15℃～-25℃；冷藏室2℃～8℃;5.具备开门报警、感温探头故障报警。 |
| 3 |  | PH计 | 3 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.满足实验室pH的准确快速测量，具有校正编辑功能，操作简单； 2. 温度自动/手动补偿，并具有温度校正功能； |
| 4 |  | 超净工作台 | 4 | 单人双面 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.工作区台面为304不锈钢材质，美观耐腐蚀； 2.过滤器均采用无隔板高效过滤器； 3.洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止，双侧玻璃视窗。 |
| 5 |  | 超净工作台 | 2 | 单人单面 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.工作区台面为304不锈钢材质，美观耐腐蚀； 2.过滤器均采用无隔板高效过滤器； 3.洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止，双侧玻璃视窗。 |
| 6 |  | 超声破碎仪 | 1 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1. 用于生命科学相关研究，进行细胞、细菌、酵母、真菌的破碎，DNA、RNA、蛋白的提取； 2. 自动振幅补偿，确保在超声过程中振幅稳定，不因承载的变化而变化； 3. 过载自动停机保护； 4. 含温度探头，可实现温度监控。 |
| 7 |  | 超声清洗机 | 2 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1. 平常模式（混匀、溶解、乳化） 2. 脉冲模式（加强超声功率） 3. 具有定时及加热功能； |
| 8 |  | 超微量分光 光度计 | 1 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.拥有更高的灵敏度，高精度和重现性； 2.确保检测的稳定性和仪器的使用寿命； 3.超广波长范围； 4.光程灵活设定。 |
| 9 |  | 除湿机 | 2 |  | 用途：将潮湿的水分除去，使空气变得干爽。 要求：噪音小，性能稳定。 |
| 10 |  | 磁力搅拌器 | 2 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：通过底部温度控制板对样本加热，配合磁性搅拌子的旋转使样本均匀受热，以达到实验要求。 |
| 11 |  | 打包机 | 1 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.液晶触控屏； - 封口留边可调； - 3.工作温度可调。 |
| 12 |  | 大容量移液器 | 7 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.适用于0.1 ml 到100 ml 标准刻度玻璃和塑料移液管、血清管； 2.吸液和放液速度单独可调。 |
| 13 |  | 电热恒温箱 | 1 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动。 |
| 14 |  | 电子天平 | 3 | 万分之一 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.可读0.1mg； 2.前置水平泡，方便快速地检查天平是否水平。 |
| 15 |  | 电子天平 | 3 | 千分之一 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.可读1mg； 2.前置水平泡，方便快速地检查天平是否水平。 |
| 16 |  | 电子天平 | 1 | 百分之一 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.可读10mg； 2.前置水平泡，方便快速地检查天平是否水平。 |
| 17 |  | 动物天平 | 1 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.可读10mg； 2.前置水平泡，方便快速地检查天平是否水平； 3.内部校准。 |
| 18 |  | 多通道移液器 | 4 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：防腐蚀活塞与吸头脱卸仓。 |
| 19 |  | 多用途转移 摇床 | 1 | 适用于15ml离心管、1.5ml离心管，数显 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.采用微电脑控制温度、频率和时间，内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转； 2.可自行调节电机起动力矩； 3.多种专有摇架和夹具可供选择。 |
| 20 |  | 分子杂交箱 | 1 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.温度范围：室温至99.9℃； 2.温度均一准确。 |
| 21 |  | 干燥箱 | 1 | 约400L | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作； 2.独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。 |
| 22 |  | 干燥箱 | 1 | 约100L | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作； 2.独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。 |
| 23 |  | 核酸电泳 | 2 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.多种规格凝胶托盘可供组合； 2.耐高温、透紫外线、带有荧光标尺的凝胶托盘； 3.内嵌式活动电极架，嵌入无孔电极架底座内，不需垫圈密封，永久无漏液顾虑； |
| 24 |  | 恒温磁力 搅拌器 | 1 | 数显 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：通过底部温度控制板对样本加热，配合磁性搅拌子的旋转使样本均匀受热，以达到实验要求。 |
| 25 |  | 恒温干燥箱 | 1 | 数显 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 |
| 26 |  | 恒温水浴 | 2 | 约10L 数显 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.微电脑温度液晶控制器，控温精确可靠，带定时，加热器和循环泵等； 2.超温、低温声光跟踪报警和液位保护功能，使样品得到可靠保护，不发生意外。 |
| 27 |  | 恒温摊片 烤片机 | 1 | 数显 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1. 斜插式和染片架多种烘烤模式； 2. 摊、烘、烤各点加热可自由开关，并且可以设置定时开关； 3. 电脑和物理双重控温保护系统，避免温度过高，损坏组织切片损坏。 |
| 28 |  | 化学危险品 存放柜（蓝色） | 2 | GY045B | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.产品为双层钢板结构，密码锁加机械锁双人双锁设置； 2.使用寿命更长，防爆性更好； 3. 柜体设有专业，规范，显眼的专利警示标志； 4.产品符合教学实验用危险固体、液体的使用与保管的要求。 |
| 29 |  | 金属浴 | 3 | 数显 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.可用于样品的保存、各种酶的保存和反应、 DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固以及其他医学生物实验等； 2.温度及时间可设置。 |
| 30 |  | 酶标板 离心机 | 1 | 适配酶标板和八连管 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高； 2.实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。 3.配备电子门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。 |
| 31 |  | 酶标板 振荡器 | 1 | 数显 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.转速和时间数字显示； 2.可计时。 |
| 32 |  | 普通定性PCR | 2 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.样本容量：96孔板（半裙、无裙板通用）； 2.液晶显示屏，实时图文显示运行状态； 3. 断电保护功能，恢复供电后继续完成未完成的程序。 |
| 33 |  | 水浴锅 | 2 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.微电脑温度液晶控制器，控温精确可靠，带定时，加热器和循环泵等； 2.超温、低温声光跟踪报警和液位保护功能，使样品得到可靠保护，不发生意外。 |
| 34 |  | 酸缸 | 1 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1、浸泡各器皿耗材PVFE酸缸； 2、耐热：在规定的长期连续工作压力下，可以在120℃左右下工作； 3、耐腐蚀：耐强酸强碱； 4、不结垢：材料光滑，长期不结垢； 5、强度高：韧性好，耐冲击。 |
| 35 |  | 台式冷冻离心机 | 1 | 适配1.5-2ml | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.转头容量：24×1.5/2.0ml，最好可以离心微量制备管（带过滤柱的离心管）； 2.可配双排管转头； 3.安全性能：转头自动识别，自动锁盖和内锁装置，不平衡保护，状态自诊断，多种电路保护。 |
| 36 |  | 体视显微镜 | 1 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.高级体视显微镜系统； 2.中间连续变倍系统； 3.连锁性双光导照明。 |
| 37 |  | 脱色摇床 | 6 | 数显 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求： |
| 38 |  | 涡旋混匀器 | 8 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.多种速度可调，从低速振动到高速漩涡混合； 2.配件可选范围广，可混匀各种试管以及烧杯或其它容器。 |
| 39 |  | 细胞计数仪 | 1 | 不带荧光 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.具有细胞大小闸门功能，自主选择检测细胞大小范围； 2.分析时间短及分析视野数量多。 |
| 40 |  | 小动物麻醉机 | 1 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.适用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等实验动物； 2.具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构； |
| 41 |  | 小动物手术光纤灯 | 1 | 未有报价 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.LED 光源，灯泡寿命长，光效高； 2.冷光，防止局部组织温度升高； 3.可以调节光的亮度，适合不同手术部位； 4.配有双光纤，光纤角度可以随意调节。 |
| 42 | 学生PP柜 |  | 2 | GYPP004 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.耐强腐蚀； 2.结构坚固结实，承重性能优异。 |
| 43 | 氧气检测仪 |  | 3 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.具有现场检测浓度显示、信号变送、led 灯和继电器报警功能。 |
| 44 | 易燃化学品存放柜（黄色） |  | 2 | GY030 | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.经过FM Approved 消防防火认证； 2.使用寿命长，防爆性更好。 |
| 45 | 掌上离心机 |  | 8 | 适配200ul和1.5ml | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.高强度的主机及转头材料，可抵御各种化学腐蚀，转头具有耐高温消毒功能； 2.较快的加/减速速率，在短时间内完成实验所需； |
| 46 |  | 制冰机 | 2 |  | 用途：主要用于科研教学，满足学生使用需求； 要求：1.微电脑控制； 2.制冷性能好，工作稳定。 |

三、报名资料清单及要求：
    1、“报名资料填写（附件一）”（填好发到邮箱不用打印，邮件名“报名+设备+（公司名）”），交电子版；
    2、“报价表(附件二)”签字盖章，交纸质版；
    3、配套资质文件，须盖章
   （1）产品注册证（必需）
   （2）代理授权书（如非生产厂家直销）
   （3）厂家三证及公司三证
   （4）销售记录（必须提供），如中标通知书、合同等，光华口腔、广医口腔同级口腔医院优先（该资料必须有对应产品型号、价格等重要信息）
设备如有配套耗材，应将耗材列清单并报价，提供发票复印件
    （5）产品参数配置及产品介绍，准备多档次设备参数。（盖公章）（需交电子版）

纸质版资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科，资料必须按以上顺序摆放。
联系人：邱老师   电话：84233792  邮箱：nykqsbk@126.com