- 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

- 采购盘福院区吸排水系统改造工程设计项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

第一部分 投标人要求

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、投标人必须具有建筑行业（建筑工程）甲级（含）以上资质，或建筑装饰工程设计专项甲级（含）以上资质。

3、投标人的设计负责人必须具备注册建筑师或执业设计师资格，并在投标人公司注册。

4、信用要求：

4.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

5、投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

6、本项目不接受联合体投标。

第二部分  用户需求

- 一、项目概况

- 1、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区吸排水系统改造工程设计项目

2、项目编号：NKY20201214205（63752）

- 3、项目地点：广州市越秀区盘福路13-35号

4、项目简介：按照南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）的发展规划，根据广东省高水平专科医院的标准及南方医科大学对附属医院建设和发展的要求，将盘福院区改造成集医疗、预防、科研、教学于一体的高水平口腔专科医院，为广大市民群众提供高水平的口腔专科诊疗服务。现拟将盘福院区A座的供水、排污系统、污水处理系统进行改造。需要委托有相关设计资质的单位进行专业设计并提供协助办理项目的行政许可服务。

- 5、项目内容及数量

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一 | 盘福院区吸排水系统改造工程设计项目 | - 项 | - 1 |

- 6、项目实施时间：2020年12月至2021年1月，工期20天；

- 7、项目资金性质：自筹资金

二、项目组成

本项目的组成，详见表2

表2

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 供水系统改造工程设计 | - 项 | - 1 |  |
| - 1.1 | 泵房土建改造工程设计 |  |  |  |
| - 1.2 | 变频水泵供水系统设计 |  |  |  |
| - 1.3 | 供水系统主管道网改造工程设计 |  |  |  |
| - 2 | 排污系统改造工程设计 | - 项 | - 1 |  |
| - 2.1 | 雨水排放系统改造工程设计 |  |  |  |
| - 2.2 | 污水排放系统改造工程设计 |  |  |  |
| - 2.3 | 粪便排放系统改造工程设计 |  |  |  |
| - 3 | 污水处理系统改造工程设计 | - 项 | - 1 |  |
| - 3.1 | 机房土建改造工程设计 |  |  |  |
| - 3.2 | 排放池土建改造工程设计 |  |  |  |

三、总体要求

▲1、投标人必须为该项目成立专业的设计团队，设计负责人必须具备与本项目工作相应的执业资格，并在投标人公司注册；设计团队必须配备各专业的技术负责人和注册造价工程师及其与本项目专业相关的设计人员；所有工作人员必须是投标人的正式员工（提供社保缴费证明），并具有相应设计专业的从业资格。

★2、投标人必须要有该项工程的设计方案、工作计划表、解决项目重点和难点措施、负责各专业设计人员名单。

▲3、投标人必须与采购人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出设计项目需要采购人提供资料和文件的清单。

4、投标人必须对设计项目所需的资料和文件进行收集和整理。并加以分析调研选用。

▲5、投标人必须严格按本项目相对应的国家及行业颁布执行的标准、规范、技术规程和管理条例及相关文件规定（列出清单）、建筑物结构安全检测鉴定报告、采购人提供的资料、建筑物的实际情况进行设计工作；

6、投标人必须有本工程设计成果控制措施，如要有组织保证措施、进度保证措施和质量保证措施；

7、投标人必须提供近三年与本项目工程内容和规模相类似的设计业绩3个以上。

四、设计要求

1、供水系统改造工程设计

1.1水泵房土建改造工程设计，包括机房土建（砌筑和装修）、照明、通风、排水等。

1.2变频水泵供水系统改造工程设计，包括连接水池、管网安装、设备安装、电源供电和控制等。

1.3供水系统主管道网改造工程设计，设计范围是从水泵出水端到各楼层管道井供水驳接点。

1.4供水系统的参数必须满足设计任务书的要求。

2、排污系统改造工程项目设计

4.1排污管道改造工程设计，必须满足设计任务书的要求。

4.2排粪管道改造工程设计，必须满足设计任务书的要求。

4.3雨立管道改造工程设计，必须满足设计任务书的要求。

3、污水处理系统改造工程设计

3.1污水处理系统机房改造工程设计，包括机房土建（砌筑和装修）、设备电源、照明、通风、功能池、排水等。

3.2污水处理流程功能池设计，其参数必须满足设计任务书的要求。

五、服务要求

1、提供设计图纸包括并不限于下表的内容

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水系统改造工程施工图 | ≥8 | 蓝图 |
| 2 | 排污系统改造工程施工图 | ≥8 | 蓝图 |
| 3 | 污水处理系统改造工程施工图 | ≥8 | 蓝图 |

2、提供工程预算书包括并不限于下表的内容（预算书编制依据必须符合设计任务书的要求）

| 序号 | 项目名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水系统改造工程预算书 | 3 | 独立装订 |
| 2 | 排污系统改造工程预算书 | 3 | 独立装订 |
| 3 | 污水处理系统改造工程预算书 | 3 | 独立装订 |

3、提供设计跟踪服务，施工期约0.5年左右。

4、提供现场指导与监督服务，施工期约0.5年左右。

5、提供施工过程中修改相关图纸服务，施工期约0.5年左右。

6、提供配合现场施工服务，施工期约0.5年左右。

7、提供用于招标采购中相关工程所需的材料、设备等的技术文件。

8、提供协助自来水、污水排放等行政许可服务。

七、其他要求

▲1、投标人项目负责人必须全盘掌握工程项目设计的工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问。

▲2、投标人必须承诺不得随意更换设计项目的项目负责人和专项技术负责人，如确须更换项目负责人和技术负责人必须得到采购人的同意，并提供各专业设计师名单。

3、投标人在近三年内应具有同类或类似工程的设计项目三个以上的用户业绩，同时提供服务合同等相关完工证明资料；

4、投标人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合同）。

★5、该工程设计项目施工图设计成果及工程预算书必须分专项独立钉装。

- 八、售后服务

1、投标人项目负责人必须对设计项目进行全程跟进。并有义务保证设计项目按时保质地完成。

2、本项目在设计过程中，如采购人需要合理完善和修改图纸，在规范的情况下，投标人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

3、工程项目在施工过程中，如采购人或施工单位需要投标人完善和修改与实际情况不符的图纸，投标人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

4、如工程项目施工过程中有重要会议需要投标人参加，投标人必须派相应的设计人员参加，并有义务向参会人员解释设计项目中的疑难问题。

5、投标人接到采购人通知后，必须在4小时内响应，24小时内答复采购人的要求。

九、项目承包方式及报价要求

1、承包方式：

1.1本工程设计项目采用交钥匙的总包方式，投标人应对上述设计项目提供的服务，以固定总价包干。

1.2除招标文件中有明确外，投标人不得再以任何方式转包或分包本采购项目。

1.3招标人如有合理变更、修改设计的内容投标人中标后不得拒绝承担。

2、报价要求

投标人的报价应遵循以下原则，

2.1投标人应按照招标文件要求和实际情况，并根据投标时拟定的方案，经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力等方面综合因素进行投标报价。

2.2投标人报价应包括并不限于设计费、交通费、工本费、税收等内容，如投标报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

2.3本项目的投标限价为人民币   万元，超过投标总价的将作废标处理。投标报价包括投标总价和各项明细报价。

2.4投标人所报的投标单价在合同执行期间是固定不变的（特别说明的除外），投标人必须承担所有风险，不得以任何理由予以变更。

2.5投标报价使用人民币，投标价格为含税价格。

2.6 投标报价响应时应考虑文明施工所需的一切费用，并应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数。

2.7采购人有权在签订合同时对项目方案作适当合理的调整或修改，合同总价不变。

十、付款方式

采购人按下列程序付款：

1、合同签订后10个工作日内采购人支付合同总价的30 % 给中标人作为定金；中标人完成施工图设计和工程概算并通过审核后，支付合同总价的50%给中标人，中标人完成竣工图审核后，采购人支付合同总价的20%给中标人。

2、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

2.1合同

2.2中标人开具的正式发票；

七、项目报价邀请发出时间：2020年12月15日。

八、报价截止时间：        2020年12月21日17时。

九、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

六、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科进行磋商性谈判采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2020年12月14日