南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购番禺院区污染源在线监测设备运营服务项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

- 工程项目简要

- 项目编号：NKY20210316356（68339）

- 项目名称：番禺院区污染源在线监测设备运营服务项目

- 项目简介：我院番禺院区污染源在线监测系统，根据区政府对污染源在线监测设施维护保养的要求，需要按照新《中华人民共和国环境保护法》、《污染源自动监控设施现场监督检査办法》（环境保护部今第19号）等相关法律法规，结合我区实际情况，制定我院污染源自动监控设施运营维护方案就维护报价。

二、运营服务工作内容（包含但不限于）：

1、根据番禺区环境监测大队相关文件的要求，在线监测（监控）系统的运营工作包括在线监测（监控）系统的运行、校准、比对、记录相关台账等工作;

2、在线监测仪器设备的日常运行保养；

3、试剂的配置与更换，废液的回收与处理。（出示有危险废液、毒液体转运公司提供转运联单给甲方存档，费用由乙方承担）；

4、标液的配置与仪器的定期校验和校准、仪表的定期效验费用；

5、在线监测仪器所有易损件、零配件的维护、保养和更换。（确保为原厂配件）承担更换正常损耗配件所产生的一切费用；

6、就本合同委托关系须提交相关运营资质文件在番禺区监察大队备案；

7、定期（每周）向环保主管部门提供运营维护的工作记录，并当面陈述；

8、建立相关技术档案，按环保主管部门要求提交比对监测报告；

9、约束本司工作人员在现场作业时须遵守甲方的管理制度；

10、负责按时（提前一个月）对设备（COD仪、PH仪和流量计）进行第三方计量校准，计算校准费用由乙方负责，如期未校准，乙方负责全部责任。

11、出现故障情况1小时响应，2小时处理完成。

三、工期： 1 年，以总务科发出的开工通知为期。

四、维修工程施工地址：番禺区市桥新艺路12号

五、该价包含监测岗人员工资、监测系统维护及检测、仪器维修

及配件费用，工具、试剂、检则费用等确保系统设备正常运行的所有费用及税费。

六、受邀单位须对工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

七、合格的报价单位要求

1、报价人为在国内注册独立法人；

2、营业执照复印件加盖公章；

3、环境污染源治理设施运资质证书和《番禺区环保局备案的证明》等相关资格证件复印件；

4、报价人只允许为独立法人，不接受联合体报价；

5、报价人有番禺区环保局备案的单位《污染源在线监控设备安装、运营企业名单》。

八、项目报价邀请发出时间：    2021年3月17日8时。

九、报价截止时间：2021年3月23日17时。

十、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：黄先生、刘先生、程先生

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

十一、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科进行磋商性谈判采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2021年3月16日