- 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

- 采购总院负二层新增电梯井道设计项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

第一部分 报价人要求

1、报价人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供企业法人证书和营业执照及税务登记证或三证合一复印件）。

2、报价人必须具有建筑行业（建筑工程）乙级（含）以上资质，或工程设计综合乙级（含）以上资质。

3、参与人营业范围及资质证书业务范围必须含盖房屋结构专项工程设计项目

3、报价人拟委派的项目负责人必须是报价人的正式员工，并具备一级注册建筑师资格或中级（或以上）专业技术职称（提供相应的证明文件）。

4、信用要求：

4.1报价人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

5、投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

8、本项目不接受联合体投标。

第二部分  用户需求

- 一、项目概况

- 1、项目名称：采购总院负二层新增电梯井道设计项目

2、项目编号：NKY20210422387（70526）

- 3、采购单位：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

- 4、项目地点：广州市海珠区江南大道南366号。

5、项目简介：南方医科大学口腔医院(广东省口腔医院)总院为楼高十层、地下二层的钢筋混凝土结构建筑，负二层面积约800㎡。因业务发展需要对负二层进行装修改造需增加电梯，增加电梯位置涉及到地铁保护范围和房屋结构工程影响，因此需公开采购有资质的设计单位对项目进行设计。其中设计项目包含新增电梯底基坑及结构设计以及新增电梯井道对地下室的结构改造并协助地铁地保办报批、规划局报批等整个项。

- 6、项目内容及数量

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一 | 采购总院负二层新增电梯井道设计项目 | - 项 | - 1 |

- 7、项目实施时间：2021年4月至5月，工期15天；

- 8、项目资金性质：自筹资金

- 二、设计依据

1、《工程结构可靠性设计统一标准》（GB 50153-2012）

2、《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2008）

3、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）

4、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）

5、《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）

6、《混凝土结构加固设计规范》（GB 50367-2013）

7、《建筑抗震加固设计规程》（JGJ 116-2009）

8、《混凝土结构后锚固设计规程》（JGJ 145-2013）

9、《水泥基灌浆材料施工技术规范》（YB/T9261-98）

10、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB 50550-2010）

三、总体要求

▲1、报价人必须为该项目成立专业的设计团队，项目负责人必须具备一级注册建筑师或具备相关技术专业中级或以上职称，并且是报价人公司的正式员工；设计团队必须配备各专业的技术负责人和注册造价工程师及其与本项目专业相关的设计人员；所有工作人员必须是报价人公司的正式员工（提供社保缴费证明），并具有相应设计专业的从业资格；

★2、报价人必须要有该项工程的设计方案、工作计划表、解决项目重点和难点措施、负责各专业设计人员名单。

▲3、报价人必须与采购人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出设计项目需要采购人提供资料和文件的清单。

4、报价人必须对设计项目所需的资料和文件进行收集和整理。并加以分析调研选用。

▲5、报价人必须严格按本项目相对应的国家及行业颁布执行的标准、规范、技术规程和管理条例及相关文件规定（列出清单）、建筑物结构安全检测鉴定报告、采购人提供的资料、建筑物的实际情况进行设计工作；

6、报价人必须有本工程设计成果控制措施，如组织保证措施、进度保证措施和质量保证措施；

7、报价人必须提供近三年与本项目工程内容和规模相类似的设计业绩3个以上。

四、设计原则

1、遵循国家及项目所在地民用建筑建设设计的现行标准、规范和条例等为原则。

2、满足项目电梯井道及房屋结构安全规范。

3、要满足报批地铁公司地保办要求、规划局报批要求。

五、设计要求

按照要求设计，要求如下：

1、装饰装修工程设计

1.1新增电梯底基坑及结构设计、外观装饰工程效果图、平面图及施工图设计要求。

1.2 新增电梯井道对地下室的结构改造要求；

1.3 电梯井道设计必须不影响房屋结构要求；

1.4建筑设计方案轴线标识设计；

1.5须有景观效果设计方案。

六、服务要求

1、提供设计图纸包括并不限于下表的内容

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购总院负二层新增电梯整体及景观效果图、平面图 | ≥2 |  |
| 2 | 采购总院负二层新增电梯底基坑及结构设计以及新增电梯井道对地下室的结构改造施工图 | ≥5 | 蓝图 |

2、提供工程概算书包括并不限于下表的内容（概算书编制依据必须符合设计任务书的要求）

| 序号 | 项目名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购总院负二层新增电梯概算书 | 3 | 独立装订 |

3、提供设计跟踪服务，施工期约1年左右。

4、提供现场指导与监督服务，施工期约1年左右。

5、提供施工过程中修改相关图纸服务，施工期约1年左右。

6、提供配合现场施工服务，施工期约1年左右。

7、提供用于招标采购中相关工程所需的材料、设备等的技术文件。

8、提供协助规划报建及地铁地保、规划局等报建服务。

9、提供协助办理其他专业报批手续及协调地方行政主管部门等服务。

七、其他要求

▲1、报价人项目负责人必须全盘掌握工程项目设计的工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问。

▲2、报价人必须承诺不得随意更换设计项目的项目负责人和专项技术负责人，如确须更换项目负责人和技术负责人必须得到采购人的同意，并提供各专业设计师名单。

3、报价人在近三年内应具有同类或类似工程的设计项目三个以上的用户业绩，同时提供服务合同等相关完工证明资料；

4、报价人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合同）。

★5、该工程设计项目施工图设计成果及工程预算书必须分专项独立钉装。

- 八、售后服务

1、报价人项目负责人必须对设计项目进行全程跟进。并有义务保证设计项目按时保质地完成。

2、本项目在设计过程中，如采购人需要合理完善和修改图纸，在规范的情况下，报价人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

3、工程项目在施工过程中，如采购人或施工单位需要报价人完善和修改与实际情况不符的图纸，报价人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

4、如工程项目施工过程中有重要会议需要报价人参加，报价人必须派相应的设计人员参加，并有义务向参会人员解释设计项目中的疑难问题。

5、报价人接到采购人通知后，必须在4小时内响应，24小时内答复采购人的要求。

九、项目承包方式及报价要求

1、承包方式：

1.1本工程设计项目采用交钥匙的总包方式，报价人应对上述设计项目提供的服务，以固定总价包干。

1.2除招标文件中有明确外，报价人不得再以任何方式转包或分包本采购项目。

1.3招标人如有合理变更、修改设计的内容报价人中标后不得拒绝承担。

2、报价要求

报价人的报价应遵循以下原则，

2.1报价人应按照招标文件要求和实际情况，并根据投标时拟定的方案，经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力等方面综合因素进行投标报价。

2.2报价人报价应包括并不限于设计费、交通费、工本费、税收等内容，如投标报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

2.3报价人所报的投标单价在合同执行期间是固定不变的（特别说明的除外），报价人必须承担所有风险，不得以任何理由予以变更。

2.4投标报价使用人民币，投标价格为含税价格。

2.4投标报价响应时应考虑文明施工所需的一切费用，并应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数。

2.6采购人有权在签订合同时对项目方案作适当合理的调整或修改，合同总价不变。

十、付款方式

采购人按下列程序付款：

1、合同签订后15个工作日内采购人支付合同总价的30 % 给中标人作为定金；中标人完成施工图设计和工程概算并通过审核后，支付合同总价的50%给中标人，中标人完成竣工图审核后，采购人支付合同总价的20%给中标人。

2、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

2.1合同

2.2中标人开具的正式发票；

2.3中标通知书。

十一、项目报价邀请发出时间：2021年04月23日。

十二、报价截止时间：        2021年04月29日17时。

十三、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

六、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科按规范进行采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2021年4月22日