南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

综合采购诊室边柜项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

- 工程项目简要

- 项目编号：NKY20210515410（71661）

- 项目名称：病理室定做生物安全柜和病理技术室操作边台

- 项目清单

| 序号 | 工程分项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜1500*800*2150Hmm | 台 | 2 | 钢不结构，内胆防爆、防水、耐酸碱抗倍特高分子板，12.7mm厚实验室专用防腐蚀酸碱实芯理化板台面，带照明，紫外线杀菌系统。 |
| 2 | 实验台2100*750*800Hmm | 台 | 1 | C-Frame钢木结构，18mm厚三聚氢氨板柜体，12.7mm后实验室专用防腐蚀酸碱实芯理化板台面，带专用水。 |
| 3 | 实验台2600*750*800Hmm 2950*750*800Hmm 2170*750*800Hmm | 台 | 3 | C-Frame钢木结构，18mm厚三聚氢氨板柜体，12.7mm后实验室专用防腐蚀酸碱实芯理化板台面。 |
| 4 | 资料柜900*450*2100 | 组 | 1 | 全木结构18mm厚三聚氢氨板柜体，上层门板嵌入玻璃，内带活动层板。 |
| 5 | 大体标本柜900*450*2100 | 组 | 2 | 316全不锈钢结构，标本专用存放箱，磨具开发成型，病理专用 |
| 6 | 危化柜830*510*1200 | 组 | 2 | 全不锈钢结构，防爆防酸碱，自动报警。 |
| 7 | 通风系统 | 台 | 2 | 国标，现场定制 |
| 8 | 拆除原有 | 项 | 1 | 现场物品 |
| 注 | 请现场勘测尺寸、位置、要求等根据实际报价 |  |  |  |

（4）、报价人的报价应包括：货物供应、税金、运至合同指定地点的运输费、装卸费、仓储费、保险费、清运费、技术培训费、安装调试及售后服务等相关服务费。

3、安装要求：

3.1柜体安装必须保证横平竖直，与靠墙之间的缝隙≤10mm,打玻璃胶必须流畅光滑；

3.2洗手柜与水源出口连接处必须安装水阀，去水管必须要有水弯，与下水道密合连接。

3.3 柜体涉及给排水必须安装到位。

6、报价要求：

（1）、必须满足本项目的工期：报价人应根据“技术条件”的相关要求制定项目工作表（制造、安装、验收等）及施工方案。

（2）、该项目工程的施工不得影响我院正常工作，不能损坏我院的设备和设施。

（3）、验收前，施工工程中安装的家具、材料的所有权属于施工单位，如有遗失和损坏本院慨不负责。

（4）、报价人的报价应包括：货物供应、税金、运至合同指定地点的运输费、装卸费、仓储费、保险费、清运费、技术培训费、安装调试及售后服务等相关服务费。

（5）、报价人所投的货物必须具有行业技术先进性，功能完整，运行安全、性能稳定、可靠。

（6）、报价人的货物必须用知名品牌的全新优质、节能环保材料制造。

二、采购项目组成

1、此工程项目涉及到家具制造、运输和安装，清理垃圾、还要和其他工程项目配合工作如水电安装等。因此投标人必须有丰富的施工经验，并提供完善的施工方案。

2、报价人在满足下列技术、商务要求的基础上，可深化设计、提供配置更优的方案，同时也欢迎提供附设的优惠条件。

3、本次采购项目组成

通风柜、实验台、大体标本柜、危化柜、通风系统、拆除旧柜、清理垃圾等。

4、工期： 15 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、工程施工地址：广州市海珠区江南大道南366号。

6、受邀单位须对维修工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

二、合格的施工单位

1、具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供该相关材料）

3、投标人在投标日止前三年内没有重大工程质量问题。

4、投标人必须具有实验室设备生产安装等相关的资格证书。

5、本项目招标公告前三年内与招标人在履约过程中发生合同纠纷（包括但不限于：出现诚信、逾期供货、供货数量、质量存在问题等）以及存在诉讼或仲裁法律纠纷的供应商，不接受参与本次项目的投标。（以招标人出具的证明材料为准。）

三、项目报价邀请发出时间：    2021年5月19日。

四、报价截止时间日内：2021年5月23日17时。

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

六、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科按规范进行采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2021年5月18日