南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购盘福院区污水处理项目【招标编号：GZZJ-FG-2021172】更正公告

一、广州中经招标有限公司于2021年5月10日在中国政府采购网等媒体上提交的南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购盘福院区污水处理项目（招标编号：GZZJ-FG-2021172）公开招标采购公告，因招标文件需修改的原因，现将原公告部分内容作如下更正：

- （一）公开招标文件第9页“1.2.3排放标准”

原：

表1.2.3.3-1

| 序号 | 污染物种类 | 排放水质 |
| --- | --- | --- |
| （1） | pH | 6-9 |
| （2） | CODcr（mg/l） | ≤60 |
| （3） | BOD5（mg/l） | ≤20 |
| （4） | SS（mg/l） | ≤20 |
| （5） | 氨氮（mg/l） | ≤15 |
| （6） | LAS（mg/l） | 5 |
| （7） | 动植物油（mg/l） | 5 |
| （8） | 总大肠杆菌数（个/l） | 500 |

更正为：

表1.2.3.3-1

| 序号 | 污染物种类 | 排放水质 |
| --- | --- | --- |
| （1） | pH | 6-9 |
| （2） | CODcr（mg/l） | ≤250 |
| （3） | BOD5（mg/l） | ≤100 |
| （4） | SS（mg/l） | ≤60 |
| （5） | 氨氮（mg/l） | - |
| （6） | LAS（mg/l） | 10 |
| （7） | 动植物油（mg/l） | 20 |
| （8） | 总大肠杆菌数（个/l） | 5000 |

- （二）公开招标文件第19页“15. 投标保证金：”：

- 原：

- 15.2.1.1 投标保证金必须在2021年5月28日12时之前到达采购代理机构账户，开标会现场不接受任何形式的投标保证金。

- 更正为：

- 15.2.1.1 投标保证金必须在2021年6月9日12时之前到达采购代理机构账户，开标会现场不接受任何形式的投标保证金。

- （三）公开招标文件第27页商务评分表

- 原：

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同类项目经验 | 提供2018年1月1日以来在市级或以上医疗机构从事污水处理运营业绩，每项得2分；提供2018年1月1日以来在市级或以上非医疗机构从事污水处理运营业绩，每项得1分；未提供或提供不符合要求的不得分。 本累计满分10分。 投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的中标通知/成交通知书或合同的复印件并加盖公章，否则不得分。 | 10 |  |
| 投标人综合能力 | （1）供应商具有环境保护工程技术资格证书（废水：甲级）资质得6分；（废水：乙级）资质得2分；（废水：丙级）资质得1分。未提供不得分。 （2）具有环境污染治理设施运营资质证书或行业协会服务能力评价证书（甲级/一级）资质得6分；（乙级/二级）资质得3分；（临时资质/三级）资质得1分。未提供不得分。 （3）具有环境工程设计资质证书（废水：乙级或以上）资质（甲级）得2分，（乙级）得1分；未提供不得分。 注：须提供以上有效证书复印件并加盖公章。 | 14 |  |

- 更正为：

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同类项目经验 | 提供2018年1月1日以来在市级或以上医疗机构从事污水处理运营业绩，每项得3分；提供2018年1月1日以来在市级或以上非医疗机构从事污水处理运营业绩，每项得1.5分；未提供或提供不符合要求的不得分。 本累计满分16分。 投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的中标通知/成交通知书或合同的复印件并加盖公章，否则不得分。 | 16 |  |
| 投标人综合能力 | （1）具有环境污染治理设施运营资质证书或行业协会服务能力评价证书（甲级/一级）资质得6分；（乙级/二级）资质得3分；（临时资质/三级）资质得1分。未提供不得分。 （2）具有环境工程设计资质证书（废水：乙级或以上）资质（甲级）得2分，（乙级）得1分；未提供不得分。 注：须提供以上有效证书复印件并加盖公章。 | 8 |  |

- （三）投标截止时间及开标评标时间：

原：

“投标截止时间：2021年5月31日9时00分(注08时30分开始受理投标文件)

开标评标时间：2021年5月31日9时00分”

更正为：

“投标截止时间：2021年6月10日14时00分(注13时30分开始受理投标文件)

开标评标时间： 2021年6月10日14时00分”

招标文件中与此有矛盾的地方，以此更正为准。

其它内容不变。

二、投标文件递交截止时间：2021年6月10日14时00分(建议投标人13时30分至14时00分递交投标文件)

三、联系事项：

（一）采购人：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）；地址：广州市海珠区江南大道南366号

（二）采购代理机构：广州中经招标有限公司；地址：广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室

联系人：陈小姐；联系电话：020-87385151

（三）采购项目联系人：庄小姐；联系电话：020-87385151

特此公告。

广州中经招标有限公司

二〇二一年五月二十六日