## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方医科大学口腔医院海珠广场院区配电房升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:恒温空调 |  | 台 | 2
2 | 080801013001 | 防鼠板 | 1.名称:防鼠挡板 2.规格:1800×500 |  | m2 | 4.5
3 | 03B001001008 | 绝缘工器具 | 1.（绝缘手套、绝缘靴） |  | 套 | 2
4 | 03B001001 | 配电房照明 | 1.按供电局验收标准 |  | 间 | 4
5 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:配电柜自动灭火装置 |  | 套 | 10
6 | 03B001001009 | 灭火器箱 | 1.二位 |  | 个 | 4
7 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器 2.规格、型号:4kg （干粉ABC） |  | 组 | 8
8 | 080802013001 | 开关柜标识牌（黄纸） | 1.名称:开关柜标识牌（黄纸） 2.规格:180*80 |  | 块 | 40
9 | 080802013004 | 0.4kV电缆标识牌 | 1.名称:0.4kV电缆标识牌 2.规格:PVC材质，丝印150*80 |  | 块 | 62
10 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.名称:低压绝缘地胶 2.规格:长×宽×厚：8000×1000×6 |  | m2 | 16
11 | 030409009002 | 绝缘垫 | 1.名称:高压绝缘地胶 2.规格:长×宽×厚：6000×1000×8 |  | m2 | 12
12 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:配电房等电位环墙接地网 |  | 组 | 4
13 | 011406002001 | 配电房安全警示线 | 1.按供电局验收标准 |  | 项 | 1
14 | 030411004001 | 双塑多股铜芯软线 | 1.名称:双塑多股铜芯软线 2.型号:BVV-70㎜² |  | m | 10
15 | 040307007001 | 其他钢构件 | 1.材料品种、规格:冷镀锌圆钢 Φ16×6000mm |  | t | 0.00948
16 | 040801032002 | 铁构件制作、安装 | 1.材质:冷镀锌角铁 2.规格:∠5×50×50×6000mm |  | Kg | 22.62
17 | 040801032001 | 铁构件制作、安装 | 1.材质:镀锌扁钢 2.规格:-4×40×6000mm |  | Kg | 241.152
18 | 030607001001 | 安全监测装置 | 1.名称:配电房在线监测系统 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方医科大学口腔医院海珠广场院区配电房升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 03B001001 | 0.4kV开关柜改造 |  |  | 项 | 1
20 | 080808008001 | 接地装置调试 | 1.名称:电房地网试验 |  | 系统 | 4
21 | 03B001001 | 发电机房改造（新建） |  |  | 平方米 | 24
22 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  |  | m2 | 4.5
23 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  |  | m2 | 4
24 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 |  |  | m2 | 4
25 | 010807004001 | 金属纱窗 |  |  | m2 | 4
26 | 011608001001 | 铲除油漆面 |  |  | m2 | 200
27 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 |  |  | m2 | 200
28 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:墙身 2.腻子种类:房内墙身腻子粉刮白 3.刮腻子遍数:2遍 |  | m2 | 120
29 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.基层类型:顶板 2.腻子种类:房内天面腻子粉刮白 3.刮腻子遍数:2遍 |  | m2 | 80
30 | 031207006001 | 铺衬石棉板 |  |  | m2 | 80
31 | 011406001001 | 防静电地坪漆 | 1.部位:高压房、低压房、专变房 |  | m2 | 150
32 | 03B001001 | 柴油发电机 | 1.功率:100kW |  | 台 | 1
33 | 03B001001 | 0.4kV发电机配电柜 |  |  | 台 | 2
34 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:500V铜芯电缆 2.型号:NH-YJV22-3×95＋2×70㎜² |  | m | 1
35 | 040801032003 | 铁构件制作、安装 | 1.材质:镀锌扁钢 2.规格:-4×40 |  | Kg | 251.2
36 | 03B001001005 | 镀锡铜开口线耳 | 1.规格：240㎜² |  | 只 | 10
37 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:托盘式电缆桥架 2.型号:CT-300×200 |  | m | 240
38 | 030411004002 | 双塑多股铜芯软线 | 1.名称:500V双塑多股铜芯软线 2.型号:BVV-1×25㎜² |  | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方医科大学口腔医院海珠广场院区配电房升级改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVVP2-8×2.5 |  | m | 150
40 | 03B001001010 | 保供电费用 | 报价只包含1次停电时长为13小时的保供电费用 |  | 项 | 1
41 | 03B001001011 | 设计费 |  |  | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
42 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
43 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08