南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购海珠广场三楼诊室诊位边台项目

用

户

需

求

书

编制：总务科

日期：2021年7月14日

 用户需求书
注：本用户需求书标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，响应供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效响应处理；带“▲”项为重要条款，如不满足将严重影响评分。
第一部分 投标人要求

1、 投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、 投标人的工商营业许可经营范围必须含有本项目。

3、 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4、 信用要求：
4.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

5、 投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

6、 本项目不接受联合体投标。

第二部分  项目内容

一、项目概况

1、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购海珠广场院区三楼诊室诊位边台项目

2、采购单位：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

3、项目地点：广州市越秀区泰康路180三楼
4、项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（下称采购人）将海珠广场院区三楼装修改造为口腔医疗诊室，需要根据场地实际情况订造一批工作台。拟通过公开招标的方式采购。
5、标的及预算

	序号
	标的名称
	单位
	数量

	1
	诊室诊位边台
	套
	13


注：投标人须对本项目为单位的货物及相应服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

6、项目实施时间：工期由供货合同生效之日起计算，至验收合格之日为止，总工期30日历天。欢迎投标人对工期进行优化。

7、项目资金性质：医院内部资金
二、项目货物要求

本采购项目根据采购人提供的货物设计图、货物清单和场地实际情况及产品制造的国家及行业相关的规范、标准、条例进行绘制图纸、报价、制造、安装和验收。
1、项目货物包括如下内容：

1.1诊室诊位医生工作台
1.2诊室诊位护士工作台

1.3诊室诊位洗手柜
★2、产品绘制设计图：投标人应根据采购人提供的场地平面图，详见《南方医科大学口腔海珠广场院区三楼装修改造工程施工设计平面图》及场地实际情况，详细了解项目的需求情况，进行深化设计并绘制货物的成套设计图纸（标注尺寸）。
3、货物清单

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）海珠广场院区三楼诊室诊位货物清单

	序号
	边柜名称
	规格（长×宽×高）（mm）
	单位
	数量
	安装位置

	1
	医生工作台
	1600×600×800
	张
	13
	

	2
	护士台
	1000×500×900
	张
	13
	

	3
	洗手台
	1800×600×800
	张
	13
	


注：清单上的尺寸仅作为参考，投标人应充分了解采购项目设计图和勘踏现场的实际情况，制定更详细的制作方案和设计图。
三、项目总体要求

1、投标人必须为该项目成立专业的团队（列出项目人员架构表），拟派的工作人员管理架构设置必须满足项目需要。
★2、投标人必须要根据该项目的特点制定供货方案、工作计划表及解决项目重点、难点的措施。

▲3、投标人必须与采购人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出实施该项目时需要采购人提供的资料文件清单。

4、投标人必须有本项目的成果控制措施，如要有组织人员保证措施、进度保证措施和质量保证措施。

5、投标人中标后不得随意更换投标文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得招标人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在项目实施过程中，造成经济损失的，按实际发生额赔偿。

6、投标人所投的货物必须具有行业技术先进性，功能完整，运行安全、性能稳定、可靠。

★7、投标人所投的货物必须是全新优质、节能环保材料制造。需提供材料检验报告。

8、该项目的实施过程不得影响我院正常工作，不能损坏我院的设备和设施。

9、货物到现场安装至验收前，其成品、材料的所有权属于投标人单位，如有遗失和损坏采购人概不负责。

10、投标人截止至投标日前三年内没有出现重大质量事故；近三年内，必须具有同类或类似项目三家以上的用户业绩。

四、项目的技术要求

1、货物技术参数

1.1采用冷轧钢材制造的产品技术参数要求

	序号
	货物名称
	技术要求
	备注

	1
	医生工作台
	1.台面

1.1采用厚度≥15㎜抗菌人造石，经抛光、磨边、防渗透、防着色处理。边缘双层加厚至≥30㎜。结构要坚固致密，耐受抗冲击力强，具有良好的承重性和抗干热性；表面磨损可修复。
1.2台面要铺与台面石尺寸一致的、厚度≥12mm的钢化玻璃。

1.3台面和钢化玻璃要留有直径≥50mm的穿线孔。

2.柜体、背板、门面板、抽屉

2.1柜体、背板、门面板、抽屉采用≥1.0mm厚国际知名品牌优质镀锌冷轧钢板，经过专业工艺处理后焊接而成。

2.2主体框架要另加承重方钢及内衬结构，以保证有足够的强度，框架静态承重≥300Kg。

2.3钢板表面要经除油、去脂、除锈、防锈、防腐蚀、防静电等处理后、再以静电喷涂优质抗菌环氧树脂粉末为保护层，高温烘烤固化，以达到无毒、无味、环保和防锈的功能。

2.4工作台配抽屉≥4个，单门柜（内置1个层板）1个、键盘架1个，电脑主机箱1个。
3.五金配件

3.1轨道：采用国际知名品牌三节阻尼滑轨，当将抽屉推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。

3.2铰链：采用国际知名品牌卡式闭尾可调阻尼缓冲铰链，当将柜门推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。

3.3拉手：采用不锈钢C型拉手，要耐酸碱腐蚀和外型美观高档。

3.4门锁：抽屉、单门柜等要配置知名品牌优质正面锁。

3.5采用不锈钢螺丝。

4.地脚：采用抗氧化橡胶地脚，具有防水及调节水平功能，调节高度≥30-50㎜。
	投标文件中提供产品的绘制图纸，中标后再进行深化设计。

	2
	护士工作台
	1.台面

1.1采用厚度≥15㎜抗菌人造石，经抛光、磨边、防渗透、防着色处理。边缘双层加厚至≥30㎜。结构要坚固致密，耐受抗冲击力强，具有良好的承重性和抗干热性；表面磨损可修复。
1.2台面要铺与台面石尺寸一致的、厚度≥12mm的钢化玻璃。

2.柜体、背板、门面板、抽屉

2.1柜体、背板、门面板、抽屉采用≥1.0mm厚国际知名品牌优质镀锌冷轧钢板，经过专业工艺处理后焊接而成。

2.2主体框架要另加承重方钢及内衬结构，以保证有足够的强度，框架静态承重≥300Kg。

2.3钢板表面要经除油、去脂、除锈、防锈、防腐蚀、防静电等处理后、再以静电喷涂优质抗菌环氧树脂粉末为保护层，高温烘烤固化，以达到无毒、无味、环保和防锈的功能。

2.4工作台配抽屉≥4个。
3.五金配件

3.1轨道：采用国际知名品牌三节阻尼滑轨，当将抽屉推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。

3.2拉手：采用不锈钢C型拉手，要耐酸碱腐蚀和外型美观高档。

3.3门锁：抽屉、单门柜等要配置知名品牌优质正面锁。

3.4采用不锈钢螺丝。

4.地脚：采用四个聚氨脂软质高级医用滑轮，前轮带有锁定装置。
	投标文件中提供产品的绘制图纸，中标后再进行深化设计。

	
	洗手台


	1.台面

1.1采用厚度≥15㎜抗菌人造石，经抛光、磨边、防渗透、防着色处理。边缘双层加厚至≥30㎜。结构要坚固致密，耐受抗冲击力强，具有良好的承重性和抗干热性；表面磨损可修复。

1.2三面设档水板，高度≤50mm。

2.柜体、背板、门面板、抽屉

2.1柜体、背板、门面板、抽屉采用≥1.0mm厚国际知名品牌优质镀锌冷轧钢板，经过专业工艺处理后焊接而成。

2.2主体框架要另加承重方钢及内衬结构，以保证有足够的强度，框架静态承重≥300Kg。

2.3钢板表面要经除油、去脂、除锈、防锈、防腐蚀、防静电等处理后、再以静电喷涂优质抗菌环氧树脂粉末为保护层，高温烘烤固化，以达到无毒、无味、环保和防锈的功能。

2.4洗手台配三扇门或对开双扇门。

2.5层架：柜内层架数≥1层
3.五金配件

3.1铰链：采用国际知名品牌卡式闭尾可调阻尼缓冲铰链，当将柜门推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。

3.2拉手：采用不锈钢C型拉手，要耐酸碱腐蚀和外型美观高档。

3.3采用不锈钢螺丝。

4.水池

4.1单盘水池×2或一体化双池，整体冲压成型，单池内尺寸≥W420×D370×H260mm； 采用304或以上标号不锈钢材质，防酸碱腐蚀能力要强，嵌入式安装，盘缘不能高于台面或略低于台面。

4.2水盘要有溢水功能，配套带存水弯的不锈钢去水器、滤网和阻水器，去水口径与现场排水管道匹配。

4.3配不锈钢下水管。

5.水笼头：采用感应式水笼头(出水口带感应)和手动式笼头各1套；铜质阀体；鹅颈高弯出水管口，可360度旋转。6.地脚：采用抗氧化橡胶地脚，具有防水及调节水平功能，调节高度≥30-50㎜。
	投标文件中提供产品的绘制图纸，中标后再进行深化设计。


2、货物制造、安装及验收执行但不限于以下的规范标准（规范标准如有更新即按最新版本执行）

1、《金属家具质量检验及质量评定》（QB/T  1951.1-2010）

2、《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2017）

3、《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB/T 18580-2001）

4、《室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量》（GB/T 18584-2001）

5、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-2013）

五、伴随服务要求

1、所有货物均由中标人免费送货至采购人指定的交货地点并安装连接，将设备调试到最佳状态，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

★2、货物安装时，出现货物与货物之间、货物与墙柱之间出现≤100mm的缝隙时，必须将其用制造货物的同类材料封闭或装饰，并要做到不影响美观。

2、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

3、中标人须负责对采购方人员进行操作、维修培训，帮助采购方人员提高日常基本维护技能和系统的操作、管理，满足工作的需要。

六、包装和发运要求

1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求。充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和用户所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

2、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

3、在运送货物至交货地点的路途中所发生的一切费用由中标人承担。

4、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

5、所有设备包装费、运费已包含在投标总价内。

七、交货时间和地点

1、交货地点：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（采购人指定地点）

2、交货时间：合同签订后30天内交货并安装完毕。
八、验收及售后服务要求

1、验收方式

1.1本项目的验收标准执行货物制造行业的国家和行业制作标准和规范等条例。

1.2根据制作图纸和制作质量情况验收。

1.3根据现场安装质量与环境的结合情况验收。

1.4产品及相关材料检测报告。

2、售后服务要求
▲2.1货物保修期≥1年（质保期自双方代表在验收报告上签字之日起开始计算）。5年内提供维修服务，10年内有维修零配件供应。

▲2.2在广州有固定的维修服务点，有指定的质保负责人，质保负责人和维修人员要有常联系的电话，且电话号码不能频繁更换。其通信工具应24小时保持畅通。
2.3保修期内接到采购人报修，要2小时响应，4小时内到达现场维修，24小时内货物要恢复正常使用。
2.4在保修期内，中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

2.4要有彻实可行的售后服务质量保证和保障措施。
九、项目承包方式及报价要求

1、承包方式：

1.1本采购项目实行固定总价包干，项目措施费包干。按照货物清单、设计图纸内容，采取包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包检测、包税、包劳保、包运输、包安装、包验收、包保修等的承包方式。
1.2除招标文件中有明确外，投标人不得再以任何方式转包或分包本采购项目。

1.3招标人如有合理变更、修改设计的内容投标人中标后不得拒绝承担。
2、报价要求：

投标人的报价应遵循以下原则

2.1投标人的投标报价应包括：货款、设计、包装、安装、伴随零配件、标配工具、检测、运至合同指定地点的运输费、装卸费、仓储费、保险费、税金、技术培训费、安装调试、现场清理、售后服务及合同实施过程中不可预见等相关服务费。如投标报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

2.2投标人应选择国内外知名品牌的货物报价。并在投标报价清单中注明货物的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、防火等级等，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。
2.3投标人应在投标文件中注明货物生产主要原材料的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、防火等级等，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分，中标人不得更改。如确需更换，中标人必须提供更优质的原材料，经采购人同意，价格不予调整。
2.4投标报价响应时应充分考虑采购项目的组织、设计、经验、能力、市场价格和企业的承受能力等方面的综合因素进行响应报价。如项目实施期间原材料、人工等市场价格发生变化等，投标货物的中标价格一律不得进行调整。
2.5 投标报价响应时应考虑文明施工所需的一切费用，并应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数。
2.6投标报价响应时应考虑项目实施过程中的电费、水费、排水费、余泥排放、现场维护及管理所涉及的费用，计入报价，一次包干。
2.7采购人有权在签订合同时对项目方案作适当调整或修改，合同总价不变。
2.8投标报价应为综合报价（人民币含税价），应包含施工设备、劳务、管理、材料、安装、维修、保险、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
十、付款方式
1、结算方式：本项目按固定总价包干、项目措施费包干结算。

2、货款于合同签订后招标人分三期支付给中标人
2.1第一期于合同签订后15日内，采购人凭中标人提供的30％合同款的等额发票支付给中标人。

2.2第二期于货物安装完工验收合格后30日内采购人凭中标人提供的65％合同款的等额发票支付给中标人；
2.3第三期货款作为质保金，于货物验收合格满一年（以验收报告日期计算）且没有发现质量问题后，采购人于15个工作日内凭中标人提供5%合同款的等额发票支付给中标人。
3、中标人凭以下有效的文件由采购人在规定时间内支付合同价款。
3.1合同复印件；

3.2中标人开具的正式发票；
3.3中标通知书、验收报告（加盖招标人公章）。
十一、其他要求

▲1、投标人项目负责人必须全盘掌握采购项目的工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问。

2、投标人必须提供近年与本项目工程内容和规模相类似的施工业绩3个以上。
3、投标人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合同）。

★4、如投标人为代理经销商，须提供制造商对所投产品的合法授权函。
5.投标样品要求：
1.注意事项：投标人应将投标样品在投标截止时间前送达开标地点，否则，招标人或招标代理机构应当拒收。

2.提交以下实物样品：

	序号
	样品名称
	数量
	样品制作的标准和要求

	1 
	台面
	1件
	详见用户需求书

	2 
	轨道
	1件
	详见用户需求书

	3 
	拉手
	1件
	详见用户需求书

	4 
	门锁
	1件
	详见用户需求书

	5 
	水龙头
	1件
	详见用户需求书


3.样品与投标文件一同递交，每个样品应标识清楚（投标人名称、项目名称及项目编号）。
4.在采购任务完结之后，中标人的样品封存于招标人单位，作为履约验收的参考，待验收合格后采购人退还给中标人，由中标人负责搬运，费用由中标人承担。招标人及招标代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。未中标的投标人应接招标代理机构通知后及时至招标代理机构取回投标样品。3个工作日后投标人不取回样品，则视为同意招标代理机构有权自行处置相关样品。
<三>、采购项目商务要求

1.供货要求：以用户需求书为准。

2.经验要求：投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录

3.报价要求：投标人应报货物运至用户指定地点的含税价（包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用），并按开标一览表及投标明细报价表进行明细报价。

4.完工期：以用户需求书为准。

5.质保期（保修期）：以用户需求书为准。

6.验收要求：以用户需求书为准。

7.付款方式：以用户需求书为准。

8、同意招标方以任何形式对我方投标文件内容及招标方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

注：参数中带“▲”号条款作为评审时的重要技术参数，不作为★号实质性条款。
南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）
采购海珠广场院区三楼诊室诊位边台项目
合 

同 

书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二○二一年   月     日

甲    方：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院） 
电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址： 

项目名称：（项目名称）                  项目编号：（项目编号）     
    根据 （项目名称）的采购结果，按照《中华人民共和国招标投标法》、《合同法》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
1、 货物内容 

	序号
	货物名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥       元；    大写：         


合同总额包括货物设计、随机零配件、标配工具、检测、运输、保险、安装、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后  30   天内交货并安装完毕。
2.交货方式：一次性交货

3.交货地点：甲方指定地点

五、付款方式
1、结算方式：本项目按固定总价包干、项目措施费包干结算。

2、货款于合同签订后甲方分三期支付给乙方

2.1第一期于合同签订后15日内，甲方凭乙方提供的30％合同款的等额发票支付给乙方。

2.2第二期于货物安装完工验收合格后30日内甲方凭乙方提供的65％合同款的等额发票支付给乙方；

2.3第三期货款作为质保金，于货物验收合格满一年（以验收报告日期计算）且没有发现质量问题后，甲方于15个工作日内凭乙方提供的5％合同款的等额发票支付给乙方。

3、甲方凭以下有效的文件由甲方在规定时间内支付合同价款。

3.1合同复印件；

3.2乙方开具的正式发票；

3.3中标通知书、验收报告。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接到甲方设备故障报修通知后2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕，设备要恢复运转。若在24小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收

1.货物的验收标准执行货物制造行业的国家和行业制作标准和规范等条例验收。

2.交付验收时依次序对照适用标准为

2.1以中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准验收；

2.2以招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求验收；

2.3根据制作图纸和制作质量情况验收；

2.4根据现场安装质量与环境的结合情况验收；

2.5根据产品及相关材料检测报告验收；

2.6根据货物来源国官方标准验收。  
3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。
十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式  伍  份。甲、乙双方各执  贰  份，招标代理公司壹份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法人代表：                                   法人代表： 

签定地点：

签定日期：       年   月   日                
                  第四部分   评分标准

一、评分方法

1、采用综合评分法
2、价格、商务、技术评分权重分别为30%、20%、50%。

二、评分标准

1、 商务评价（20分）：

	序号
	评审项目
	分值
	评审标准

	1
	同类业绩经验
	7
	2018年1月1日以来（以验收报告时间为准）完成过的合同金额大于等于30万元的同类或相近业绩，每个1分，最高得7分。
注：须提供合同关键页、验收报告复印件，并加盖公章，否则无效。

	2
	企业实力
	6
	投标人提供2017-2019年财务审计报告，连续三年盈利得6分，否则每年扣2分。提供复印件，加盖公章，否则不得分。

	3
	企业信誉
	2
	制造商具有环评报告得2分，不提供不得分。提供复印件，加盖公章，否则不得分。

	
	
	2
	具有投标人银行信用等级证书的得2分，不提供不得分。提供复印件，加盖公章，否则不得分。

	4
	商务条件
响应程度
	3
	优于招标文件要求，得3分；满足招标文件要求，得2分；部分有偏离招标文件要求，得1分。

	
	合计
	20分
	


2. 技术评价（50分）：

	序号
	评审分项
	分值
	评审标准

	1
	对用户需求书中(▲号)重要条款的符合性
	15
	完全满足（或优于）招标文件中带▲号技术参数的，得20分；每出现一处带▲号负偏离，扣5分，扣完为止。所有投标人须提供所投产品宣传彩页及相应技术参数证明文件，否则其技术参数响应会被视为无效（技术文件以中文版为准）。

	2
	对用户需求书中非(▲号)重要条款的符合性
	10
	完全满足（或优于）招标文件中非带▲号技术参数的，得12分；每出现一处非带▲号负偏离，扣2分，扣完为止。所有投标人须提供所投产品宣传彩页及相应技术参数证明文件，否则其技术参数响应会被视为无效（技术文件以中文版为准）。

	3
	产品技术性能及图纸
	3
	提供产品质量检测报告和主要材料检测报告得3分；
只提供产品质量检测报告或主要材料检测报告得1分；

不提供产品质量检测报告和主要材料检测报告得0分；

	
	
	5
	提供设计图纸，横向比较优得5分，良得3分，中得1分，差得0分

	
	
	5
	提供主要材料样品，横向比较优得5分，良得3分，中得1分，差得0分

	4
	售后服务、保质期、维护保养、应急维修安排、技术人员培训等售后服务承诺
	3
	售后服务机构设置：在广州市设有长期稳定的服务机构得3分；在广东省设有长期稳定的服务机构，2分；其他得1分。（提供工商注册证明或办公场所证明）

	
	
	3
	售后服务人员配置：对比售后服务人员配置情况，是否具备相应资质，从业经验是否丰富等，横向比较：优得3分，良：2分；一般：1分，差：0分。

	
	
	3
	技术维护、升级服务、服务响应时间，横向比较：优得3分，良得2，一般：1分，差：0分。

	
	
	3
	保质期：保修1年得1分；保修期每延长1年得1分，1分；最高3分。

	合计
	50分
	


