南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购盘福院区负一楼医疗废物暂存间

改造工程项目报价（重报价二）
邀请函

注：本用户需求书标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，响应供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效响应处理；带“▲”项为重要条款，如不满足将严重影响评分。
第一部分 报价人要求

第一部分 投标人要求

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供企业法人证书和营业执照及税务登记证或三证合一复印件）。

2、投标人必须具有建筑行业（建筑工程）乙级（含）以上资质。

3、投标人拟委派的项目负责人必须是投标人的正式员工。
4、信用要求：
4.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。
5、投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
6、本项目不接受联合体投标。
第二部分  项目内容

一、项目概况

1、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区负一楼医疗废物暂存间改造工程项目。
2、项目编号：NKY20210622482（74075）
3、项目地点：广州市越秀区盘福路13-35号
4、项目简介南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（下称采购人）盘福院区开业,因原先规划的位置不符合现在的医疗垃圾暂存规范标准，需要重新选定位置建设。现委托具有相关施工资质的单位，将负一楼原图纸12轴～15轴与P轴～1/2P轴的部分区域建造院区医疗垃圾暂存间，工程内容包括施工图设计、砌墙、门窗、铺贴墙地砖、水电设施安装及附助设施的安装。
5、项目内容及数量

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	预算（万元）

	一
	盘福院区负一楼医疗垃圾暂存间改造工程
	项
	1
	


6、项目实施时间：2021年8月，工期20天；

7、项目资金性质：自筹资金
二、项目组成

   本项目的组成，详见表2

   表2

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	盘福院区负一楼医疗垃圾暂存间改造工程施工图设计
	
	
	

	2
	盘福院区负一楼医疗垃圾暂存间改造工程施工
	项
	1
	


三、总体要求

▲1、投标人必须为该项目成立专业的设计团队，项目负责人必须是投标人公司的正式员工；施工人员必须是投标人公司的正式员工（提供社保缴费证明），并具有相应的从业资格；

★2、投标人必须要有该项工程的实施方案、工作计划表、解决项目重点和难点措施、负责各专业工种的人员名单。

▲3、投标人必须与采购人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出项目实施中需要采购人提供的资料和文件的清单。

4、投标人必须对项目所需的资料和文件进行收集和整理。并加以分析调研选用。

▲5、投标人必须严格按本项目相对应的国家及行业颁布执行的标准、规范、技术规程和管理条例及相关文件规定（列出清单）、建筑物结构安全检测鉴定报告、采购人提供的资料、建筑物的实际情况进行设计工作。
6、投标人必须有本工程成果控制措施，如要有组织保证措施、进度保证措施和质量保证措施；

7、投标人必须提供近三年与本项目工程内容和规模相类似的业绩3个以上。

四、服务要求

1、设计
1.1设计原则

1.1.1遵循国家、医疗卫生行业、口腔专科医院建设设计的现行标准、规范和条例等为原则。

1.1.2符合国家卫健委及相关部门的医院医疗废物暂存间设计要求。

1.1.3要体现高效、节能、环保意识。

1.1.4要体现可持续发展的现代化医院设计意念。

1.2设计要求

按照口腔专科医院医疗废物暂存间的使用要求设计，要求如下：

1、负一楼医疗废物暂存间（含感染性、损伤性、化学性、可回收医疗废物暂存间各1间，转运车存放间1间，交接办公室1间，转运车清洗处1项）平面图及施工图设计，面积约30m2。功能区域设置必须满足使用要求。

2、负一楼医疗废物暂存间强弱电系统工程设计，必须满足使用要求。

3、负一楼医疗废物暂存间给排水系统工程设计，必须满足使用要求。

2、施工
2.1砌墙

2.1.1按实际楼高，采用砖墙砌筑到顶间隔出感染性医疗废物暂存间、损伤性医疗废物暂存间、化学性医疗废物暂存间、可回收医疗废物暂存间、转运车存放间、交接办公室。

2.1.2所有墙体双面水泥砂浆批荡。

2.1.3感染性医疗废物暂存间、损伤性医疗废物暂存间、化学性医疗废物暂存间、可回收医疗废物暂存间内墙侧做防水层、内外墙贴墙砖到顶。

2.1.4转运车存放间、交接办公室内外墙贴墙砖到顶。

2.2 地面
2.2.1全区域硬化地面及水泥砂浆找平。

2.2.2感染性医疗废物暂存间、损伤性医疗废物暂存间、化学性医疗废物暂存间、可回收医疗废物暂存间、转运车清洗处等，室内地面铺贴容易清洁的防滑地砖铺地面，沿墙根设横截面宽×深≥150×mm80的环型明沟，沟上部覆盖304或标号以上的不锈钢材质格栅。

2.2.3损伤性医疗废物暂存间、化学性医疗废物暂存间、可回收医疗废物暂存间于明槽沟底设不锈钢疏水地漏各1个；感染性医疗废物暂存间、转运车清洗处等于明槽沟底设不锈钢疏水地漏各2个。

2.2.4转运车存放间、交接办公室等区域室内地面铺贴容易清洁的防滑地砖。

2.3天花：清除天花板杂物，铲除浮起松散批荡层并重新批荡，油防霉漆。
2.4门
2.4.1损伤性医疗废物暂存间、化学性医疗废物暂存间、可回收医疗废物暂存间安装不锈钢单扇门，宽度900mm，高度按现场实际高度订造。门上部应有≥600×300㎜百页窗，并配有防蚊虫纱网；门口设有不锈钢档鼠板，高度≥600㎜。
2.4.2感染性医疗废物暂存间安装不锈钢双扇门，宽度1300mm，高度按现场实际高度订造。门上部应有≥450×300㎜百页窗，并配有防蚊虫纱网；门口设有不锈钢档鼠板，高度≥600㎜。

2.4.3转运车存放间、交接办公室安装上部玻璃透光不锈钢单扇门，宽度900mm，高度按现场实际高度订造。

2.5窗

2.5.1损伤性医疗废物暂存间、化学性医疗废物暂存间、可回收医疗废物暂存间后墙安装透光铝合窗。尺寸≥600×300㎜，贴梁底安装。

2.5.2感染性医疗废物暂存间安装后墙安装透光铝合窗。尺寸≥900×300㎜，贴梁底安装。

2.5.3转运车存放间后面墙、交接办公室侧面墙安装铝合金推拉窗，尺寸≥900×1200㎜，贴梁底安装。

2.6废水蓄水池：于转运车清洗处附近挖一个尺寸长×宽×高≥800×400×500㎜洗地、洗车废水蓄水池，池底、池身采用混凝土、钢筋捣制；配活动轴翻不锈钢池盖。

2.7电气

2.7.1感染性医疗废物暂存间、损伤性医疗废物暂存间、化学性医疗废物暂存间、可回收医疗废物暂存间等房间室内安装防爆灯具各1支；紫外线消毒光管各1支，排风扇各1把；每个房间灯具、紫外线灯、排风扇用面板单掷开关分别控制，安装位置为室外门边处，安装高度按标准底盒暗装。

2.7.2转运车清洗处安装防风雨照明灯和开关各1项，控制开关安装高度按标准底盒暗装。

2.7.3转运车存放间、交接办公室各安装普通照明灯具各1支，控制开关安装在室内合适的位置；安装10A二、三插插座各两个，按安装标准施工；开关、插座安装高度按标准底盒暗装。

2.7.4电源开关箱：安装在交接办公室室内，高度按施工规范暗装。内置≥16A，AC220V2极空气带漏电开关2只，一只控制各区域的照明灯具、紫外线光管和插座、排风扇；一只控制废水蓄水池上的污水泵。

2.7.5管线敷设

2.7.5.1总电源线：院区医疗废物暂存间用电采用AC220V50Hz电源，用电功率约5Kw。总电源线从负一楼配电房引出，采用相应规格的低烟无卤阻燃铜质电缆沿墙和天花线槽明敷。

2.7.5.2负载部分管线沿墙敷设部分采用镀锌线管暗敷，天花部分采用线槽明敷。

2.8弱电：交接办公室安装内外网线各一条，采用六类网线穿管敷设，水晶头插座面板要底盒暗装。

2.9给水

2.9.1感染性医疗废物暂存间前面靠柱边安装1个洗手池，采用高弯不锈钢水笼头1套；池下安装洗地水枪一套，软管长度≥10m。

2.9.2转运车清洗处安装高压清洗水枪1套，软管长度≥5m。

2.9.3自来水管采用≥DN20PPR水管明装，水源从附近的水管引出，引出点加装开关1只。
2.10排水

2.10.1排水管采用≥DN50pvc-u管埋地暗敷，连通各暂存间进漏和洗手池，汇总后引到废水蓄水池。

2.10.2转运车清洗处采用≥DN50pvc-u排水管，埋地暗敷到废水蓄水池。

2.10.3采用≥DN50pvc-u排水管连接废水蓄水池至水泵；采用≥DN50pvc-u排水管连接水泵至污水处理设备集水池。沿墙或天花吊装敷设。

2.11污水提升泵

2.11.1污水泵电源AC220V50Hz电源，用电功率≤1Kw。

2.11.2污水泵扬程≥10m，流量10T/小时。

2.11.3要有水位开关控制污水泵的工作。

3、标识标志

3.1医疗废物标志牌4块（内容按采购人提供的样板）。

3.2感染性废物、损伤性废物、化学性废物、可回收废物标志牌各1块。

3.3禁止吸烟  禁止饮食标志牌4块。

3.4生活垃圾标志牌4块。
4、提供设计跟踪、现场指导服务，施工期约1全月左右。
七、其他要求

▲1、投标人项目负责人必须全盘掌握工程项目设计的工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问。

▲2、投标人必须承诺不得随意更换项目负责人和专项技术负责人，如确须更换项目负责人和技术负责人必须得到采购人的同意，并提供各专业设计师名单。

3、投标人在近三年内应具有同类或类似工程的设计项目三个以上的用户业绩，同时提供服务合同等相关完工证明资料；
4、投标人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合同）。

八、售后服务
1、投标人项目负责人必须对工程项目进行全程跟进。并有义务保证工程项目按时保质地完成。
2、投标人接到采购人通知后，必须在4小时内响应，24小时内答复采购人的要求。

九、项目承包方式及报价要求

1、承包方式：

1.1本工程设计项目采用交钥匙的总包方式，投标人应对上述工程项目提供的服务，以固定总价包干。

1.2除招标文件中有明确外，投标人不得再以任何方式转包或分包本采购项目。

2、报价要求
投标人的报价应遵循以下原则， 

2.1投标人应按照招标文件要求和实际情况，并根据投标时拟定的方案，经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力等方面综合因素进行投标报价。
2.2投标人报价应包括并不限于设计费、交通费、工本费、税收等内容，如投标报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

2.3本项目的投标限价为人民币   万元，超过投标总价的将作废标处理。投标报价包括投标总价和各项明细报价。
2.4投标人所报的投标单价在合同执行期间是固定不变的（特别说明的除外），投标人必须承担所有风险，不得以任何理由予以变更。

2.5投标报价使用人民币，投标价格为含税价格。

2.6 投标报价响应时应考虑文明施工所需的一切费用，并应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数。
2.7采购人有权在签订合同时对项目方案作适当合理的调整或修改，合同总价不变。
十、付款方式
1、结算方式：本项目按固定总价包干、项目措施费包干结算。

2.采购人按下列程序付款：
（1）第一期工程款于合同签订后15个工作日内采购人凭中标人提供30％合同金额的等额发票支付给中标人.

（2）第二期工程款于工程竣工验收合格后15日内采购人凭中标人提供50％合同金额的等额发票支付给中标人；
（3）第三期工程款于中标人向采购人提交工程结算资料、工程结算书，经有资质的咨询公司审核后支付，金额支付到审核结算造价金额的97%。采购人凭中标人提供的等额发票支付给中标人。
（4）第四期工程款作为质保金，于工程验收合格满一年（以验收报告日期计算）且没有发现质量问题后，采购人于10个工作日内凭中标人提供3％合同金额等额发票支付给中标人。
3、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

3.1合同
3.2中标人开具的正式发票；

3.3中标通知书。
十一、项目报价邀请发出时间：2021年8月5日。

十二、报价截止时间：        2021年8月13日17时。

十三、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐
5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com
十四、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期，报价须满足最少三家或以上。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科进行磋商性谈判采购。

 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

                          2021年7月30日
合同附件：

第三部分  合同条款

（样本，待合同谈判时最后补充完善）
南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）
采购盘福院区负一楼医疗废物暂存间

改造工程

合 

同 

书

合同编号：                         

签约地点：                         

签订日期：二○二一年   月     日

采购盘福院区负一楼医疗废物暂存间

改造工程项目
                                                合同编号：
甲方（用户采购方）：                                
乙方（中标供应方）：                                

    根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购盘福院区负一楼医疗废物暂存间改造工程项目相关文件（项目编号：           ）的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。
1、 工程概况
工程名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区负一楼医疗废物暂存间改造工程

工程地点：广州市越秀区盘福路13-35号负一楼

工程内容
1、 工程包括：清拆、墙体砌筑、电气安装、给水及排水管道安装、室内装饰，占地约30平方米，具体以《项目用户需求书》及有关资料为准。

2、 污水提升泵的安装。

楼房结构：钢筋混凝土

资金来源：自筹资金

1、 合同工期：整项目工程合同生效后20天内完工。

2、 质量标准：严格按照甲方的要求、施工图、有关技术标准规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。
3、 合同总价
合同总价：小写：￥                  ； 大写：人民币             。

本工程实行总承包，合同总价应包括设计、深化设计、装修改造施工工程造价、材料配件、机械费、质量、安全、文明施工、工期、临时设施、运输、仓储、风险（包括配合设备安装调试而未列出的项目）、管理费、税收及合同实施过程中一切可预见或不可预见的费用。
4、 项目要求
（1） 改造装修完工期：合同签订之日起   20   天内主体工程完工。

（2） 乙方须按照用户需求中相关要求进行改造装修工程规范设计及出施工图；

（3） 甲方可要求乙方对施工图进行修改直至甲方满意；

（4） 设计方案及施工图需经过甲方同意确认后方可施工；
（5） 乙方按甲方的管理要求和标准进行改造装修工作，并接受甲方的指导、监督和检查验收，不得将业务转包和分包。

5、 本项目改造工程设计和施工应符合以下规范和标准

1、建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001

2、《装饰工程施工及验收规范》GBJ 210-83

3、《民用建筑电气设计规范》GB 50034-2013

4、《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

5、《建筑给排水设计规范》GB 50015-2010

   如国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。
6、 验收要求

1、改造装修的验收标准执行国家和行业的相关验收标准；

2、改造装修的验收方法执行行业施工验收规范的规定。

3、工程竣工验收时乙方须向甲方提供以下文件和记录：

①开工报告；

②图纸会审记录、设计变更通知和竣工图；

③主要材料、产品 的出厂合格证及进场检验报告；

④隐蔽工程验收记录；

⑤给水、排水管道压力试验（水压/气压试）记录；

⑥配合设备安装项目工程质量验收记录；

⑦工程项目质量综合检查记录

7、 售后服务要求

1、保修期：本工程项目的质保期为  1   年，质保期自甲乙双方代表在验收报告上签字之日起开始计算。

2、维修响应：保修期内，乙方接收到甲方的报修通知后，要      小时内响应，     小时内完成维修。

3、售后服务点的联系方式：                       
地址：                                       
联系人：                                     
联系电话 ：                                    

手机号码：                                   
传真号码：                                   
十、编制工程预（结）算书要求

1、 乙方根据现场勘察情况、用户要求书等对负一楼医疗废物暂存间进行深化设计，并按规范出施工图（包括装修、电气和给排水图纸）

2、乙方可根据施工图纸编制工程预算书，工程清单项目设置，执行《建设工程工程量清单计价规范》。

3、工程计价依据，可参加以下文件：

（1）《广东省建设工程计价通则》

（2）《广东省建筑与装饰工程综合定价》

（3）《广东省安装工程综合定额》

（4）《广东省建筑与装饰工程工程量清单计价指引》（2013）

（5）《广东省通用安装工程工程量清单计价指引》（2013）

4、材料编价可参考

（1） 最新一期的《广州地区建设工程常用材料综合价价格》

（2） 最新一期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》

（3） 市场价
十一、付款方式
1、结算方式：本项目按固定总价包干、项目措施费包干结算。

2、工程款于合同签订后招标人分四期支付给中标人
（1）第一期工程款于合同签订后15个工作日内采购人凭中标人提供30％合同金额的等额发票支付给中标人.

（2）第二期工程款于工程竣工验收合格后15日内采购人凭中标人提供50％合同金额的等额发票支付给中标人；
（3）第三期工程款于中标人向采购人提交工程结算资料、工程结算书，经有资质的咨询公司审核后支付，金额支付到审核结算造价金额的97%。采购人凭中标人提供的等额发票支付给中标人。
（4）第四期工程款作为质保金，于工程验收合格满一年（以验收报告日期计算）且没有发现质量问题后，采购人于10个工作日内凭中标人提供3％合同金额等额发票支付给中标人。
3、中标人凭以下有效的文件由采购人在规定时间内支付合同价款。
（1）合同复印件；
（2）中标人开具的正式发票；
（3）中标通知书或验收报告（加盖招标人公章）。

十二、违约责任与赔偿损失
1、除不可抗力、意外事件、政府政策调整外，甲乙双方有任何一方违反本合同规定，均应承担违约责任。

2、乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，否则，将没收乙方的质量保证金，如果没有质量保证金的则追究乙方违约的法律责任。
3、甲方若未能按时支付乙方服务费，每延迟支付一天，应向乙方支付应付款万分之五的逾期违约金，因财政审批原因延迟支付除外。
4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。
十三、争议的解决
合同执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续执行合同其余部分。
十四、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十五、税费
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
十六、其它
1、 本合同所有附件、招标文件、投标文件、联合体协议（如有）、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3、 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 
4、 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
十七、合同生效
1、 本合同在乙方提交履约保证金并甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。如果不需要提交履约保证金的则甲乙双方法人代表或其授权代表签字并盖章后生效。合同生效日期以最后一个签字的日期为准。
2、 合同一式    份。甲、乙双方各执    份，招标代理机构壹份。
甲方（盖章）：                                    乙方（中标供应方）（盖章）：
地址 ：                                          地址 ：
代表：                                           代表： 
签定日期：  年     月    日                      签定日期：     年     月     日    
开户名称：                                       开户名称：
银行帐号：                                       银行帐号：
开 户 行：                                       开 户 行：

