实验室仪器询价邀请函

我院拟购实验室仪器一批，现邀请有意向的公司参加，即日起接受报价。

一、报名时间：2021年8月6日——2021年8月13日17：30分前。
二、产品名称及参数要求：
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	报价

	小型台式恒温摇床.Thermo Scientific  MaxQ 4000

	规格：振荡方式：轨道式 
平台大小：18×18(45.7×45.7)
温度可控，振荡频率可控 

	台
	1
	

	小型台式高速冷冻离心机

	Eppendorf 艾本德 5425 R
1，FA-10x5 转子2，FA-24x2 转子

	台
	1
	

	干式恒温孵育器Eppendorf  ThermoMixer C

	24孔1.5 mL 加热模块
混匀频率最高：3,000 rpm
温度要求：-10~110摄氏度
24*1.5 mL 加热模块

	台
	1
	

	PH计-Mettler Toledo，FE28-Standard

	规格如下:
含FE28主机，LE438电极、电极支架、缓冲液等
pH 测量范围：-2~16
pH 分辨率：0.01、0.1
pH 准确度 (±)：0.01

	台
	1
	

	电阻仪Millpore  MERS00002

	规格如下:
组成：测量仪表、STX01电极、STX04校正系统用电极、充电器
膜电压范围：±999.0 mV
电压测量：0.1 mV
电阻范围:0-10000Ω
电阻分辨率：1 Ω

	台
	1
	

	小型漩涡混匀仪-大龙 MX-S（可调式）

	规格如下:
频率：50/60 Hz
振荡方式：圆周
周转直径：4 mm
速度范围：0-2500 rpm

	台
	1
	

	分析天平（万分之一天平）-Sartorius/赛多利斯 BSA224S

	规格如下:
型号：BSA224S
精度：0.1mg
量程：220g
校准方式：外校  
防风罩高度：230mm

	台
	1
	

	超声波细胞粉碎机宁波-新芝  JY88-IIN

	用于科研使用
规格: 采用新软件；中央微机集中控制；7寸TFT触摸屏显示；超声波功率步进以1 连续精细可调；具有脉冲和连续工作并带有测试功能；超声时间、间隙时间、总时间可准确到0.1秒；具有过载和时间报警功能；TC4钛合金密封换能器；随机Φ6 变幅杆， 破碎量0.5-20

	台
	1
	

	移液器-吉尔森单道移液器

	
规格:PG型单道移液器 
2.5ul 2把
10ul  3把
20ul  2把
100ul 3把
200ul 3把
1ml   3把
5ml   2把

	批
	1
	

	加热型磁力搅拌器-大龙 MS-H-ProA

	
规格:
加热功率 (Max.,W)：500W
输入功率 (Max.,W): 650W

	台
	1
	

	水平转脱色摇床-SK-O180-S

	水平脱色摇床2台：用于科研使用
规格:最大载重量为3kg（包括夹具）；
双LED屏，分别显示时间和速度；
速度范围40-200rpm；
多种托架和夹具可选；
宽电压设计。

	台
	
	

	掌上离心机-D1008

	规格:
最高转速[rpm]  7000
最大相对离心力[xg]  2680
转子 8 x 0.2/0.5/1.5/2.0ml 离心  32x0.2mlPCR管  4x0.2ml PCR8排管

	台
	1
	

	蛋白电泳仪-Biorad/伯乐   PowerPac Basic

	
蛋白电泳仪：因实验需要检测大量蛋白水平改变，需采购一台。
规格：小型Mini 垂直电泳系统

	台
	1
	

	


三、报价资料清单及要求：
1、报价表

2、售后服务措施

3、营业执照复印件
4、法人代表授权书和其他资质证明文件
以上资料电子版发送邮箱：nykqsbk@126.com，纸质版资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科，资料必须按以上顺序摆放。


联系人：潘老师   电话：84233792  邮箱：nykqsbk@126.com


