南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购番禺院区五楼电梯大堂天花改造项目报价

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下小额零星维修工程项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

- 维修工程项目简要

- 项目编号：NKY20210927628（72863）

- 项目名称：采购番禺院区五楼电梯大堂天花改造项目。

- 项目简介：番禺院区五楼B.C区按照口腔外科和口腔正畸科要求进行改造，为了增加患者候诊区，番禺院区五楼电梯大堂进行改造，工程内容包括天花改造、强弱电安装、监控系统设备安装、应急照明及指示灯安装等项目组成。拟通过公开招标的采购形式，委托一家具备施工资质的施工单位，根据医院提供的施工设计图、场地实际情况国家、省和项目所在地的相关规范、标准、条例进行施工，达到完成施工、验收和后续安全使用的目的。

- 项目清单

| 序号 | 工程项目 | 数量 | 数 量 （暂定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装项目 |  |  |  |
| 1 | 双头应急灯 | 套 | 4.00 |  |
| 2 | 镀锌线管 DN20 | m | 135.00 |  |
| 3 | WDZB-BYJ-2.5 mm2电线 | m | 620.00 |  |
| 4 | WDZB-BYJ-4mm2电线 | m | 120.00 |  |
| 5 | UTPCat6 六类网络双绞线 | m | 330.00 |  |
| 6 | 双口网络插座 | 套 | 2.00 |  |
| 7 | 电话插座 | 套 | 1.00 |  |
| 8 | 安全出口指示灯 | 套 | 4.00 |  |
| 9 | 新装嵌入式LED密封灯盘 300×1800/6500K | 套 | 7.00 | 订制 |
| 10 | 新装嵌入式LED筒灯 5寸/12W/6500K | 套 | 29.00 | 三雄牌 |
| 11 | 暗藏式LED灯带 | m | 98.00 | 三雄牌 |
| 12 | 照明单联开关 3-4位 | 个 | 2.00 |  |
| 13 | 二三插座 10A | 套 | 12.00 |  |
| 14 | 天花排气扇 | 台 | 2.00 |  |
| 小 计: |  |  |  |  |
| 二 | 装修项目 |  |  |  |
| 1 | 中英标识水晶字（中文字高130mm，英文字高50mm） | 项 | 1.00 | logo字体、文字有使用单位提供 |
| 2 | 拆除原天花铝塑板面层 | ㎡ | 134.90 |  |
| 3 | 简易脚手架搭拆 | 项 | 1.00 |  |
| 4 | 原地面、墙面及周边环境成品保护（保护膜、3厘夹板） | ㎡ | 134.90 |  |
| 5 | 施工安全文明措施费 | 项 | 1.00 |  |
| 6 | 现场材料二次转运，清理垃圾废料、余泥清运 | 项 | 1.00 |  |
| 7 | 背景墙：轻钢龙骨底架，基层12mm难燃夹板，面层贴木饰面防火板 | ㎡ | 13.15 |  |
| 8 | 轻钢龙骨底架，面层600mm×600mm×0.8mm白色铝扣板天花 | ㎡ | 94.90 |  |
| 9 | 轻钢龙骨底架，面层600mm×600mm仿木纹铝蜂窝板天花 | ㎡ | 40.00 |  |
| 10 | 阻燃厚夹板灯槽 250mm宽 | m | 98.00 |  |
| 11 | 原有摄像头拆除、原位安装 | 个 | 1 |  |
| 注 | 投标人须对本项目为单位的工程及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标 |  |  |  |

报价应包括：项目供应、税金、运至合同指定地点的运输费、旧物品清拆费、垃圾清运费、垃圾处理费、装卸费、仓储费、保险费、技术培训费、安装调试及售后服务等相关服务费。

二、项目范围及内容

1、项目范围：本项目施工范围是番禺院区五楼大堂天花改造施工设计图部分区域。

2、项目内容：包括但并不限于如下项目：

2.1施工图深化设计

2.1.2装修装饰项目（含清拆及余泥清运）；

2.1.3强弱电安装项目；

2.1.4网络布线及智能化中控系统安装项目；

2.1.5视频监控系统设备安装项目；

2.1.6应急照明、通道（出口）指示灯安装项目；

2.1.7广告标识制作安装。

三、项目承包方式及报价要求

1、承包方式：

1.1本工程项目实行固定总价包干，项目措施费包干。按照完善后的工程量清单、平面图及施工设计图纸内容，采取包工、包料、包服务、包行政施工许可、包材料检测、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包税、包劳保、包验收、包保修、包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理）等的承包方式。

1.2除招标文件中有明确外，投标人不得再以任何方式转包或分包本工程。

1.3招标人如合理变更、修改设计的工程内容投标人中标后不得拒绝承担。

4、工期： 10 天，以总务科发出的开工通知为期。

5、维修工程施工地址：广州市番禺区新艺路12号。

6、受邀单位须对维修工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

四、合格的施工单位

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、投标人必须具有建筑工程施工总承包叁级（含，以下同）或建筑行业（建筑工程）专业承包贰级或建筑装修装饰工程专业承包叁级等建筑企业资质。

3、投标人须具有有效的安全生产许可证；

4、投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

6、本项目不接受联合体投标。

五、施工实施要求

1、现场勘察及图纸汇审 投标人在收到中标通知书后，在联合设计期间应主动联系招标人，组织现场二次勘察，参加招标方组织的图纸汇审会议，并提出工程施工设计图的施工重点难点，并与有关各方研讨后，深化施工设计图纸和细化实施方案。

六、施工要求

2.1工程项目施工和工艺及流程必须符合《南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）番禺院区五楼大堂天花改造施工设计图》的设计要求。

3、施工人员管理

3.1中标人必须提交进场人员名单及身份证复印件给招标人备案,且必须在招标人所属有关部门办理出入证。

3.2中标人必须确保施工人员严格遵守招标人一切规章制度,自觉接受检查,无证人员一律不得进入施工现场,施工人员未经批准不得进入其他区域，不得对院区的其他人员和单位进行滋拢。

3.3投标人中标后进场施工时应自行解决施工人员的宿舍、食堂与生活设施等场地问题，不得在招标人的场地区域内住宿和煮食。

七、项目报价邀请发出时间：    2021年10月8日。

八、报价截止时间三个工作日内：2021年10月12日17时。

九、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

十、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目移交招标部门定价招标采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2021年10月7日