实验室仪器询价邀请函

我院拟购实验室仪器一批，现邀请有意向的公司参加，即日起接受报价。

一、报名时间：2021年10月18日——2021年10月25日17：30分前。

二、产品名称及参数要求：

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物安全柜 | A2型：双人1.9米宽5台、单人1.3米宽7台 | 台 | 12 |  |
| 超净工作台苏州安泰 | SW-CJ-2F（双人双面） 装置外形尺寸(宽×深×高) ： 1500mm×750mm×1600mm | 台 | 3 |  |
| 生化培养箱 上海一恒 | LRH-150F 1、控温范围：0～60℃ 2、温度分辨率:0.1℃ 3、温度波动度：高温±0.5℃低温±1.0℃ | 台 | 4 |  |
| 冷冻离心机 | - 配置：主机一台，4 × 100 mL水平转子一个， 10ml管适配器4个，15ml管适配器4个，50ml管适配器4个。 - 配置：主机一台，24 × 1.5/2ml气密型性角转头一个。 | 台 | 2 |  |
| 烘箱（约100L）上海一恒 | DHG-9070(A) 容积约100L，数码控制器，观察窗、独立限温控制器；控温范围（RT+10）℃~250℃；定时范围1~999min | 台 | 2 |  |
| 烘箱（约400L)上海一恒 | DHG-9420(A) 容积约400L，数码控制器，观察窗、独立限温控制器；控温范围（RT+10）℃~250℃；定时范围1~999min | 台 | 1 |  |
| 单开门冰箱（4℃+-20℃）西门子 | 西门子KG29NV220C 1.制冷方式：风冷（无霜） 2.容积：约300L | 台 | 1 |  |
| 双开门冰箱（4℃+-20℃）西门子 | 西门子西门子（SIEMENS）KA92NV66TI 1.制冷方式：风冷（无霜） 2.容积：约600L | 台 | 4 |  |
| 台式恒温水平摇床 | 上海一恒 THZ-35C - 液晶控制器；2. 振荡频率40~500rpm，温度范围：4~65 ℃ | 台 | 1 |  |
| 台式垂直摇床 | 其林贝尔TS-3D 1、摇床动作：三维旋转 2、速度范围：5-80rpm 3、角度调整：手动可调 4、定时范围：0～120分 6、拖盘尺寸：320×265mm 7、外型尺寸：370×335×190mm | 台 | 1 |  |
| 氧气检测仪 | 安帕尔APEG-T02-3E - 超高清彩色显示屏 - 提醒和报警功能齐全；3. 隔爆设计；4. 零点自动校正 | 台 | 1 |  |
| 动物天平 | Sartorius 2202i 称重范围0.5~2200g | 台 | 1 |  |
| 小动物生化仪 | 1.多达36个常规生化项目； 2.多物种数据库，真正动物专用；3.自动化操作，快速及时检测； | 台 | 1 |  |
| 小动物手术灯（冷光源）（RWD） | 1、双光纤同轴照明、视场亮度好 2、开关电源，输出电压稳定，灯泡使用安全可靠。 3、适用于110V—220V的电压，灯泡功率为150W 4、外型尺寸（Dimension）：18.5×20×12.5（cm） | 台 | 1 |  |
| 垫料倾倒台 | 苏州君圣JS-QD-02外形尺寸：1210×730×1800mm 工作区尺寸：1050×690×520mm | 台 | 1 |  |
| 小鼠IVC笼具（一拖二 | 包含：主机、笼架、笼盒 8笼*10层*2（160笼位） | 套 | 5 |  |
| 大鼠IVC笼具（一拖二） | 包含：主机、笼架、笼盒 5笼*6层*2（60笼位） | 套 | 1 |  |
| 大小鼠IVC笼具（一拖二） | 包含：主机、笼架、笼盒 大鼠5笼*6层*1（30笼位），小鼠8笼*10层*1（80笼位） | 套 | 1 |  |
| 大鼠IVC笼盒 |  | 个 | 50 |  |
| 小鼠IVC笼盒 |  | 个 | 500 |  |

三、报价资料清单及要求：

1、报价表

2、售后服务措施

3、营业执照复印件

4、法人代表授权书和其他资质证明文件

以上资料电子版发送邮箱：nykqsbk@126.com，纸质版资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科，资料必须按以上顺序摆放。

联系人：潘老师   电话：84233792  邮箱：nykqsbk@126.com