- 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购海珠广场三楼日间全麻手术室和诊室柜子项目

用

户

需

求

书

编制：总务科

日期：2021年11月8日

用户需求书

注：本用户需求书标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，响应供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效响应处理；带“▲”项为重要条款，如不满足将严重影响评分。

第一部分 投标人要求

- 投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

- 投标人的工商营业许可经营范围必须含有本项目。

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 信用要求：

4.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

- 投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 本项目不接受联合体投标。

第二部分  项目内容

- 一、项目概况

- 1、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购海珠广场三楼日间全麻手术室和诊室柜子项目

- 2、采购单位：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

- 3、项目地点：广州市越秀区泰康路180号三楼

4、项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（下称采购人）将海珠广场院区三楼装修改造为儿科日间手术室及口腔医疗诊室，需要根据场地实际情况订造一批柜子。拟通过公开招标的方式采购。

- 5、标的及预算

| - 序号 | - 标的名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购海珠广场院区三楼诊室诊位边台项目 | - 批 | - 1 |

注：投标人须对本项目为单位的货物及相应服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 6、项目实施时间：工期由供货合同生效之日起计算，至验收合格之日为止，总工期30日历天。欢迎投标人对工期进行优化。

- 7、项目资金性质：医院内部资金

二、项目货物要求

本采购项目根据采购人提供的货物设计图、货物清单和场地实际情况及产品制造的国家及行业相关的规范、标准、条例进行绘制图纸、报价、制造、安装和验收。

1、项目货物包括如下内容：

1.1日间手术室电脑组合柜；

1.2日间手术室器械柜组合；

1.3日间手术室护士站储物柜；

1.4日间手术室男女更衣柜、鞋柜、被服柜、踏板；

1.5苏醒间储物柜

1.6护士间文件柜、电脑台；

1.7诊室男女更衣柜、鞋柜；

1.8诊室茶水间茶水柜；

1.9诊室清洗间清洗柜；

1.10主任办公室文件柜；

1.11钢制活动柜。

★2、产品绘制设计图：投标人应根据采购人提供的场地平面图，详见《南方医科大学口腔海珠广场院区三楼装修改造工程施工设计平面图与柜台参考图纸等》及场地实际情况，详细了解项目的需求情况，进行深化设计并绘制货物的成套设计图纸（标注尺寸）。

3、货物清单

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购海珠广场三楼日间全麻手术室和诊室柜子项目

| 序号 | 边柜名称 | 规格（长×宽×高）（mm） | 单位 | 数量 | 放置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术间电脑柜组合 | 2240×400×2300 | 组 | 3 | 分别放置三间手术间 |
| 2 | 手术间器械柜 | 2330×400×2300 | 组 | 3 |  |
| 3 | 手术间护士站储物柜 | 1200×892×400 | 组 | 1 | 护士治疗室 |
| 4 | 手术间更衣柜（男女） | 3890×500×2300 1890×500×2300 | 组 | 2 | 手术室男女更衣室 |
| 5 | 手术间被服柜（男女） | 2020×500×2300 800×500×2300 | 组 | 2 |  |
| 6 | 手术间鞋柜（男女） | 1240×350×2300（含踏板） 1050×350×2200 | 组 | 2 |  |
| 7 | 手术间复苏间储物柜 | 900×350×2300 | 组 | 1 | 手术间复苏间 |
| 8 | 手术间护士治疗室、医生办公室文件柜及电脑台 | 2210×400×2300 1420×450×2300 1200×550×750 800×550×750 | 组 | 4 |  |
| 9 | 诊室男女更衣室更衣柜 | 2400×580×2300 3530×580×2300 3040×500×2300 | 组 | 3 | 诊室男女更衣室 |
| 10 | 诊室男女更衣室鞋柜 | 800×400×400 1600×1500×400 1600×1500×350 | 组 | 3 |  |
| 16 | 诊室茶水间茶水柜 | 1120×（500+300）×2300 1550×400×2300 | 组 | 2 | 诊室茶水间 |
| 17 | 诊室清洗间柜 | 2400×（300+600）×2530 1800×（300+760）×2530 | 组 | 2 | 清洗间 |
| 18 | 主任办公室文件柜 | 2950×400×2000 | 组 | 1 | 主任办公室 |
| 19 | 钢制活动柜 | 500×500×830 | 组 | 13 | 13个诊室 |

注：清单上的尺寸仅作为参考，投标人应充分了解采购项目设计图和勘踏现场的实际情况，制定更详细的制作方案和设计图。

三、项目总体要求

1、投标人必须为该项目成立专业的团队（列出项目人员架构表），拟派的工作人员管理架构设置必须满足项目需要。

★2、投标人必须要根据该项目的特点制定供货方案、工作计划表及解决项目重点、难点的措施。

▲3、投标人必须与采购人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出实施该项目时需要采购人提供的资料文件清单。

4、投标人必须有本项目的成果控制措施，如要有组织人员保证措施、进度保证措施和质量保证措施。

5、投标人中标后不得随意更换投标文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得招标人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在项目实施过程中，造成经济损失的，按实际发生额赔偿。

6、投标人所投的货物必须具有行业技术先进性，功能完整，运行安全、性能稳定、可靠。

★7、投标人所投的货物必须是全新优质、节能环保材料制造。需提供材料检验报告。

8、该项目的实施过程不得影响我院正常工作，不能损坏我院的设备和设施。

9、货物到现场安装至验收前，其成品、材料的所有权属于投标人单位，如有遗失和损坏采购人概不负责。

10、投标人截止至投标日前三年内没有出现重大质量事故；近三年内，必须具有同类或类似项目三家以上的用户业绩。

四、项目的技术要求

1、货物技术参数

1.1货物技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术间电脑柜组合、手术间器械柜 | 1柜体、背板、门面板、抽屉采用≥1.2mm厚知名品牌优质冷轧无菌不锈钢板生产（喷涂灰白色，通墙面颜色相近色/75168平面灰白）。依据GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求，对检测项目C、S、P、Mn、Si、Cr、Ni的检验结果符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准中牌号06Cr19Ni10的要求。 2不锈钢板表面要以静电喷涂优质抗菌环氧树脂粉末为保护层，高温烘烤固化，以达到无毒、无味、环保和防锈的功能。 3.1轨道：采用国际知名品牌三节阻尼滑轨，当将抽屉推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。 3.2铰链：采用国际知名品牌卡式闭尾可调阻尼缓冲铰链，当将柜门推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。 3.3拉手：采用不锈钢C型拉手，要耐酸碱腐蚀和外型美观高档。 3.4门锁：抽屉、单门柜等要配置知名品牌优质正面锁。 3.5采用不锈钢螺丝。 4.地脚：采用抗氧化橡胶地脚，具有防水及调节水平功能，调节高度≥30-50㎜。 | 投标文件中提供产品的绘制图纸，中标后再进行深化设计。 |
| 2 | 更衣室男女更衣柜、鞋柜、清洗间柜 | 1.含有台面的： 1.1 采用≥12mm 厚医用级人造石，台面按照 GB 6566-2010“建筑材料放射性核素限量” 检验达到 A 类装修材料。 1.2 台面性能须满足以下条件：体积密度≥1830kg/cm³，吸水率≤0.06%，弯曲强度≥60Mpa，抗热震性：20 次热震循环后的弯曲强度变化率≤3%，耐化学性与酸碱接触1h±30min≥80%，抗冲击性≥6.5J，线性热膨胀系数：室温-130°≤36.5x10-3℃-1，抗冻性：25 次冻融循环后的抗冻系数 ≥90%。 1.3 台面技术性能：台面巴氏硬度≥60，防撞性能合符各国标准，具有抵御酸碱腐蚀的性能，加工无缝拼接，边缘双层加厚至≥40㎜，颜色一致，整体线条流畅，人性化设计。 2.柜体、背板、门面板、抽屉 2.1柜体、背板、门面板、抽屉采用优质双面电解钢板，厚度≥1.0mm，电解钢板表面采用静电抗菌粉末喷涂，对铅 （pb）、镉(cd)、汞（Hg）、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸酯(DBP,BBP,DEHP,DIBP)、氟（F）、氯（C1）、溴（Br）、碘（I）、全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛烷磺酸（PFOA）进行测试结果均未检测出，对六价铬(Cr(VI))检测结果小于 0.10 ug/cm2(LOQ)。其检测结果符合欧盟 ROHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令（EU）2015/863 的限值要求。表面喷粉颜色靓丽，色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性能高， 附着力强、耐摩擦等技术特点，抗氧化性能、流平性、耐冲力性能更优。（颜色3037海涛蓝皱纹）。 2.2主体框架要另加承重方钢及内衬结构，以保证有足够的强度，框架静态承重≥300Kg。 2.3层架：柜内层架数≥1层 3.五金配件 3.1铰链：采用国际知名品牌卡式闭尾可调阻尼缓冲铰链，当将柜门推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。 3.2拉手：采用不锈钢C型拉手，要耐酸碱腐蚀和外型美观高档。 3.3采用不锈钢螺丝。 4.水池 4.1单盘水池×2或一体化双池，整体冲压成型，单池内尺寸≥W420×D370×H260mm； 采用304或以上标号不锈钢材质，防酸碱腐蚀能力要强，嵌入式安装，盘缘不能高于台面或略低于台面。 4.2水盘要有溢水功能，配套带存水弯的不锈钢去水器、滤网和阻水器，去水口径与现场排水管道匹配。 4.3配不锈钢下水管。 5.水笼头：采用感应式水笼头(出水口带感应)和手动式笼头各1套；铜质阀体；鹅颈高弯出水管口，可360度旋转。6.地脚：采用抗氧化橡胶地脚，具有防水及调节水平功能，调节高度≥30-50㎜。 | 投标文件中提供产品的绘制图纸，中标后再进行深化设计。 |
| 3 | 手术室鞋柜 | 1柜体 1.1、18mmE1级环保多层生态板。依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求，通过气候箱法检测其甲醛释放量E1≤0.090。 1.2、鞋柜B内部配备消毒功能。 1.3、颜色：82329胡桃木纹。 1.4、墙面电箱要电箱避开。 2.五金配件 2.1轨道：采用国际知名品牌三节阻尼滑轨，当将抽屉推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。 2.2拉手：采用不锈钢C型拉手，要耐酸碱腐蚀和外型美观高档。 |  |
| 4 | 主任办公室文件柜 | 1柜体 1.1、18mmE1级环保多层生态板、柜门上部分采用玻璃面板，下部分采用百褶面。 1.2、铝合金边框玻璃趟门。 1.2、颜色：82055东方红。 2.五金配件 2.1拉手：采用不锈钢C型拉手，要耐酸碱腐蚀和外型美观高档。 |  |
| 5 | 文件柜、诊床、电脑台、储物柜 | 1柜体 1.1、18mmE1级环保多层生态板、柜门上部分采用玻璃面板。 1.2、铝合金边框玻璃趟门。 1.2、颜色：82346枫木纹。 2.五金配件 2.1轨道：采用国际知名品牌三节阻尼滑轨，当将抽屉推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。 2.2拉手：采用不锈钢C型拉手，要耐酸碱腐蚀和外型美观高档。 2.3主机架采用18mmE1级环保多层生态板。 |  |
| 6 | 钢制活动柜 | 1.台面 1.1 采用≥12mm 厚医用级人造石，台面按照 GB 6566-2010“建筑材料放射性核素限量” 检验达到 A 类装修材料。 1.2 台面性能须满足以下条件：体积密度≥1830kg/cm³，吸水率≤0.06%，弯曲强度≥60Mpa，抗热震性：20 次热震循环后的弯曲强度变化率≤3%，耐化学性与酸碱接触1h±30min≥80%，抗冲击性≥6.5J，线性热膨胀系数：室温-130°≤36.5x10-3℃-1，抗冻性：25 次冻融循环后的抗冻系数 ≥90% 1.3 台面技术性能：台面巴氏硬度≥60，防撞性能合符各国标准，具有抵御酸碱腐蚀的性能，加工无缝拼接，边缘双层加厚至≥40㎜，颜色一致，整体线条流畅，人性化设计。 2.柜体、背板、门面板、抽屉 2.1柜体、背板、门面板、抽屉采用优质双面电解钢板，厚度≥1.0mm，电解钢板表面采用静电抗菌粉末喷涂，对铅 （pb）、镉(cd)、汞（Hg）、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸酯(DBP,BBP,DEHP,DIBP)、氟（F）、氯（C1）、溴（Br）、碘（I）、全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛烷磺酸（PFOA）进行测试结果均未检测出，对六价铬(Cr(VI))检测结果小于 0.10 ug/cm2(LOQ)。其检测结果符合欧盟 ROHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令（EU）2015/863 的限值要求。表面喷粉颜色靓丽，色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性能高， 附着力强、耐摩擦等技术特点，抗氧化性能、流平性、耐冲力性能更优。 2.2主体框架要另加承重方钢及内衬结构，以保证有足够的强度，框架静态承重≥300Kg。 2.3工作台配抽屉≥5个。 2.4 1、2号抽屉参考示意图。 3.五金配件 3.1轨道：采用国际知名品牌三节阻尼滑轨，当将抽屉推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。 3.2拉手：采用不锈钢C型拉手，要耐酸碱腐蚀和外型美观高档。 3.3门锁：抽屉、单门柜等要配置知名品牌优质正面锁。 3.4采用不锈钢螺丝。 4.地脚：采用四个聚氨脂软质高级医用滑轮，前轮带有锁定装置。 |  |

2、货物制造、安装及验收执行但不限于以下的规范标准（规范标准如有更新即按最新版本执行）

1、《金属家具质量检验及质量评定》（QB/T  1951.1-2010）

2、《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2017）

3、《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB/T 18580-2001）

4、《室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量》（GB/T 18584-2001）

5、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-2013）

五、伴随服务要求

1、所有货物均由中标人免费送货至采购人指定的交货地点并安装连接，将设备调试到最佳状态，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

★2、货物安装时，出现货物与货物之间、货物与墙柱之间出现≤100mm的缝隙时，必须将其用制造货物的同类材料封闭或装饰，并要做到不影响美观。

2、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

3、中标人须负责对采购方人员进行操作、维修培训，帮助采购方人员提高日常基本维护技能和系统的操作、管理，满足工作的需要。

六、包装和发运要求

- 1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求。充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和用户所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

- 2、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 3、在运送货物至交货地点的路途中所发生的一切费用由中标人承担。

- 4、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

- 5、所有设备包装费、运费已包含在投标总价内。

七、交货时间和地点

1、交货地点：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（采购人指定地点）

2、交货时间：合同签订后30天内交货并安装完毕。

八、验收及售后服务要求

1、验收方式

1.1本项目的验收标准执行货物制造行业的国家和行业制作标准和规范等条例。

1.2根据制作图纸和制作质量情况验收。

1.3根据现场安装质量与环境的结合情况验收。

1.4产品及相关材料检测报告。

2、售后服务要求

▲2.1货物保修期≥1年（质保期自双方代表在验收报告上签字之日起开始计算）。5年内提供维修服务，10年内有维修零配件供应。

▲2.2在广州有固定的维修服务点，有指定的质保负责人，质保负责人和维修人员要有常联系的电话，且电话号码不能频繁更换。其通信工具应24小时保持畅通。

2.3保修期内接到采购人报修，要2小时响应，4小时内到达现场维修，24小时内货物要恢复正常使用。

2.4在保修期内，中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

2.4要有彻实可行的售后服务质量保证和保障措施。

九、项目承包方式及报价要求

1、承包方式：

1.1本采购项目实行固定总价包干，项目措施费包干。按照货物清单、设计图纸内容，采取包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包检测、包税、包劳保、包运输、包安装、包验收、包保修等的承包方式。

1.2除招标文件中有明确外，投标人不得再以任何方式转包或分包本采购项目。

1.3招标人如有合理变更、修改设计的内容投标人中标后不得拒绝承担。

2、报价要求：

投标人的报价应遵循以下原则

2.1投标人的投标报价应包括：货款、设计、包装、安装、伴随零配件、标配工具、检测、运至合同指定地点的运输费、装卸费、仓储费、保险费、税金、技术培训费、安装调试、现场清理、售后服务及合同实施过程中不可预见等相关服务费。如投标报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

2.2投标人应选择国内外知名品牌的货物报价。并在投标报价清单中注明货物的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、防火等级等，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

2.3投标人应在投标文件中注明货物生产主要原材料的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、防火等级等，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分，中标人不得更改。如确需更换，中标人必须提供更优质的原材料，经采购人同意，价格不予调整。

2.4投标报价响应时应充分考虑采购项目的组织、设计、经验、能力、市场价格和企业的承受能力等方面的综合因素进行响应报价。如项目实施期间原材料、人工等市场价格发生变化等，投标货物的中标价格一律不得进行调整。

2.5 投标报价响应时应考虑文明施工所需的一切费用，并应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数。

2.6投标报价响应时应考虑项目实施过程中的电费、水费、排水费、余泥排放、现场维护及管理所涉及的费用，计入报价，一次包干。

2.7采购人有权在签订合同时对项目方案作适当调整或修改，合同总价不变。

2.8投标报价应为综合报价（人民币含税价），应包含施工设备、劳务、管理、材料、安装、维修、保险、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

十、付款方式

1、结算方式：本项目按固定总价包干、项目措施费包干结算。

2、货款于合同签订后招标人分三期支付给中标人

2.1第一期于合同签订后15日内，采购人凭中标人提供的30％合同款的等额发票支付给中标人。

2.2第二期于货物安装完工验收合格后30日内采购人凭中标人提供的65％合同款的等额发票支付给中标人；

2.3第三期货款作为质保金，于货物验收合格满一年（以验收报告日期计算）且没有发现质量问题后，采购人于15个工作日内凭中标人提供5%合同款的等额发票支付给中标人。

3、中标人凭以下有效的文件由采购人在规定时间内支付合同价款。

3.1合同复印件；

3.2中标人开具的正式发票；

3.3中标通知书、验收报告（加盖招标人公章）。

十一、其他要求

▲1、投标人项目负责人必须全盘掌握采购项目的工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问。

2、投标人必须提供近年与本项目工程内容和规模相类似的施工业绩3个以上。

3、投标人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合同）。

★4、如投标人为代理经销商，须提供制造商对所投产品的合法授权函。