空调询价邀请函

我院拟购空调一批，现邀请有意向的公司参加，即日起接受报价。

一、报名时间：2021年11月22日——2021年11月30日17：30分前。

二、产品数量及参数要求：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 空调工程 |  |  |  |  |
| 1 | 多联机室内机（单面出风天花机） | 规格: 制冷/热量:2.2/2.5kw 功率:54W | 台 | 6 |  |
| 2 | 多联机室内机（四面出风天花机） | 规格: 制冷/热量:3.6/4.0kw 功率:55W | 台 | 1 |  |
| 3 | 多联机室内机（四面出风天花机） | 规格: 制冷/热量:7.1/8.0kw 功率:90W | 台 | 6 |  |
| 4 | 多联机室外机 | 规格: 制冷/热量:25/27kw 功率:6KW | 台 | 3 |  |
| 5 | 线控器 |  | 套 | 13 |  |
| 6 | 空调配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:AT 3.规格:按设计图纸要求需根据现场使用深化 4.安装方式:悬挂式 | 套 | 1 |  |
| 7 | 冷媒分配器 | 1.安装部位:室内 2.材质:冷媒分配器 | 个 | 10 |  |
| 8 | 脱脂紫铜管Φ6.4 | 1.安装部位:室内 2.材质:脱脂紫铜管 3.型号、规格:Φ6.4 | 米 | 35 |  |
| 9 | 脱脂紫铜管Φ9.5 | 1.安装部位:室内 2.材质:脱脂紫铜管 3.型号、规格:Φ9.5 | 米 | 55 |  |
| 10 | 脱脂紫铜管Φ12.7 | 1.安装部位:室内 2.材质:脱脂紫铜管 3.型号、规格:Φ12.7 | 米 | 35 |  |
| 11 | 脱脂紫铜管Φ15.9 | 1.安装部位:室内 2.材质:脱脂紫铜管 3.型号、规格:Φ15.9 | 米 | 25 |  |
| 12 | 脱脂紫铜管Φ22.2 | 1.安装部位:室内 2.材质:脱脂紫铜管 3.型号、规格:Φ22.2 | 米 | 30 |  |
| 13 | 铜管弯头、杂件 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑管套 2.绝热厚度:≥20mm 3.管道外径:Φ6.4 | 米 | 35 |  |
| 15 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑管套 2.绝热厚度:≥20mm 3.管道外径:Φ9.5 | 米 | 55 |  |
| 16 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑管套 2.绝热厚度:≥20mm 3.管道外径:Φ12.7 | 米 | 35 |  |
| 17 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑管套 2.绝热厚度:≥20mm 3.管道外径:Φ15.9 | 米 | 25 |  |
| 18 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑管套 2.绝热厚度:≥20mm 3.管道外径:Φ22.2 | 米 | 30 |  |
| 19 | 空调冷凝水管（PVC-U排水管）DN25 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:PVC-U排水管 3.规格:DN25 4.连接方式:粘接连接 | 米 | 30 |  |
| 20 | 空调冷凝水管（PVC-U排水管）DN32 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:PVC-U排水管 3.规格:DN32 4.连接方式:粘接连接 | 米 | 30 |  |
| 21 | 信号线安装2*1.0 |  | 米 | 100 |  |
| 22 | 信号线安装3*1.0 |  | 米 | 100 |  |
| 23 | 电线电缆ZR-BVR-2.5mm2 |  | 米 | 150 | 内机用 |
| 24 | 电线电缆ZR-YJV-3*10+2*6mm2 |  | 米 | 60 | 主机用 |
| 25 | 电线电缆ZR-YJY-3*25+2*16mm2 |  | 米 | 10 | 跳线用 |
| 26 | 镀锌线管φ20 |  | 米 | 100 |  |
| 27 | 系统真空加冷媒(含冷媒) |  | 项 | 1 |  |
| 28 | 设备调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 29 | 材料运输费 |  | 项 | 1 |  |
| 30 | 措施费 |  | 项 | 1 |  |

三、报价资料清单及要求：

1、报价表

2、售后服务措施

3、营业执照复印件

4、法人代表授权书和其他资质证明文件

以上资料电子版发送邮箱：nykqsbk@126.com，纸质版资料快递地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科，资料必须按以上顺序摆放。

联系人：潘老师   电话：84233792

备注：需看施工现场的请联系海珠广场院区-刘工15322098181