南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

海珠广场院区显示屏升级、视频监控迁移及线路维护项目

询价函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

- 工程项目简要

- 项目编号：NKY202203040（90576）

- 项目名称：海珠广场院区显示屏升级、视频监控迁移及线路维护项目。

二、项目清单

| 序号 | 货物名称 | 参数说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46〞液晶拼接单元 | LED全阵列背光 最小缝隙左上:3.5nm 物理分辨率1920x1080清晰度1080P 亮度500cd/m 对比度3500:1 面板比例16:9 输入电压:AC100-240V功耗150W 工作温度:0℃~50℃，相对湿度:10%~90%无凝结物 机身尺寸:1022mm(W)x576.6mm(H) 接口:BNCX1(IN)VGAX1、DVIX1、HDMIX1、RS232(IN)X1、RS232(Out)x2;为一体化拼接控制盒，可实现全屏、单屏、任意相邻屏幕拼接;配合矩阵可实现任意拼接，任意通道15x15屏以内的强大拼接处理能力，支持虚拟LED条屏功能;主要使用场所酒吧、小区、学校、工厂等小型拼接项目使用; 国家强制3C认证、IS09001认证、IS0140001认证、中国节能产品认证 | 6 | 块 |
| 2 | 前移维护支架 | 适合安装环境：实墙安装或者加固结构安装， 材质：冷轧钢材质 不生锈工艺处理， 优点：前维护，空间利用率高 实墙安装，节省空间，方便维护 | 6 | 套 |
| 3 | 高清解码器 | 支持2路HDMI信号输入，10路HDMI信号输出。 最新的安防专用编解码芯片，专为H.265标准及4K超高清编解码而设计，产品采用嵌入式LINUX架构，保障系统的稳定运行，采用模块化设计，可以在大型、超大型数字安防监控系统中实现解码、编码、拼接、分割、画中画、漫游等功能，为工程项目最大程序解决大数据数字化监控系统提供解码上墙及多信号输入编码等提供一站式解决方案；设备采用全铝标准机箱，结构上大气美观可靠，散热性结构化好 | 1 | 台 |
| 4 | 高清线材辅材 | 标配：电源线、控制线、排插、10米以下VGA线、DVI线、HMDI线 | 6 | 套 |
| 5 | 拼接控制软件 |  | 1 | 项 |
| 6 | 主控电脑 | 主机+23.8英寸高清窄边显示器 标配：i7八核丨8G内存 1TB 2G独显 | 1 | 项 |
| 7 | 主控操作台 | 800*850*750（现场定制）材质1.0mm冷轧钢板 | 1 | 张 |
| 8 | 旧设备拆迁 | 旧设备的拆迁、调试、接入等 | 项 | 1 |
| 9 | 备注 | 施工单位迁移要求：施工单位须提供市局核发的设计，施工，维修资格证。设备质量达到国内行业标准，包安装调试和2年质保以上，提供8小时内响应服务等以上服务。 |  |  |

报价应包括：项目供应、税金、运至合同指定地点的运输费、旧物品清拆费、垃圾清运费、垃圾处理费、装卸费、仓储费、保险费、技术培训费、安装调试及售后服务等相关服务费。

三、工期：15以总务科发出的开工通知为期。

四、工程施工地址：广州市越秀区泰康路180号。

6、报价单位须对项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

五、投标人资格要求

1、投标人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2、投标人须具有有效期内公安技术防范管理部门审批发放的安全技术防范系统设计、施工、维修资质（非广东省公安技防部门颁发的资格证书须同时提供在广东省公安技防部门的备案证明）。

3、本项目不接受联合体投标。

六、投标人要求：

（1）要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（2）投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（3）安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行。

（4）所有设备均须由投标人送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

（5）自设备安装工作一开始，投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（6）投标人和产品供货商对提供的产品保证至少两年的产品免费技术支持售后服务。

七、项目报价发出时间：    2022年3月11日。

八、报价截止时间三个工作日内：2022年3月16日17时。

九、询价人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

十、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目移交招标部门定价招标采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2022年3月10日