**南方医科大学口腔医院采购盘福院区及番禺院区空调设备及其配套服务中标结果公告（合同包1）**

公告类型：公开招标 采购编号：GZGK22E003A0009Z 发布时间：2022-02-21

一、项目编号：GZGK22E003A0009Z

二、项目名称：南方医科大学口腔医院采购盘福院区及番禺院区空调设备及其配套服务

三、采购结果

合同包1(南方医科大学口腔医院采购盘福院区A座三至七层空调设备及其配套服务):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标（成交）金额 |
| 广州一凌智能科技股份有限公司 | 广州市天河区天河北路626号A栋1201房 | 3,573,180.04元 |

四、主要标的信息

合同包1(南方医科大学口腔医院采购盘福院区A座三至七层空调设备及其配套服务):

货物类

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量（单位） | 单价(元) | 总价(元) |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-03-04 ） | LG | ARU0565LT4 | 1(项) | 40,460.00 | 40,460.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-03-02 ） | LG | ARU0565LT4 | 1(项) | 40,460.00 | 40,460.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.650\*400（新风） 2.铝合金或不锈钢 | 2(项) | 140.00 | 280.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.900\*400（新风） 2.铝合金或不锈钢 | 1(项) | 154.00 | 154.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-03-03 ） | LG | ARU0565LT4 | 1(项) | 40,460.00 | 40,460.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.400\*400（新风） 2.铝合金或不锈钢 | 1(项) | 124.00 | 124.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-125） | LG | ARNTM1204NF | 18(项) | 5,506.00 | 99,108.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.800\*400（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 1(项) | 148.00 | 148.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.550\*350（新风） 2.铝合金或不锈钢 | 1(项) | 128.00 | 128.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-03-01 ） | LG | ARU0685WT4 | 1(项) | 49,360.00 | 49,360.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.700\*350（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 1(项) | 137.00 | 137.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.650\*300（新风） 2.铝合金或不锈钢 | 1(项) | 130.00 | 130.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-36） | LG | ARNU12GTRA4 | 2(项) | 3,934.00 | 7,868.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-71） | LG | ARNTP0714NF | 7(项) | 4,558.00 | 31,906.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-22） | LG | ARNU07GTRA4 | 20(项) | 3,742.00 | 74,840.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-28） | LG | ARNU09GTRA4 | 3(项) | 3,808.00 | 11,424.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ19.05 | 105(项) | 69.00 | 7,227.06 |
| 1-1 | 空调机组 | 对开多页调节阀 | 卫康 | 1.160\*160（新风） 2.碳钢 | 1(项) | 130.00 | 130.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电力电缆 | 荔湾电线 | / | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ15.88 | 253(项) | 61.00 | 15,459.23 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.200\*200（空调） 2.碳钢 | 11(项) | 115.00 | 1,265.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 脚手架搭拆 | / | / | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ28.58 | 29(项) | 98.00 | 2,842.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 对开多页调节阀 | 卫康 | 1.120\*120（排风） 2.碳钢 | 24(项) | 115.00 | 2,760.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 管道绝热 | 华美 | 1.B1橡塑保温 2.厚度20mm | 1(项) | 1,500.00 | 840.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 冷凝管及管件 | 联塑 | 1.PP-R DN25 | 212(项) | 11.00 | 2,333.87 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.200\*200（排风） 2.碳钢 | 6(项) | 115.00 | 690.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 双层格栅百叶 | 卫康 | 1.800\*800（排烟防火） 2.铝合金或不锈钢 | 1(项) | 228.00 | 228.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.400\*300（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 3(项) | 118.00 | 354.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ9.53 | 482(项) | 36.00 | 17,337.24 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.200\*200（空调） 2.碳钢 | 26(项) | 115.00 | 2,990.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机基础 | / | / | 8(项) | 660.00 | 4,950.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 冷凝管及管件 | 联塑 | 1.PP-R DN32 | 56(项) | 13.00 | 732.68 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.200\*200（排风） 2.碳钢 | 1(项) | 115.00 | 115.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 铜管分岐器 | LG | / | 1(项) | 13,250.00 | 13,250.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 铜管分岐器 | LG | / | 1(项) | 11,250.00 | 11,250.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ28.58 | 87(项) | 98.00 | 8,553.44 |
| 1-1 | 空调机组 | 配线 | 荔湾电线 | PVVP2\*1 | 1(项) | 5,137.00 | 5,137.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ28.58 | 58(项) | 98.00 | 5,643.82 |
| 1-1 | 空调机组 | 控制器 | LG | PQRCUC2W | 1(项) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ31.75 | 9(项) | 112.00 | 1,018.08 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ22.23 | 211(项) | 77.00 | 16,223.90 |
| 1-1 | 空调机组 | 冷凝管及管件 | 联塑 | 1.PP-R DN32 | 87(项) | 13.00 | 1,129.96 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-22） | LG | ARNU07GTRA4 | 21(项) | 3,742.00 | 78,582.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ9.53 | 374(项) | 36.00 | 13,463.64 |
| 1-1 | 空调机组 | 双层格栅百叶 | 卫康 | 1.800\*800（排烟防火） 2.铝合金或不锈钢 | 1(项) | 228.00 | 228.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 冷凝管及管件 | 联塑 | 1.PP-R DN25 | 220(项) | 11.00 | 2,416.26 |
| 1-1 | 空调机组 | 管道绝热 | 华美 | 1.B1橡塑保温 2.厚度20mm | 1(项) | 1,500.00 | 2,046.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ19.05 | 71(项) | 69.00 | 4,897.62 |
| 1-1 | 空调机组 | 制冷剂 | 大金 | R410A | 1(项) | 11,235.00 | 11,235.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ22.23 | 67(项) | 77.00 | 5,123.58 |
| 1-1 | 空调机组 | 脚手架搭拆 | / | / | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ12.7 | 20(项) | 50.00 | 985.50 |
| 1-1 | 空调机组 | 电力电缆 | 荔湾电线 | / | 1(项) | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ15.88 | 283(项) | 61.00 | 17,289.84 |
| 1-1 | 空调机组 | 双层可拆卸回风百叶 | 卫康 | 1.400\*200(空调) 2.铝合金或不锈钢 | 26(项) | 70.00 | 1,820.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 方形散流器 | 卫康 | 1.300\*300 2.铝合金电泳喷塑 | 18(项) | 70.00 | 1,260.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 双层可拆卸回风百叶 | 卫康 | 1.800\*200(空调) 2.铝合金或不锈钢 | 11(项) | 90.00 | 990.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 方形散流器 | 卫康 | 1.600\*600 2.铝合金电泳喷塑 | 3(项) | 122.00 | 366.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.200\*100（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 1(项) | 70.00 | 70.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 柔性接口 | 兴祥 | 1.帆布 | 19(项) | 50.00 | 933.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 柔性接口 | 兴祥 | 1.帆布 | 4(项) | 50.00 | 200.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.200\*100（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 23(项) | 70.00 | 1,610.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管保温 | 华美 | 1.B1级橡塑保温 2.绝热厚度≥25mm | 7(项) | 1,800.00 | 13,140.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管保温 | 华美 | 1.B1级橡塑保温 2.绝热厚度≥25mm | 4(项) | 1,800.00 | 6,480.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.200\*100(新风) 2.铝合金或不锈钢 | 30(项) | 70.00 | 2,100.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电动保温密闭阀 | 卫康 | 1.650\*200（新风） 2.碳钢 | 2(项) | 210.00 | 420.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 管道绝热 | 华美 | 1.B1橡塑保温 2.厚度20mm | 1(项) | 1,500.00 | 1,635.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电动保温密闭阀 | 卫康 | 1.400\*200（新风） 2.碳钢 | 1(项) | 195.00 | 195.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式排气扇 | 绿岛风 | BPT15-45S70 | 16(项) | 370.00 | 5,920.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电力电缆 | 荔湾电线 | / | 1(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电动保温密闭阀 | 卫康 | 1.800\*250（排风） 2.碳钢 | 1(项) | 240.00 | 240.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电动保温密闭阀 | 卫康 | 1.700\*250（排风） 2.碳钢 | 1(项) | 230.00 | 230.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.300\*100（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 6(项) | 75.00 | 450.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长2000mm以下 排烟防火 | 67(项) | 126.00 | 8,492.40 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-07-02） | LG | LAH-50SS、ARU0455LT4 | 1(项) | 58,380.00 | 58,380.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.200\*100（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 11(项) | 70.00 | 770.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长2000mm以下 排烟防火 | 88(项) | 126.00 | 11,047.68 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长800mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥0.6mm | 147(项) | 122.00 | 17,968.16 |
| 1-1 | 空调机组 | 电动保温密闭阀 | 卫康 | 1.1400\*250（排风） 2.碳钢 | 1(项) | 310.00 | 310.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长800mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥0.5mm | 65(项) | 114.00 | 7,396.32 |
| 1-1 | 空调机组 | 脚手架搭拆 | / | / | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.400\*300（排烟防火） 2.铝合金或不锈钢 | 12(项) | 80.00 | 960.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长800mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥0.5mm | 73(项) | 114.00 | 8,271.84 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-07-01） | LG | LAH-30SS、ARU0345LT4 | 1(项) | 44,700.00 | 44,700.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 对开多页调节阀 | 卫康 | 1.120\*120（新风） 2.碳钢 | 39(项) | 115.00 | 4,485.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 对开多页调节阀 | 卫康 | 1.120\*120（新风） 2.碳钢 | 13(项) | 115.00 | 1,495.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ19.05 | 20(项) | 69.00 | 1,380.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 对开多页调节阀 | 卫康 | 1.120\*120（新风） 2.碳钢 | 16(项) | 115.00 | 1,840.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 对开多页调节阀 | 卫康 | 1.160\*160（新风） 2.碳钢 | 2(项) | 130.00 | 260.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电动保温密闭阀 | 卫康 | 1.900\*400（新风） 2.碳钢 | 1(项) | 315.00 | 315.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ12.7 | 20(项) | 50.00 | 1,000.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 对开多页调节阀 | 卫康 | 1.120\*120（排风） 2.碳钢 | 86(项) | 115.00 | 9,890.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 对开多页调节阀 | 卫康 | 1.120\*120（新风） 2.碳钢 | 1(项) | 115.00 | 115.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ15.88 | 29(项) | 61.00 | 1,769.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.200\*200（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 5(项) | 115.00 | 575.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.200\*100(新风) 2.铝合金或不锈钢 | 1(项) | 70.00 | 70.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 手动对开多页调节阀 | 卫康 | 1.630\*250（排风） 2.碳钢 | 1(项) | 180.00 | 180.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.1400\*500（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 1(项) | 205.00 | 205.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.200\*100(排风) 2.铝合金或不锈钢 | 24(项) | 70.00 | 1,680.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 手动对开多页调节阀 | 卫康 | 1.320\*200 2.碳钢 | 3(项) | 150.00 | 450.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.200\*200（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 2(项) | 115.00 | 230.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 手动对开多页调节阀 | 卫康 | 1.630\*320（排风） 2.碳钢 | 1(项) | 200.00 | 200.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 方形散流器 | 卫康 | 1.300\*300（空调） 2.铝合金电泳喷塑 | 4(项) | 70.00 | 280.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电动保温密闭阀 | 卫康 | 1.500\*250（新风） 2.碳钢 | 1(项) | 205.00 | 205.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.800\*400（空调） 2.铝合金或不锈钢 3.带防虫网 | 1(项) | 155.00 | 155.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 对开多页调节阀 | 卫康 | 1.160\*160（新风） 2.碳钢 | 1(项) | 130.00 | 130.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电动保温密闭阀 | 卫康 | 1.600\*250（排风） 2.碳钢 | 1(项) | 220.00 | 220.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 冷凝管及管件 | 联塑 | 1.PP-R DN32 | 12(项) | 13.00 | 156.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.1150\*700（排烟防火） 2.铝合金或不锈钢 | 1(项) | 220.00 | 220.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.300\*100（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 1(项) | 75.00 | 75.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 手动对开多页调节阀 | 卫康 | 1.200\*200 2.碳钢 | 17(项) | 140.00 | 2,380.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 方形散流器 | 卫康 | 1.400\*400（空调） 2.铝合金电泳喷塑 | 47(项) | 82.00 | 3,854.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电动保温密闭阀 | 卫康 | 1.1000\*250（排风） 2.碳钢 | 1(项) | 265.00 | 265.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.1000\*500 2.铝合金或不锈钢 3.带防虫网 | 1(项) | 175.00 | 175.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长4000mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥1mm | 36(项) | 132.00 | 4,686.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长4000mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥1mm | 108(项) | 132.00 | 14,269.20 |
| 1-1 | 空调机组 | 脚手架搭拆 | / | / | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 冷凝管及管件 | 联塑 | 1.PP-R DN25 | 100(项) | 11.00 | 1,104.40 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-22） | LG | ARNU07GTRA4 | 16(项) | 3,742.00 | 59,872.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 冷凝管及管件 | 联塑 | 1.PP-R DN32 | 83(项) | 13.00 | 1,076.14 |
| 1-1 | 空调机组 | 管道绝热 | 华美 | 1.B1橡塑保温 2.厚度20mm | 1(项) | 1,500.00 | 1,855.50 |
| 1-1 | 空调机组 | 方形散流器 | 卫康 | 1.400\*400（新风） 2.铝合金或不锈钢 | 18(项) | 82.00 | 1,476.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电力电缆 | 荔湾电线 | / | 1(项) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 方形散流器 | 卫康 | 1.600\*600（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 4(项) | 122.00 | 488.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-56） | LG | ARNTP0564NF | 14(项) | 4,246.00 | 59,444.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-28） | LG | ARNU09GTRA4 | 5(项) | 3,808.00 | 19,040.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ6.35 | 8(项) | 30.00 | 240.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-36） | LG | ARNU12GTRA4 | 15(项) | 3,934.00 | 59,010.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ9.53 | 118(项) | 36.00 | 4,248.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-03-03） | LG | ARAB82804NF、ARU0345LT4 | 1(项) | 40,326.00 | 40,326.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-03-02） | LG | ARAB82244NF、ARU0285LT4 | 1(项) | 38,862.00 | 38,862.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式排气扇 | 绿岛风 | BPT15-45S70 | 14(项) | 370.00 | 5,180.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-03-04） | LG | ARAB82804NF、ARU0345LT4 | 1(项) | 40,326.00 | 40,326.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 数字化节能风机（PF-4） | 绿岛风 | KTJ（D）-22-20-4S | 1(项) | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 配线 | 荔湾电线 | PVVP2\*1 | 1(项) | 5,120.00 | 5,120.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 双层可拆卸回风百叶 | 卫康 | 1.700\*200 2.铝合金或不锈钢 | 8(项) | 80.00 | 640.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-03-0G ） | LG | ARU0685WT4 | 1(项) | 49,360.00 | 49,360.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 制冷剂 | 大金 | R410A | 1(项) | 12,664.00 | 12,664.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 双层可拆卸回风百叶 | 卫康 | 1.1000\*200 2.铝合金或不锈钢 | 4(项) | 100.00 | 400.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-03-01） | LG | ARAB82244NF、ARU0285LT4 | 1(项) | 38,862.00 | 38,862.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管保温 | 华美 | 1.B1级橡塑保温 2.绝热厚度≥25mm | 3(项) | 1,800.00 | 5,688.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 数字化节能风机（PF-5） | 绿岛风 | KTJ（D）-23-30 | 3(项) | 1,927.00 | 5,781.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 控制器 | LG | PQRCUC2W | 1(项) | 24,400.00 | 24,400.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 双层可拆卸回风百叶 | 卫康 | 1.600\*200 2.铝合金或不锈钢 | 10(项) | 75.00 | 750.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.200\*100（新风） 2.铝合金或不锈钢 | 4(项) | 70.00 | 280.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 数字化节能风机（PF-2） | 绿岛风 | KTJ（D）-22-20-4S | 1(项) | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 控制器 | LG | PQRCUC2W | 1(项) | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 数字化节能风机（PF-6） | 绿岛风 | KTJ（D）-23-40 | 1(项) | 2,497.00 | 2,497.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 配线 | 荔湾电线 | PVVP2\*1 | 1(项) | 1,777.00 | 1,777.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长800mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥0.5mm | 85(项) | 114.00 | 9,729.90 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-05-02） | LG | ARU1025WT4 | 1(项) | 62,975.00 | 62,975.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ31.75 | 10(项) | 112.00 | 1,066.24 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-05-03） | LG | ARU0685WT4 | 1(项) | 49,360.00 | 49,360.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 铜管分岐器 | LG | / | 1(项) | 7,750.00 | 7,750.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-05-01） | LG | ARAB82804NF、ARU0345LT4 | 1(项) | 40,326.00 | 40,326.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 制冷剂 | 大金 | R410A | 1(项) | 6,394.00 | 6,394.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-05-02） | LG | ARABR1404NF、ARU0285LT4 | 1(项) | 36,408.00 | 36,408.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 双层可拆卸回风百叶 | 卫康 | 1.400\*200 2.铝合金或不锈钢 | 45(项) | 70.00 | 3,150.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管保温 | 华美 | 1.B1级橡塑保温 2.绝热厚度≥25mm | 12(项) | 1,800.00 | 20,808.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ12.7 | 27(项) | 50.00 | 1,333.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.200\*100（新风） 2.铝合金或不锈钢 | 40(项) | 70.00 | 2,800.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 双层可拆卸回风百叶 | 卫康 | 1.800\*200 2.铝合金或不锈钢 | 4(项) | 90.00 | 360.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长800mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥0.5mm | 93(项) | 114.00 | 10,551.84 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-05-0G） | LG | ARU0345LT4 | 1(项) | 27,200.00 | 27,200.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ22.23 | 16(项) | 77.00 | 1,209.67 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长800mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥0.5mm | 64(项) | 114.00 | 7,258.38 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-05-01） | LG | ARU1245WT4 | 1(项) | 100,280.00 | 100,280.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ28.58 | 45(项) | 98.00 | 4,429.60 |
| 1-1 | 空调机组 | 柔性接口 | 兴祥 | 1.帆布 | 32(项) | 50.00 | 1,590.50 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-90） | LG | ARNTN0904NF | 3(项) | 5,128.00 | 15,384.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ15.88 | 151(项) | 61.00 | 9,198.80 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长2000mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥0.75mm | 105(项) | 126.00 | 13,258.98 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-125） | LG | ARNTM1204NF | 4(项) | 5,506.00 | 22,024.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ19.05 | 20(项) | 69.00 | 1,351.71 |
| 1-1 | 空调机组 | 双层格栅百叶 | 卫康 | 1.800\*800（排烟防火） 2.铝合金或不锈钢 | 1(项) | 228.00 | 228.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.400\*300（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 2(项) | 118.00 | 236.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 脚手架搭拆 | / | / | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.550\*250（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 10(项) | 120.00 | 1,200.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管机（FG22） | LG | ARNL40224NF | 7(项) | 2,298.00 | 16,086.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 方形散流器 | 卫康 | 1.400\*400（空调） 2.铝合金电泳喷塑 | 13(项) | 82.00 | 1,066.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 管道绝热 | 华美 | 1.B1橡塑保温 2.厚度20mm | 1(项) | 1,500.00 | 1,725.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.200\*200（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 6(项) | 115.00 | 690.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电力电缆 | 荔湾电线 | / | 1(项) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.800\*400（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 10(项) | 148.00 | 1,480.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管机（FG56） | LG | ARNL50564NF | 3(项) | 2,772.00 | 8,316.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.900\*400（新风） 2.铝合金或不锈钢 | 10(项) | 154.00 | 1,540.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管机（FG63） | LG | ARNL60634NF | 1(项) | 2,802.00 | 2,802.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.650\*400（新风） 2.铝合金或不锈钢 | 10(项) | 140.00 | 1,400.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管机（FG28） | LG | ARNL40284NF | 3(项) | 2,424.00 | 7,272.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.700\*350（新风） 2.铝合金或不锈钢 | 10(项) | 137.00 | 1,370.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管机（FG36） | LG | ARNL40364NF | 8(项) | 2,670.00 | 21,360.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 配线 | 荔湾电线 | PVVP2\*1 | 1(项) | 2,330.00 | 2,330.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 方形散流器 | 卫康 | 1.300\*300（空调） 2.铝合金电泳喷塑 | 18(项) | 70.00 | 1,260.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 制冷剂 | 大金 | R410A | 1(项) | 6,142.00 | 6,142.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ15.88 | 287(项) | 61.00 | 17,516.15 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-07-01） | LG | ARU0405LT4 | 1(项) | 30,380.00 | 30,380.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ19.05 | 58(项) | 69.00 | 4,028.91 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-07-02） | LG | ARU1025WT4 | 1(项) | 62,975.00 | 62,975.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ9.53 | 423(项) | 36.00 | 15,229.44 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-100） | LG | ARNTN1004NF | 3(项) | 5,254.00 | 15,762.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ12.7 | 8(项) | 50.00 | 389.50 |
| 1-1 | 空调机组 | 壁挂机 | LG | ARNU12GSJN4 | 1(项) | 2,838.00 | 2,838.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ31.75 | 114(项) | 112.00 | 12,787.04 |
| 1-1 | 空调机组 | 柔性接口 | 兴祥 | 1.帆布 | 11(项) | 50.00 | 567.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 铜管分岐器 | LG | / | 1(项) | 14,250.00 | 14,250.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ22.23 | 162(项) | 77.00 | 12,486.32 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长2000mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥0.75mm | 32(项) | 126.00 | 4,001.76 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ28.58 | 81(项) | 98.00 | 7,968.38 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长2000mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥0.75mm | 95(项) | 126.00 | 11,944.80 |
| 1-1 | 空调机组 | 冷凝管及管件 | 联塑 | 1.PP-R DN25 | 195(项) | 11.00 | 2,146.10 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-71） | LG | ARNTP0714NF | 2(项) | 4,558.00 | 9,116.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 冷凝管及管件 | 联塑 | 1.PP-R DN32 | 102(项) | 13.00 | 1,322.75 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-80） | LG | ARNTP0814NF | 4(项) | 5,002.00 | 20,008.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-63） | LG | ARNTP0634NF | 1(项) | 4,372.00 | 4,372.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 塑料管 | 联塑 | 1.PC塑料通风管 2.规格≥Φ110mm | 7(项) | 60.00 | 412.80 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ6.35 | 30(项) | 30.00 | 886.20 |
| 1-1 | 空调机组 | 柔性接口 | 兴祥 | 1.帆布 | 6(项) | 50.00 | 276.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管保温 | 华美 | 1.B1级橡塑保温 2.绝热厚度≥25mm | 14(项) | 1,800.00 | 24,786.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长2000mm以下 排烟防火 | 273(项) | 126.00 | 34,340.04 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长2000mm以下 排烟防火 | 215(项) | 126.00 | 27,112.68 |
| 1-1 | 空调机组 | 冷凝管及管件 | 联塑 | 1.PP-R DN25 | 108(项) | 11.00 | 1,183.05 |
| 1-1 | 空调机组 | 冷凝管及管件 | 联塑 | 1.PP-R DN32 | 162(项) | 13.00 | 2,110.81 |
| 1-1 | 空调机组 | 双层可拆卸回风百叶 | 卫康 | 1.400\*400（空调） 2.铝合金或不锈钢 | 34(项) | 82.00 | 2,788.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 防雨百叶风口 | 卫康 | 1.600\*400 2.铝合金或不锈钢 | 4(项) | 135.00 | 540.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 对开多页调节阀 | 卫康 | 1.160\*160（新风） 2.碳钢 | 2(项) | 130.00 | 260.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 控制器 | LG | PQRCUC2W | 1(项) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 方形散流器 | 卫康 | 1.300\*300（空调） 2.铝合金电泳喷塑 | 7(项) | 70.00 | 490.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电动保温密闭阀 | 卫康 | 1.550\*250（排风） 2.碳钢 | 1(项) | 215.00 | 215.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ19.05 | 73(项) | 69.00 | 5,026.65 |
| 1-1 | 空调机组 | 电动保温密闭阀 | 卫康 | 1.700\*250（排风） 2.碳钢 | 1(项) | 230.00 | 230.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ22.23 | 4(项) | 77.00 | 314.93 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.300\*100（排风） 2.铝合金或不锈钢 | 3(项) | 75.00 | 225.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ12.7 | 45(项) | 50.00 | 2,227.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电动保温密闭阀 | 卫康 | 1.550\*250（新风） 2.碳钢 | 1(项) | 215.00 | 215.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ15.88 | 127(项) | 61.00 | 7,757.37 |
| 1-1 | 空调机组 | 对开多页调节阀 | 卫康 | 1.120\*120（新风） 2.碳钢 | 26(项) | 115.00 | 2,990.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ41.3 | 48(项) | 174.00 | 8,278.92 |
| 1-1 | 空调机组 | 对开多页调节阀 | 卫康 | 1.120\*120（排风） 2.碳钢 | 24(项) | 115.00 | 2,760.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 铜管分岐器 | LG | / | 1(项) | 17,100.00 | 17,100.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电动保温密闭阀 | 卫康 | 1.800\*250（排风） 2.碳钢 | 1(项) | 240.00 | 240.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ28.58 | 22(项) | 98.00 | 2,198.14 |
| 1-1 | 空调机组 | 电动保温密闭阀 | 卫康 | 1.900\*400（新风） 2.碳钢 | 1(项) | 315.00 | 315.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ34.92 | 25(项) | 130.00 | 3,285.10 |
| 1-1 | 空调机组 | 无缝铜管 | 飞轮 | Φ9.53 | 143(项) | 36.00 | 5,131.80 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长2000mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥0.75mm | 63(项) | 126.00 | 7,936.74 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-06-03） | LG | ARAB82804NF、ARU0345LT4 | 1(项) | 40,326.00 | 40,326.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-06-04） | LG | ARAB82804NF、ARU0345LT4 | 1(项) | 40,326.00 | 40,326.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-4.5） | LG | ARNTP0464NF | 11(项) | 4,120.00 | 45,320.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管机（FG2.2） | LG | ARNL40224NF | 2(项) | 2,298.00 | 4,596.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管机（FG4.5） | LG | ARNL50454NF | 2(项) | 2,712.00 | 5,424.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-06-01） | LG | ARAB82244NF、ARU0285LT4 | 1(项) | 38,862.00 | 38,862.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-06-02） | LG | ARAB82244NF、ARU0285LT4 | 1(项) | 38,862.00 | 38,862.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-06-01） | LG | ARU1245WT4 | 1(项) | 100,280.00 | 100,280.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-06-02） | LG | ARU1245WT4 | 1(项) | 100,280.00 | 100,280.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.800\*200（新风） 2.铝合金或不锈钢 | 3(项) | 90.00 | 270.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 双层可拆卸回风百叶 | 卫康 | 1.800\*200(空调) 2.铝合金或不锈钢 | 20(项) | 90.00 | 1,800.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.200\*100(新风) 2.铝合金或不锈钢 | 3(项) | 70.00 | 210.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.200\*100(新风) 2.铝合金或不锈钢 | 27(项) | 70.00 | 1,890.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 柔性接口 | 兴祥 | 1.帆布 | 16(项) | 50.00 | 814.80 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长2000mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥0.75mm | 82(项) | 126.00 | 10,281.60 |
| 1-1 | 空调机组 | 双层可拆卸回风百叶 | 卫康 | 1.400\*200(空调) 2.铝合金或不锈钢 | 12(项) | 70.00 | 840.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管保温 | 华美 | 1.B1级橡塑保温 2.绝热厚度≥25mm | 8(项) | 1,800.00 | 14,778.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.200\*100(排风) 2.铝合金或不锈钢 | 4(项) | 70.00 | 280.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 单层百叶风口 | 卫康 | 1.200\*100(排风) 2.铝合金或不锈钢 | 19(项) | 70.00 | 1,330.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-56） | LG | ARNTP0564NF | 24(项) | 4,246.00 | 101,904.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-45） | LG | ARNTP0464NF | 3(项) | 4,120.00 | 12,360.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-100） | LG | ARNTN1004NF | 1(项) | 5,254.00 | 5,254.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管机（FG112） | LG | ARNBG1104LF | 6(项) | 3,720.00 | 22,320.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-71） | LG | ARNTP0714NF | 5(项) | 4,558.00 | 22,790.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-36） | LG | ARNU12GTRA4 | 5(项) | 3,934.00 | 19,670.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 天花机（KTN-28） | LG | ARNU09GTRA4 | 2(项) | 3,808.00 | 7,616.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 制冷剂 | 大金 | R410A | 1(项) | 9,142.00 | 9,142.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 管道绝热 | 华美 | 1.B1橡塑保温 2.厚度20mm | 1(项) | 1,500.00 | 1,587.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 控制器 | LG | PQRCUC2W | 1(项) | 22,800.00 | 22,800.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 配线 | 荔湾电线 | PVVP2\*1 | 1(项) | 3,979.00 | 3,979.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-04-01） | LG | ARU0345LT4 | 1(项) | 27,200.00 | 27,200.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管机（FG56） | LG | ARNL50564NF | 2(项) | 2,772.00 | 5,544.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-04-0G） | LG | ARU0625LT4 | 1(项) | 44,240.00 | 44,240.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 风管机（FG71） | LG | ARNL60714NF | 17(项) | 2,838.00 | 48,246.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-04-03） | LG | ARU1245WT4 | 1(项) | 100,280.00 | 100,280.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 电力电缆 | 荔湾电线 | / | 1(项) | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 室外机（KT-04-02） | LG | ARU0625LT4 | 1(项) | 44,240.00 | 44,240.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 脚手架搭拆 | / | / | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-04-02） | LG | ARAB82804NF、ARU0345LT4 | 1(项) | 40,326.00 | 40,326.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-04-01） | LG | ARAB82804NF、ARU0345LT4 | 1(项) | 40,326.00 | 40,326.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式排气扇 | 绿岛风 | BPT15-45S70 | 13(项) | 370.00 | 4,810.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 吊顶式新风机（XF-04-03） | LG | ARAB82804NF、ARU0345LT4 | 1(项) | 40,326.00 | 40,326.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 数字化节能风机（PF-1） | 绿岛风 | KTJ（D）-22-20-4S | 1(项) | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 数字化节能风机（PF-5） | 绿岛风 | KTJ（D）-23-30 | 1(项) | 1,927.00 | 1,927.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 数字化节能风机（PF-3） | 绿岛风 | KTJ（D）-22-20-4S | 1(项) | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长2000mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥0.75mm | 87(项) | 126.00 | 10,948.14 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长4000mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥1mm | 64(项) | 132.00 | 8,446.68 |
| 1-1 | 空调机组 | 碳钢通风管道 | 德力 | 1.周长2000mm以下 排烟防火 2.板材厚度≥0.75mm | 96(项) | 126.00 | 12,059.46 |

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

吕永刚、刘春琴、张洪、陈春生（采购人代表）、邓小英

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：

按招标文件标准收取。

代理服务费金额：

合同包1(南方医科大学口腔医院采购盘福院区A座三至七层空调设备及其配套服务)： 4.3710万元。收取对象：中标（成交）供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(南方医科大学口腔医院采购盘福院区A座三至七层空调设备及其配套服务):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
| 广州一凌智能科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 10.00 | 30.00 | 92.80 | 1 | 1 |
| 广东爱富兰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 55.60 | 5.00 | 29.80 | 90.40 | 2 | 2 |
| 广东华海建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 4.00 | 29.74 | 82.34 | 3 |  |

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名  称：南方医科大学口腔医院

地  址：广州市江南大道南366号

联系方式：020-34037250

2.釆购代理机构信息

名  称：广州市国科招标代理有限公司

地  址：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼（中国广州分析测试中心对面）

联系方式：020-87687817、020-87683445

3.项目联系方式

项目联系人：梁小姐、吴小姐

电  话：020-87687817、020-87683445

广州市国科招标代理有限公司

2022年02月21日