南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购四院区发电机租赁服务
询价函
南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目诚邀合格单位进行报价。具体如下：

1、 项目简要

1、 项目编号：NKY20220322058（82424）
2、 项目名称：采购四院区发电机租赁服务。
3、 项目简介：按规定每个院区至少需有一台500千瓦的大型发电机，但由于我院场地不足，现四个院区均无大型发电机，当双回路供电停电，小型发电机又无法满足供电需求时，需采购合资质的发电公司按约定时间内上门进行发电。
4、 机组参数：

	序号
	设备名称
	机组规格
	数量
	价格

	1
	柴油发电机组
	1000千瓦 柴油发电机组
	1
	

	2
	参数
	380V、50HZ、0.8PF
	
	


报价应包括：项目供应、税金、运至合同指定地点的运输费、垃圾清运费、垃圾处理费、装卸费、仓储费、保险费、技术培训费、安装调试及售后服务等相关服务费。
2、 服务内容包含以下项目

1、发电公司上门发电包括用的电缆、柴油、电柜接线等都由发电公司完成。
2、每院区每次需提供的发电机功率为1000千瓦，发电时按次数另外收费。

3、工程安装实施工作必须由中标人负责，不准分包，并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全。必须是同步人自己的专业安装队伍承担工程安装，并由投标人直接进行工程全过程监管，承担工程实施全过程的相关人员和施工安全责任。

4、投标人应提供调试及现场发电情况作出详尽安排和说明，并参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。

三、公司资质要求：

1、投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；

2、具有租赁资质；

3、广州市内有固定经营场所，并拥有保障运输能力。
4、以签订合同起三年一个周期，合同一年一签。
5、服务地址：广州市海珠区江南大道南368号
         广州市越秀区泰康路180号

         广州市番禺区新艺路12号
         广州市越秀区盘福路13-35号
6、报价项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。
四、项目报价邀请发出时间：    2022年3月24日。

五、报价截止时间 ：           2022年3月28日17时。

六、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科
3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐
5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com
十、录用原则
1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（报价文件需用信封装好并密封好）。
3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目移交招标部门定价招标采购。
 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

                          2022年3月23日
附件：

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购四院区发电机租赁服务报价表格
	序号
	设备名称
	机组规格
	数量
	价格

	1
	柴油发电机组
	1000千瓦 柴油发电机组
	1
	

	2
	参数
	380V、50HZ、0.8PF
	
	

	3
	占机费用
	每年占机费
	年
	


1、 报价附上资质文件。
2、 报价附上相关报价要求的文件及内容。

                                            Xxxx公司（盖章）

                                             2022年 月 日
