空调询价邀请函

我院拟购空调一批，现邀请有意向的公司参加，即日起接受报价。

一、报名时间：2022年4月20日——2022年4月28日17：30分前。

二、产品数量及参数要求：

| 序号 | 名称及型号 | 货物特征描述 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式变频空调机 | - 2HP - 类型：冷暖 - 制冷量≥5(kW) - 制热量≥7(kW) - 电源：220V/50Hz - 耗电量：制冷≤1.35KW、制热≤1.96KW - 循环风量≥950m3/h - 能效等级：3级或以上 - 能效比≥4.8 - 最大噪声：室内机≤45db;室外机≤55db - 室内机尺寸：≤980×285×300（长×宽×高） - 室外机尺寸：≤900×380×580（长×宽×高） | 套 | 30 |  |  |
| 2 | 控制器 | 原装无线遥控器 | 个 | 30 |  |  |
| 3 | 加充制冷剂 | 与原机制冷剂一致 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 室外机支架 | - 材料: 304或以上标号不锈钢制造。 - 尺寸：与室外机匹配 | 个 | 30 |  |  |
| 5 | 加长电力电缆 | - 规格：与原机所配电缆一致。 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 加长无缝铜管 | - 规格:与出厂配管一致。 - 连接形式: 焊接连接 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 加长管道绝热 | - 绝热材料:品牌及规格与出厂配料一致 2. 绝热厚度：与出厂配料一致 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 服务 | - 空调机安装、调试。 - 墙体打孔及修复、防水 - 售后服务 | 项 | 1 |  |  |

注：清单上的项目和数量仅作为参考，报价人应充分了解采购项目和勘踏现场的实际情况，制定更详细的项目清单，如报价人没有根据项目的需要优化项目清单，其遣漏的设备或材料也包括在报价中。

三、报价资料清单及要求：

1、报价表

2、售后服务措施

3、营业执照复印件

4、法人代表授权书和其他资质证明文件

以上资料电子版发送邮箱：nykqsbk@126.com，纸质版资料快递地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科，资料必须按以上顺序摆放。

联系人：潘老师   电话：84233792

备注：需看施工现场的请联系盘福路院区-程工13824417591