南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）实验室设备（第三批）项目市场调研函

我院拟了解一批关于实验室设备（第三批）的市场动态情况，现邀请有意向的设备生产企业或经营企业根据广东省口腔医学研究院的要求推荐产品。参与办法如下：

一、项目编号：NYKQ-JXSYDY006

二、报名时间：公告之日起5个工作日内。

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交电子扫描件（PDF文件，且小于20MB），打包压缩（文件夹命名规则：项目序号及名称+品牌型号+供应商名称）发至邮箱（nykqsbk@126.com），并与设备科工作人员电话（何老师 020-84233792）确认发送成功，暂无需提供纸质资料。

四、项目内容：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物生化仪 | 1台 | 用途：能够全自动快速开展常规生化项目的检测，如肝功能、肾功能、血糖、血脂等项目的检测,满足动物实验室的需求。 1、项目参数：提供≥36项常规生化及电解质参数，且仪器必须包含以下检测项目：胆红素、尿素氮、胆固醇、肌酐、尿素、尿酸、甘油三脂、葡萄糖、碱性磷酸酶、淀粉酶、肌酸肌激酶、r－谷氨酰转肽酶、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、钾、钠、氯、钙、镁、苯巴比妥； 2、试剂技术：采用多层膜干化学技术，而且多层膜中含有特殊的过滤层，用来消除干扰物质对化学反应的影响； 3、动物专属参考值：仪器内部数据库提供不少于39种不同年龄不同种属动物的参考值范围： 4、联机：可以通过实验室管理系统与血细胞分析仪、血气分析仪、尿液等联机，整合成全面的中文报告单。 |
| 2 | 动物天平 | 1台 | 动物天平：用于实验动物称量体重，动物组织称量 主要技术参数 内部校准功能 电压 100–240Vac¦±10%,200mA(max.) 工作频率 50–60Hz 功率消耗 最大16VA;平均8VA(包括电源适配器功率消耗) 操作时间 配合外部可充电电池YRB11Z使用(显示背光灯点亮情况下)约35h 水平调节 气泡定心玻璃水平指示器 显示屏 白色背光， 高对比度显示 配置：主机一台，防尘罩一个，组织称量盒2个 |
| 3 | 大小鼠IVC笼具 | 1批 | 配置清单要求详见附件3 |

声明：本公告所述的功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗教学设备市场调研参考所用。

五、报名企业须具备的条件：

1.具有独立法人资格，有固定的办公和工作场地，能独立承担法律责任；

2. 具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加此项采购前三年内，在经营中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件；

7. 其他必须具备的资质。

六、报名资料（所有资料均需盖公章）：

注：报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、代理商公司名称、项目联系人姓名及手机号码、生产厂家、设备产地、设备型号。

1．具体资料明细（按如下顺序排列）：

（1）报名企业公司证件：含公司营业执照、医疗器械经营许可证等，公司对授权代表的授权书，附授权代表身份证复印件等有关证件；

（2）产品资料：产品彩页、产品详细参数及配置清单、医疗器械注册证和登记表（在国家相关网站查询打印件加盖公章）、产品的生产厂家授权函（原则上要求厂家或一级代理参与，生产厂家直接参与除外）等；

（3）各产品报价单：须列明品牌厂家、规格型号、配置清单（可报不同档次的产品）；

（4）所报产品需配套一次性试剂/耗材使用的，提供已在广东省或广州市医用耗材交易平台备案及试剂/耗材单价并提供平台编码；

（5）所报产品可否收费，提供使用单位收费情况或产品适用的收费编码；

（6）销售记录（对应产品型号，需提供证明，如发票、合同、中标通知书），近三年全国知名口腔医院或三甲公立医院的记录资料为佳；

七、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业。

八、召开现场市场调研会议，供应商当天需出示绿码进医院参与调研工作。

注：有知识产权、代理权等方面纠纷的供应商及产品不予考虑。如有虚假、违规行为，一经发现，将列入我院供应商黑名单。