南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购番禺院区5楼C区甲醛、苯、甲苯、二甲苯胺、TVOC等有害气体检测及治理项目
调研函
南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

1、 工程项目简要

1、 项目编号：NKY20220719135（98505）
2、 项目名称：采购番禺院区5楼C区甲醛、苯、甲苯、二甲苯胺、TVOC等有害气体检测及治理项目

3、 项目简介：南方医科大学口腔医院番禺院区5楼C区装修改造后，现需要进行甲醛检测及降标处理，现需采购专业的治理公司进行甲醛、苯、甲苯、二甲苯胺、TVOC等有害气体检测及治理服务。
4、 地址：广州市番禺区新艺路12号五楼C区。
5、 报价项目
	序号
	项目标的名称
	

	1
	采购番禺院区5楼C区甲醛、苯、甲苯、二甲苯胺、TVOC等有害气体检测及治理项目（环保材料）
	包含8个检测点、出具第三方CMA检测报告、面积约380平方


二、施工方案
1、污染度判断：在进行施工前，检测人员首先对该场所进行快速初检，了解场所实际污染情况，对已制订施工方案作出快速调整，确保施工精准，保证施工质量。
2、除异味：室内环境空气中除存在甲醛、苯系物、氨、TVOC等有害气体污染外，还存在深厚的装修味道，故清除此异味，尤为必要。使用生态的催化技术的产品进行（空中喷雾，无须密闭房间）空间除异味处理，有效去除室内空气中的异味，令空气自然清新舒爽。
3、对墙面、天花的除醛除味处理：墙面及天棚吊顶采用工科生态的催化技术产品进行均匀喷涂，由药剂渗透于板材内形成网络层，无色、无味、无毒、无挥发性。干燥后形成透明的保护层，坚固附着在物料表面，具有长效去除及抑制污染、异味（甲醛、氨、苯系等）。
5、检测：对所有施工场所采取完工前自检，主要检测指标：甲醛、苯、TVOC、氨。该检测数据可反应我方施工效果情况，如发现有施工不完善的地方，立即组织整改。
6、完工清洁服务：清洁工作具体到每一个施工步骤，做到随时施工随时清洁，整体完工后再进行全面的清洁，决不允许有任何残留物留在工作场地。
四、施工原则
1、认真贯彻落实施工过程中的各项注意事项，严格执行施工程序的要求。
2、严格遵守国家相关法律法规和合同规定各款条款、工程竣工和交付使用的期限，按质按量交付业主使用。
3、施工过程中合理安排施工程序。在采用先进、适用的技术和经济合理的前提下，在多方案比较的基础上，选择最优的施工方案。
4、充分利用机械设备并扩大机械化施工范围和提高机械化程度，减轻劳动强度，提高劳动生产率。保证施工连续地、均衡地、有节奏地进行，提高施工的连续性和均衡性。
5、制定技术、组织、质量、安全、节约等保证措施，避免质量和安全事故发生，降低工程成本，提高工作效率。
6、施工中严格按照制订的方案来实施治理目的，确保质量保证环节形成闭环，达到预期效果。
7、出具第三方CMA检测报告。
五、检测点位：8个（按规范抽取）（面积约380平方）
六、工期： 3天，以总务科发出的开工通知为期。
七、地址：广州市越秀区泰康路180号。
八、该价包含检测岗人员工资、监测系统维护及检测、仪器维修

及配件费用，工具、试剂、检则、报告费用等正常治理及检测运行的所有费用及税费。

九、报价单位须对工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

十、合格的报价单位要求
1、报价人为在国内注册独立法人；

2、营业执照复印件加盖公章；
3、广东省室内环境卫生行业协会《室内环境污染治理资质等级甲级》
4、报价人提供相关资料必须真实有效（提供承诺函加盖公章）；
5、不接受联合体报价。
八、项目报价邀请发出时间：    2022年7月22日。

九、报价截止时间：2022年7月28日17时。

十、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科
3、联系部门：总务科

4、联系人：刘老师、陈老师
5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com
十一、录用原则
1、同等条件下，报价低者被录。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。
3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给招标采购中心进行规范性采购。
 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

                          2022年7月19日

