南方医科大学口腔医院盘福院区A座四至五楼电梯门地坎提升服务项目（西子西奥电梯）
询价函（三）
第一部分 报价人要求

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册，经营范围包含本项目的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。
2、投标人须具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)B级（含）以上资质，或具备电梯安装工程专业承包企业二级或以上资质。
3、信用要求：
3.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。
4、报价人提供相关资料必须真实有效（提供承诺函加盖公章）；
5、本项目不接受联合体投标。

第二部分  项目内容

一、项目概况

1、项目名称：南方医科大学口腔医院盘福院区A座三至五楼电梯门地坎提升服务项目（西子西奥电梯）。
2、项目编号：NKY20220623129（96965）

3、项目内容：盘福院区A座三至五楼装修改造成诊室，需要铺设管道，地面整体抬高，造成1.2.4号电梯门口与电梯产生落差，现申请将三至五楼电梯门地坎提升与装修面持平（详情见附件图片，电梯品牌：西子西奥电梯）。

二、采购清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	电梯楼层提升
	
	层
	9

	
	
	包含厅门地坎、门套门扇、门头提升、楼层感应器、各磁板提升、电梯主板程序修改(层高、测定、调试)
	
	


注：本项目为交钥匙项目，报价人的报价应包含但不限于上表内容，包括深化设计、基础施工、设备采购、运输、安装、集成、测试、调试、整个项目所需线材、人工、设备与垃圾的运输等以及相关部门验收、保修期内的维护保养等所有费用。在项目建设过程中所增加的任何材料及配件都均由报价人提供，询价人不再增加任何费用。
4、项目资金性质：医院内部资金
三、项目保洁要求

1、施工时必须有用电、用水安全措施。特别要处理好带电的开关和电线；漏水的笼头和水管。不能发生漏电漏水事故。

2、除招标文件中有明确规定外，投标人不得再以任何方式转包或分包本工程。

四、项目承包方式及报价要求

1、承包方式：

本工程项目实行固定总价包干，、包工、包料、包机械、包运输、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包税、包劳保、包验收等的承包方式。
五、安全要求
3.1强化安全文明意识，加强安全生产，开展标准化文明施工。
3.2保洁人员在离开现场时要切断电动工具的电源，关闭电源开关。
3.3保洁人员在施工现场必须严格遵守制度规定，不得损害任何安全设备设施，凡挪动与消防和其它设施有关的设备必须先向业主提出书面申请报告，在得到批准后方可进行。
3.4现场用梯需架设牢固，操作人员在梯、架上不要多人上下，较高位置操作时要使用安全带。
六、项目工期及延期条件及要求
1、项目工期为3个日历日，以采购人签认的时间为准。
2、招标人末能在规定时间内办理的相关手续,经得招标人同意后，工期可相应延后。
3、项目实施过程中,出现下列情形,经招标人确认,工期可以顺延:
七、付款方式
1、完工后，招标人凭中标人提供的等额发票支付给中标人。
3、中标人凭以下有效的文件由招标人在规定时间内支付合同价款。
3.1中标人开具的正式发票；
八、项目报价邀请发出时间：2022年8月24日。

九、报价截止时间：        2022年9月5日17时。

十、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐
5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com
十一、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期，报价须满足最少三家或以上（报价文件加盖公章，密封处加盖公章）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给招标采购中心进行磋商性谈判采购。

 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

                          2022年8月22日

