南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

四院区2022年度放射防护年检项目
调研函
南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

1、 项目简要

1、 项目编号：NKY2022082141（100585）
2、 项目名称：四院区2022年度放射防护年检项目
3、 项目简介：为我院四区的《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》正常使用，所有射线装置必须每年进行放射防护及性能年检，现邀请第三方有资质公司对所有设备按卫监严格要求有进行常规年检设备进行常规、强制年检项目。
4、 项目放射设备数量清单：
	
	南方医科大学口腔医院总院区放射科射线装置一览表

	序号
	名 称
	型 号
	生产厂家
	设备编号
	主要参数
	所在
场所
	出厂日期
	安装日期

	1
	锥形束CT
	VGi
	NEWTOM
	VG14019S
	20mA；
110KV
	总院区放射科1号室
	2014-05
	2014.12

	2
	全景机
	K9000C
	KODAK
	ZCAF007
	15mA；
90KV
	总院区放射科2号室
	2011-03-11
	2011.07.01

	3
	牙片机
	ProX
	PLANMECA
	IPX031339
	8mA；
70KV
	总院区放射科3号室
	2019-03
	2019.09

	4
	牙片机
	KODAK2200
	KODAK
	ZLXB023
	7mA；
70KV
	总院区放射科4号室
	2011-12
	2012.11.14

	5
	牙片机
	CS 2200
	CARESTREAM
	CAYO005
	7mA；
70KV
	总院区放射科5号室
	2014-01
	2014.07

	6
	牙片机
	MINray
	SOREDEX
	I802379
	7mA；
70KV
	总院区放射科6号室
	2008-01
	2008.11.25

	7
	DR X光机
	HGYX-Ⅱ-DR
	珠海和佳
	D04140500100
	630mA；
150KV
	总院区放射科7号室
	2014-05-07
	2014.07

	8
	全景机
	Orthophos XG
	SIRONA
	50585
	16mA；
90KV
	总院区放射科8号室
	2016-03-15
	2016.10

	9
	全景机
	Orthophos XGPLUS
	SIRONA
	44010
	16mA；
90KV
	总院区放射科9号室
	2009-3-30
	2009.06.17

	10
	头颅锥形束CT
	QR-DVT9000
	NEWTOM
	NT081231
	15mA；
110KV
	总院区放射科CT室
	2008-12
	2009.02.03

	11
	口腔锥形束CT
	3D Accuitomo
	MORITA
	EE7301
	10mA；
90KV
	总院区放射科10号室
	2016-05-13
	2016-10

	12
	全景机
	Orthophos XGPLUS
	SIRONA
	42202
	16mA；
90KV
	总院区放射科11号室
	2006-12
	2007.08.21


南方医科大学口腔医院番禺院区放射科射线装置一览表
	序号
	装置
名称
	型号
	生产
厂家
	设备
编号
	主要参数
	所在
场所
	出厂日期
	安装日期

	1
	牙片机
	KODAK2200
	KODAK
	ZLXB021
	7mA；
70KV
	番禺院区放射科1号室
	2011-12
	2012.11

	2
	牙片机（新装）
	ProX
	PLANMECA
	IPX031858
	8mA；
70KV
	番禺院区放射科2号室
	2019-05
	2020.08

	3
	全景机
	K9000C
	KODAK
	YCAF007
	15mA；
90KV
	番禺院区放射科3号室
	2010-03-11
	2010.08

	4
	口腔锥形束CT机
	i-CAT 17-19
	Imaging Sciences Internationa
	ICU082547
	8mA；

120KV
	番禺院区放射科口腔CT室
	2017-12
	2018-07


注：“*”番禺院区放射科2号室牙片机更换为同品牌、同参数设备。
南方医科大学口腔医院海珠广场院区放射科射线装置一览表
	序号
	装置
名称
	型号
	生产
厂家
	设备
编号
	主要参数
	所在
场所
	出厂日期
	安装日期

	1
	口腔锥形束CT机
	i-CAT 17-19
	Imaging Sciences Internationa
	ICU082429
	8mA；

120KV
	海珠广场院区放射科1号室
	2015-11
	2016-03

	2
	全景机
	Pan eXam Plus
	KaVo
	KE1603888
	16mA；
90KV
	海珠广场院区放射科2号室
	2016-02
	2016-03

	3
	牙片机
	VarioDG
	SIRONA
	2911VF3604
	7mA；
70KV
	海珠广场院区放射科3号室
	2016-02
	2016-03

	4
	牙片机
	VarioDG
	SIRONA
	2911VF3605
	7mA；
70KV
	海珠广场院区放射科4号室
	2016-02
	2016-03


南方医科大学口腔医院盘福院区放射科射线装置一览表
	序号
	装置
名称
	型号
	生产
厂家
	设备
编号
	主要参数
	所在
场所
	出厂日期
	安装日期

	1
	全景机
	Orthophos XG
	SIRONA
	52025
	16mA；
90KV
	盘福院区放射科1号室
	2020-10-27
	2021.06

	2
	锥形束CT
	NEWTOM VGi
	CEFLA S.C.
	VE20041S
	32mA；
120KV
	盘福院区放射科2号室
	2020-12
	2021-10

	3
	牙片机
	Heliodent Plus D3507
	SIRONA
	4553
	7mA；
70KV
	盘福院区放射科3号室
	2021-05-27
	2021-10

	*4
	牙片机
	CS 2200
	CARESTREAM
	FCYT006
	7mA；
70KV
	盘福院区放射科4号室
	2017-03
	2021.06


注：“*” 为总院区3楼牙片机（2017.06安装于总院3楼，2021.06变更至盘福院区）。
5、工期： 3 天，以总务科发出的开工通知为期。
6、地址：广州市海珠区江南大道南366号、广州市越秀区泰康路178-180号、广州市番禺区新艺路12号、广州市盘福路13号
7、受邀单位须对项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。
2、 合格的单位
1、报价人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的企业业法人工商营业执照。
2、报价人必须具有广东省放射卫生技术服务机构资质证书或在广东省内有备案资格。
3、报价人提供相关资料必须真实有效（提供承诺函加盖公章）；
三、项目报价邀请发出时间： 2022年8月25日。

四、报价截止时间：         2022年9月5日17时。

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科
3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐
5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com
六、录用原则
1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。
3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科进行磋商性谈判采购。
 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

                          2022年8月22日

