南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）仿真头模及数字化多媒体教学传输示教系统项目市场调研函

我院拟了解一批关于仿真头模及数字化多媒体教学传输示教系统的市场动态情况，现邀请有意向的设备生产企业或经营企业根据广东省口腔医学研究院的要求推荐产品。参与办法如下：

一、项目编号： NYKQ-JXSYDY73881

二、报名时间：公告之日起5个工作日内。

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交电子扫描件（PDF文件，且小于20MB），打包压缩（文件夹命名规则：项目序号及名称+品牌型号+供应商名称）发至邮箱（nykqsbk@126.com），并与设备科工作人员电话（何老师 020-84233792）确认发送成功，暂无需提供纸质资料。

四、项目内容：

| 仿头模及数字化多媒体教学传输示教系统设备清单 (按清单每项报价） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 |
| 1 | 仿头模 | 台 | 40 | 含仿真患者头部模型及身体躯干、仿真口腔牙合模拟装置，可适配各类牙齿模型。 |
| 2 | 带吸尘装置工作桌 | 张 | 40 | 包含但不限于：（1）标准尺寸约1200x850x600mm（可根据用户场地实际情况稍作更改），人造石台面，桌面带不锈钢贴板，400x300mm，厚度不小于1.4mm； （2）配套医师椅，载重≥135KG，座椅框架和底座部分采用金属材质，耐用性强。坐垫PU材质，可调节适宜高度，脚轮可随意滑动。 |
| 3 | 低速马达加高、低速手机套装 | 套 | 40 | / |
| 4 | 气动洁牙手机+快接头 | 个 | 40 | / |
| 5 | 多媒体教学高效传输系统 | 套 | 1 | 数字化多媒体教学传输示教系统需是专门为口腔教学而开发的教学传输平台，集视频、音频等进行单项或双向传输交流，并可以根据需要逐步升级。 |
| 6 | 口腔示教仪（教师用） | 套 | 1 | 包含但不限于：（1）医用摄像内窥镜：光学变焦30倍，数字变焦2~12倍；自动光圈，自动/手动对焦；LED主照明亮度≥50000lx；照明色温可调，3500k~6500k；工作距离400~600mm；图像分辨率1920*1080；图像传感器；机头三轴旋转； （2）触摸按键控制，LCD液晶显示，把手可拆卸消毒。HDMI输出，兼容DVI，含高清视频采集卡，内置麦克风，激光定位导航。 |
| 7 | 多媒体双向示教系统 | 套 | 1 | 教学示教仪需含工作灯，仿真治疗操作系统为模拟牙科综合治疗台一体化设计。 |
| 8 | 学生显示器 | 台 | 40 | 包含但不限于：（1）≥23寸显示器；电源AC100～240V 50W；网络编码器H.264 180p码率可调；工作站（CPU：i5；RAM：4G；HDD：1T）。（2）含医用摄像头：焦距25mm；自动光圈；工作距离400至700mm；图像分辨率1980*1080，HDMI输出，兼容DVI。 |

声明：本公告所述的功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗教学设备市场调研参考所用。

五、报名企业须具备的条件：

1.具有独立法人资格，有固定的办公和工作场地，能独立承担法律责任；

2. 具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加此项采购前三年内，在经营中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件；

7. 其他必须具备的资质。

六、报名资料（所有资料均需盖公章）：

注：报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、代理商公司名称、项目联系人姓名及手机号码、生产厂家、设备产地、设备型号。

1．具体资料明细（按如下顺序排列）：

（1）报名企业公司证件：含公司营业执照、医疗器械经营许可证等，公司对授权代表的授权书，附授权代表身份证复印件等有关证件；

（2）产品资料：产品彩页、产品详细参数及配置清单、医疗器械注册证和登记表（在国家相关网站查询打印件加盖公章）、产品的生产厂家授权函（原则上要求厂家或一级代理参与，生产厂家直接参与除外）等；

（3）各产品报价单：须列明品牌厂家、规格型号、配置清单（可报不同档次的产品）；

（4）所报产品需配套一次性试剂/耗材使用的，提供已在广东省或广州市医用耗材交易平台备案及试剂/耗材单价并提供平台编码；

（5）所报产品可否收费，提供使用单位收费情况或产品适用的收费编码；

（6）销售记录（对应产品型号，需提供证明，如发票、合同、中标通知书），近三年全国知名口腔医院或三甲公立医院的记录资料为佳；

七、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业。

八、召开现场市场调研会议，供应商当天需出示绿码进医院参与调研工作。

注：有知识产权、代理权等方面纠纷的供应商及产品不予考虑。如有虚假、违规行为，一经发现，将列入我院供应商黑名单。