电力设备购置市场调研邀请函

我院拟购电力设备一批，现邀请有意向的公司参加，即日起接受报价。

一、报名时间：2023年3月6日——2023年3月16日17：30分前。

第一部分  项目内容

一、项目概况

1、项目名称：南方医科大学口腔医院总院、番禺院区电房改造

2、项目内容：

总    院：低压电房及一至十楼层间配电房改造。

番禺院区：高、低压配电房及变压器房改造。

3、服务地点：广州市海珠区江南大道南366号、番禺市桥新艺路12号。

二、南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总院、番禺院区电房改造项目清单
一、明细表（江南大道南总院）

	南方医科大学口腔医院（总院）低压改造工程报价表

	工程名称：南方医科大学口腔医院（总院）低压改造工程

	序号
	项目名称
	规格型号
	计量
单位
	工程量
	报价单位报价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	综合单价报价（不含税）
	综合单价报价（含税）
	合价
（含税）
	

	一
	电气采购及安装：

	1
	低压柜
	GCK/D01
	台
	1.00 
	
	
	
	

	2
	低压柜
	GCK/D02
	台
	1.00 
	
	
	
	

	3
	低压柜
	GCK/D03
	台
	1.00 
	
	
	
	

	4
	低压柜
	GCK/D04
	台
	1.00 
	
	
	
	

	5
	低压柜
	GCK/D05
	台
	1.00 
	
	
	
	

	6
	低压柜
	GCK/D06
	台
	1.00 
	
	
	
	

	7
	低压柜
	GCK/D07
	台
	1.00 
	
	
	
	

	8
	低压柜
	GCK/D08
	台
	1.00 
	
	
	
	

	9
	低压柜
	GCK/D09
	台
	1.00 
	
	
	
	

	10
	低压柜
	GCK/D10
	台
	1.00 
	
	
	
	

	11
	母线
	CCX6-1600A/4P
	米
	8.80 
	
	
	
	

	12
	始端箱
	1600A
	台
	2.00 
	
	
	
	

	13
	母线
	CCX6-2000A/4P
	米
	8.30 
	
	
	
	

	14
	始端箱
	2000A
	台
	2.00 
	
	
	
	

	15
	母线支撑架
	
	kg
	29.3
	
	
	
	

	16
	母线槽开孔(打洞)
	
	个
	2
	
	
	
	

	17
	母线槽防火堵洞
	
	处
	2
	
	
	
	

	
	本项小计：
	
	

	二
	试验和调试部分：

	1
	低压柜试验
	
	项
	10
	
	
	
	

	2
	母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1
	
	段
	2
	
	
	
	

	3
	特殊保护装置
	
	段
	2
	
	
	
	

	
	本项小计：
	
	

	1
	供电局安健环配置
	
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	材料检验
	材料检验试验
	项
	1
	
	
	
	

	3
	设备吊装
	变压器吊装
	项
	1
	
	
	
	

	4
	发电车费用
	500kW（报价包含项目供应、税金、适用型电缆线、运费装卸费用、安装调试及现场安全服务，按暂估价钱包含油费最终按实际使用结算）
	台
	2
	
	
	
	

	5
	拆除费用
	拆除变压器、柜、电缆等
	项
	1
	
	
	
	

	6
	设计费
	设计费
	项
	1
	
	
	
	

	
	本项小计：
	
	

	总   计（一+二+三）
	
	
	
	

	备注:

	1.本项目为固定总价包干合同；

	2.该报价含增值税、人工费、材料费、机械费、管理费、各项措施费、利润、规费、税金、政策性文件规定的各项费用等所有费用

	3.施工工期为   天；

	4.本项目报价含现场设备材料检验，配合停送电、设备调试、项目验收及相关部门的协调、审批费用等所有费用；

	5.本项目报价含现场施工用水、电费用；


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：南方医科大学口腔医院（总院）低压改造-电气部分
	标段：
	第 1 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	低压线部分
	
	
	
	
	
	

	1
	030404017002
	低压电表箱
	1.名称:低压电表箱
2.安装方式:综合考虑
	台
	2
	
	
	

	2
	030404017003
	配电箱
	1.名称:低压配电箱
2.安装方式:综合考虑
	台
	30
	
	
	

	3
	030411004001
	配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-120mm2
3.材质:铜芯
	m
	80
	
	
	

	4
	030411004002
	配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-95mm2
3.材质:铜芯
	m
	100
	
	
	

	5
	030411004003
	配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-50mm2
3.材质:铜芯
	m
	200
	
	
	

	6
	030411004004
	配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-35mm2
3.材质:铜芯
	m
	200
	
	
	

	7
	030411004005
	配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-25mm2
3.材质:铜芯
	m
	200
	
	
	

	8
	030411004006
	配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-16mm2
3.材质:铜芯
	m
	400
	
	
	

	9
	030411004007
	配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-10mm2
3.材质:铜芯
	m
	400
	
	
	

	10
	030411004008
	配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-6mm2
3.材质:铜芯
	m
	200
	
	
	

	11
	030411004009
	配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-4mm2
3.材质:铜芯
	m
	200
	
	
	

	12
	030411004010
	配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-1.5mm2
3.材质:铜芯
	m
	200
	
	
	

	13
	030408006001
	压铜接线端子
	1.名称:压铜接线端子
2.规格:120mm2
	个
	40
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：南方医科大学口腔医院（总院）低压改造-电气部分
	标段：
	第 2 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	030408006002
	压铜接线端子
	1.名称:压铜接线端子
2.规格:95mm2
	个
	40
	
	
	

	15
	030408006003
	压铜接线端子
	1.名称:压铜接线端子
2.规格:70mm2
	个
	40
	
	
	

	16
	030408006004
	压铜接线端子
	1.名称:压铜接线端子
2.规格:50mm2
	个
	40
	
	
	

	17
	030408006005
	压铜接线端子
	1.名称:压铜接线端子
2.规格:35mm2
	个
	40
	
	
	

	18
	030408006006
	压铜接线端子
	1.名称:压铜接线端子
2.规格25mm2
	个
	40
	
	
	

	19
	030408006007
	压铜接线端子
	1.名称:压铜接线端子
2.规格:10mm2
	个
	20
	
	
	


	20
	030411001001
	配管
	1.名称:阻燃线管
2.材质:PVC
3.规格:DN32mm
	m
	100
	
	
	

	21
	030411001002
	配管
	1.名称:波纹管
2.材质:PVC
3.规格:DN32mm
	m
	100
	
	
	

	22
	030411001003
	配管
	1.名称:波纹管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
	m
	100
	
	
	

	23
	030411003001
	桥架
	1.名称:镀锌桥架
2.规格:300×150×1
3.桥架支撑架安装
	m
	24
	
	
	

	24
	030411003002
	桥架
	1.名称:镀锌桥架
2.规格:150×100×1
3.桥架支撑架安装
	m
	30
	
	
	

	25
	030411003003
	桥架
	1.名称:镀锌桥架
2.规格:100×100×1
3.桥架支撑架安装
	m
	30
	
	
	

	26
	030411002001
	线槽
	1.名称:难燃线槽
2.材质:PVC
3.规格:60×40mm
	m
	20
	
	
	

	27
	030411002002
	线槽
	1.名称:难燃线槽
2.材质:PVC
3.规格:40×22mm
	m
	20
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：南方医科大学口腔医院（总院）低压改造-电气部分
	标段：
	第 3 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	28
	030411002003
	线槽
	1.名称:难燃线槽
2.材质:PVC
3.规格:22×14mm
	m
	40
	
	
	

	29
	030412005001
	吊顶灯
	1.名称:吊顶灯
2.材质:LED
3.规格:8W,含底座
	套
	10
	
	
	

	30
	030414002007
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1kV以下
	系统
	10
	
	
	

	31
	030414011001
	接地装置调试
	1.名称:接地调试
2.电压等级(kV):1kV以下
	系统
	10
	
	
	

	32
	030408008002
	防火堵洞
	1.名称:防火堵洞
2.材质:防火泥
3.部位:墙
	处
	1
	
	
	

	33
	030404017004
	迁移配电箱
	1.名称:迁移配电箱
2.安装方式:综合考虑
	台
	17
	
	
	

	34
	030404031001
	迁移计量表
	1.名称:迁移计量表
2.安装方式:综合考虑
	个
	13
	
	
	

	35
	030404031002
	迁移计量CT
	1.名称:迁移计量CT 200/5
	套
	15
	
	
	

	36
	030411004011
	迁移配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-120mm2
3.材质:铜芯
	m
	200
	
	
	

	37
	030411004012
	迁移配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-95mm2
3.材质:铜芯
	m
	200
	
	
	

	38
	030411004013
	迁移配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-70mm2
3.材质:铜芯
	m
	400
	
	
	

	39
	030411004014
	迁移配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-50mm2
3.材质:铜芯
	m
	400
	
	
	

	40
	030411004015
	迁移配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-35mm2
3.材质:铜芯
	m
	400
	
	
	

	41
	030411004016
	迁移配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-25mm2
3.材质:铜芯
	m
	600
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：南方医科大学口腔医院（总院）低压改造-电气部分
	标段：
	第 4 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	42
	030411004017
	迁移配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-16mm2
3.材质:铜芯
	m
	400
	
	
	

	43
	030411004018
	迁移配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-10mm2
3.材质:铜芯
	m
	400
	
	
	

	44
	030411004019
	迁移配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BVV-4mm2
3.材质:铜芯
	m
	400
	
	
	

	45
	030411001004
	迁移配管
	1.名称:阻燃线管
2.材质:PVC
3.规格:DN32mm、DN30mm
	m
	70
	
	
	

	46
	030411001005
	迁移配管
	1.名称:波纹管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
	m
	60
	
	
	

	47
	030901013001
	迁移灭火器
	1.形式:悬挂式灭火器
2.规格、型号: 6kg
	个
	10
	
	
	

	48
	030404019001
	迁移照明控制开关
	
	个
	10
	
	
	

	49
	030408001002
	迁移电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*70mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:电缆沟敷设
5.电压等级(kV):0.4
	m
	200
	
	
	

	50
	030408001003
	迁移电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*50mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:电缆沟敷设
5.电压等级(kV):0.4
	m
	200
	
	
	


	51
	030408001004
	迁移电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*25mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:电缆沟敷设
5.电压等级(kV):0.4
	m
	240
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：南方医科大学口腔医院（总院）低压改造-电气部分
	标段：
	第 5 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	52
	030408001005
	迁移电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*1.5mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:电缆沟敷设
5.电压等级(kV):0.4
	m
	400
	
	
	

	53
	030408001006
	迁移电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:1mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:电缆沟敷设
5.电压等级(kV):0.4
	m
	200
	
	
	

	54
	030404017005
	拆除配电箱
	1.名称:拆除配电箱
2.安装方式:综合考虑
	台
	30
	
	
	

	55
	030404017006
	拆除计量箱
	1.名称:拆除计量箱
2.安装方式:综合考虑
	台
	4
	
	
	

	56
	030411003004
	拆除桥架
	1.名称:镀锌桥架
2.规格:300×150×1
3.桥架支撑架安装
	m
	20
	
	
	

	57
	011302001001
	彩色复合板
	1.名称:彩色复合板
2.规格:加厚，84*15mm
	m2
	220
	
	
	

	
	
	低压柜部分
	
	
	
	
	
	

	58
	030404004001
	低压开关柜(屏)
	1.名称：低压开关柜D01 
2.型号:800*1000*2200
3.其他：抽屉式GCK 出线柜
4.[10镀锌槽钢基础
5.电力设施号牌安装
	台
	1
	
	
	

	59
	030404004002
	低压开关柜(屏)
	1.名称：低压开关柜D02 
2.型号:800*1000*2200
3.其他：抽屉式GCK 出线柜
4.[10镀锌槽钢基础
5.电力设施号牌安装
	台
	1
	
	
	

	60
	030404004011
	低压开关柜(屏)
	1.名称：低压开关柜D03 
2.型号:800*1000*2200
3.其他：抽屉式GCK 出线柜
4.[10镀锌槽钢基础
5.电力设施号牌安装
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：南方医科大学口腔医院（总院）低压改造-电气部分
	标段：
	第 6 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	61
	030404004004
	低压开关柜(屏)
	1.名称：低压开关柜D04 
2.型号:800*1000*2200
3.其他：抽屉式GCK 补偿柜
4.[10镀锌槽钢基础
5.电力设施号牌安装
	台
	1
	
	
	

	62
	030404004009
	低压开关柜(屏)
	1.名称：低压开关柜D05 
2.型号:800*1000*2200
3.其他：抽屉式GCK 联络柜
4.[10镀锌槽钢基础
5.电力设施号牌安装
	台
	1
	
	
	

	63
	030404004010
	低压开关柜(屏)
	1.名称：低压开关柜D06 
2.型号:800*1000*2200
3.其他：抽屉式GCK 进线柜
4.[10镀锌槽钢基础
5.电力设施号牌安装
	台
	1
	
	
	

	64
	030404004012
	低压开关柜(屏)
	1.名称：低压开关柜D07 
2.型号:800*1000*2200
3.其他：抽屉式GCK 补偿柜
4.[10镀锌槽钢基础
5.电力设施号牌安装
	台
	1
	
	
	

	65
	030404004013
	低压开关柜(屏)
	1.名称：低压开关柜D08 
2.型号:800*1000*2200
3.其他：抽屉式GCK 出线柜
4.[10镀锌槽钢基础
5.电力设施号牌安装
	台
	1
	
	
	

	66
	030404004014
	低压开关柜(屏)
	1.名称：低压开关柜D09 
2.型号:800*1000*2200
3.其他：抽屉式GCK 出线柜
4.[10镀锌槽钢基础
5.电力设施号牌安装
	台
	1
	
	
	

	67
	030404004015
	低压开关柜(屏)
	1.名称：低压开关柜D10 
2.型号:800*1000*2200
3.其他：抽屉式GCK 出线柜
4.[10镀锌槽钢基础
5.电力设施号牌安装
	台
	1
	
	
	

	68
	030414002005
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电
	系统
	10
	
	
	

	
	
	低压母线部分
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：南方医科大学口腔医院（总院）低压改造-电气部分
	标段：
	第 7 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	69
	030403006003
	低压封闭式插接母线槽1600/4P
	1.名称:母线槽 
2.型号:CCX6-1600A/4P
3.母线连接器及堵头安装
4.其他:详见图纸，满足技术需求书及设计图纸、规范要求
	m
	8.8
	
	
	

	70
	030403007003
	始端箱
	1.名称:母线终端箱
2.容量(A):1600/4P
	台
	2
	
	
	

	71
	030403006004
	低压封闭式插接母线槽2000/4P
	1.名称:母线槽 
2.型号:CCX6-2000A/4P
3.母线连接器及堵头安装
4.其他:详见图纸，满足技术需求书及设计图纸、规范要求
	m
	8.3
	
	
	

	72
	030403007004
	始端箱
	1.名称:母线终端箱
2.容量(A):2000/4P
	台
	2
	
	
	

	73
	030413001004
	母线支撑架
	1.母线支撑架
2.支架除锈刷漆：手工除锈、红丹防锈漆、调和漆各两遍
3.其他:详见图纸，满足技术需求书及设计图纸、规范要求
	kg
	29.3
	
	
	

	74
	030403003001
	母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1
	1.名称:母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1
	段
	2
	
	
	

	75
	030414003001
	特殊保护装置
	1.名称:特殊保护装置调试 
2.类型:母线
	段
	2
	
	
	

	76
	011615001001
	母线槽开孔(打洞)
	1.部位:墙
2.打洞部位材质: 砖墙
3.洞尺寸:详见图纸
	个
	2
	
	
	

	77
	030408008001
	母线槽防火堵洞
	1.名称:母线槽防火堵洞
2.材质:防火泥
3.部位:墙
	处
	2
	
	
	

	
	
	发电车费用
	
	
	
	
	
	

	78
	030406001001
	发电车
	500kW
	台
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：南方医科大学口腔医院（总院）低压改造-电气部分
	标段：
	第 8 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	安健环
	
	
	
	
	
	

	79
	030404017001
	安健环
	1.名称:电房电气一次接线图版(1KV)
	项
	1
	
	
	

	
	
	材料检验
	
	
	
	
	
	

	80
	031301012001
	材料检验
	材料检验
	项
	1
	
	
	

	
	
	设备吊装
	
	
	
	
	
	

	81
	040403001001
	设备吊装
	
	台·次
	1
	
	
	

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	
	

	82
	030404004005
	拆除低压开关柜(屏)
	1.名称：低压开关柜拆除
2.型号:800*1000*2200
3.其他：抽屉式GCK
4.基础槽钢拆除
	台
	10
	
	
	

	83
	030408001001
	拆除ZRCYJV22-3*70mm2
	1.拆除ZRCYJV22-3*70mm2电缆
2.电缆沟移动盖板 揭(或盖)盖板(板长mm以下) 1500
	m
	40
	
	
	

	84
	030210001001
	工地运输
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	设计费
	
	
	
	
	
	

	85
	030414002006
	设计费
	1.设计费
	项
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


二、明细表（番禺院区）

	南方医科大学口腔医院（番禺院区）工程报价表

	工程名称：南方医科大学口腔医院（番禺分院）工程

	序号
	项目名称
	规格型号
	计量
单位
	工程量
	报价单位报价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	综合单价报价（不含税）
	综合单价报价（9%含税）
	合价
（9%含税）
	

	一
	电气采购及安装：

	1
	高压柜-进线柜
	KYN
	台
	1
	
	
	
	

	2
	高压柜-计量柜
	KYN
	台
	1
	
	
	
	

	3
	高压柜-出线柜
	KYN
	台
	1
	
	
	
	

	4
	高压柜-计量柜
	KYN
	台
	1
	
	
	
	

	5
	高压柜-进线柜
	KYN
	台
	1
	
	
	
	

	6
	直流屏
	DC220/20Ah
	台
	1
	
	
	
	

	7
	干式变压器
	SCB13-1600kVA 
	台
	1
	
	
	
	

	8
	低压柜-进线柜
	GCK 1D1
	台
	1
	
	
	
	

	9
	低压柜-电容柜
	GCK 1D2
	台
	1
	
	
	
	

	10
	低压柜-电容柜
	GCK 1D3
	台
	1
	
	
	
	

	11
	低压柜-出线柜
	GCK 1D4
	台
	1
	
	
	
	

	12
	低压柜-出线柜
	GCK 1D5
	台
	1
	
	
	
	

	13
	低压柜-出线柜
	GCK 1D6
	台
	1
	
	
	
	

	14
	低压柜-市发电转换柜
	GCK 1D7
	台
	1
	
	
	
	

	15
	低压柜-出线柜
	GCK 1D8
	台
	1
	
	
	
	

	16
	母线
	CCX6-3200A/4P
	米
	7
	
	
	
	

	17
	始端箱
	2000A
	台
	1
	
	
	
	

	18
	母线支撑架
	
	kg
	12
	
	
	
	

	19
	母线槽开孔(打洞)
	
	个
	1
	
	
	
	

	20
	母线槽防火堵洞
	
	个
	1
	
	
	
	

	21
	高压电缆
	ZRCYJV22-8.7/15kV-3×70mm2
	米
	55
	
	
	
	

	22
	10kV户内电缆头
	70mm2
	套
	4
	
	
	
	

	23
	10kV肘型电缆头
	70mm2
	套
	4
	
	
	
	

	
	本项小计：
	
	

	二
	试验和调试部分：

	1
	室内变压器调试
	
	台
	1
	
	
	
	

	2
	10kV电缆试验
	
	根
	2
	
	
	
	

	3
	高压柜试验
	
	项
	5
	
	
	
	

	4
	低压柜试验
	
	项
	8
	
	
	
	

	5
	母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1
	
	段
	1
	
	
	
	

	6
	特殊保护装置
	
	段
	1
	
	
	
	

	7
	接地装置系统调试
	
	系统
	3
	
	
	
	

	
	本项小计：
	
	

	三
	土建部分：

	1
	改造高压室
	含电房内基础土建、电缆沟、地网、墙面漆、天棚漆、地面漆等
	间
	1
	
	
	
	

	2
	改造专变房
	含电房内基础土建、电缆沟、地网、墙面漆、天棚漆、地面漆等
	间
	1
	
	
	
	

	3
	改造低压配电房
	含电房内基础土建、电缆沟、地网、墙面漆、天棚漆、地面漆等
	间
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本项小计：
	
	

	四
	其他部分：

	1
	供电局安健环配置
	
	项
	1
	
	
	
	

	2
	材料检验
	材料检验试验
	项
	1
	
	
	
	

	3
	设备吊装
	变压器吊装
	项
	1
	
	
	
	

	4
	发电车费用
	630kW（报价包含项目供应、税金、适用型电缆线、运费装卸费用、安装调试及现场安全服务，按暂估价钱包含油费最终按实际使用结算）
	台
	3
	
	
	
	

	5
	拆除费用
	拆除变压器、柜、电缆等
	项
	1
	
	
	
	

	6
	设计费
	
	项
	1
	
	
	
	

	
	本项小计：
	
	

	总   计（一+二+三+四）
	
	
	
	

	备注:

	1.本项目为固定总价包干合同；

	2.该报价含增值税、人工费、材料费、机械费、管理费、各项措施费、利润、规费、税金、政策性文件规定的各项费用等所有费用

	3.施工工期为  天；

	4.本项目报价含现场设备材料检验，配合停送电、设备调试、项目验收及相关部门的协调、审批费用等所有费用；

	5.本项目报价含现场施工用水、电费用；

	

	
	
	
	
	
	
	
	


二、报价资料清单及要求：

1、报价表

2、售后服务措施

3、营业执照复印件

4、法人代表授权书和其他资质证明文件

以上资料电子版发送邮箱：nykqsbk@126.com
联系人：潘老师   电话：84233792  

备注：需看施工现场的请联系总院陈工-13640313005、84427587

