补充公告

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）于2023年3月21日在官网（WWW.smukqyy.com）发布的“南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区A座九楼动物房敷设电缆工程市场调研邀请函”市场调研邀请函中：

一、概况

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区位于广州市越秀区盘福路13-35号，A座九楼西北处装修改造成实验室动物房，安装净化空调、灭菌炉，因此原楼层电缆无法满足负荷要求，需从B座一楼低压电房至A座九楼动物房之间重新敷设一条WDZB-YJE-4*185+1*95mm2电力电缆。为了充分了解本工程的可行性和科学编制预算，现进行市场调研，欢迎符合资格条件的单位来参加本项目的市场调研。

现将市场调研函内容作如下补充：

一、概况

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区位于广州市越秀区盘福路13-35号，A座九楼西北处装修改造成实验室动物房，安装净化空调、灭菌炉，因此原楼层电缆无法满足负荷要求，需从B座一楼低压电房至A座九楼动物房之间重新敷设一条WDZB-YJE-4*185+1*95mm2电力电缆以及增加从B座一楼低压电房至A座七楼电房之间重新敷设一条WDZB-YJE-4*120+1*70mm2电力电缆和MCCB-250A/3P*1一级配电箱配置。为了充分了解本工程的可行性和科学编制预算，现进行市场调研，欢迎符合资格条件的单位来参加本项目的市场调研。

特此公告。

采购人：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

地址：广州市盘福区越秀区13-35号

电话：020-33370050

南方医科大学口腔医院

（广东省口腔医院）

2023年3月22日