海珠广场院区高低压变压器房气体灭火系统设备市场调研邀请函

我院拟购高低压变压器房气体灭火系统设备一批，现邀请有意向的公司参加，即日起接受报价。

1、 报名时间：2023年4月13日——2023年4月19日17：30分前。

2、 设备数量及参数要求：
	序号
	设备名称
	　
	型   号
	单位
	数量
	　
	　
	　

	1
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	　
	GQQ70L(2.5MPa)充装量53Kg
	套
	1
	　
	　
	　

	2
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	　
	GQQ70L(2.5MPa)充装量107Kg
	套
	1
	　
	　
	　

	3
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	　
	GQQ70L(2.5MPa)充装量28Kg
	套
	1
	　
	　
	　

	4
	七氟丙烷药剂
	　
	HFC-227ea
	Kg
	188
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	二、电气部分

	序号
	设备名称
	　
	型   号
	单位
	数量
	　
	　
	　

	1
	气体灭火控制器
	　
	JB-QBL-QM300/4
	台
	1
	　
	　
	　

	2
	输入输出模块
	　
	KZJ-956
	个
	6
	　
	　
	　

	3
	放气指示灯(气体释放警报器）
	　
	QM-ZSD-02
	个
	3
	　
	　
	　

	4
	紧急启动/停止按钮
	　
	QM-AN-965K
	个
	3
	　
	　
	　

	5
	声光报警器
	　
	SG-993
	台
	6
	　
	　
	　

	6
	感烟探测器
	　
	JTY-GD-930
	只
	3
	　
	　
	　

	7
	感温探测器
	　
	JTW-ZD-920
	只
	4
	　
	　
	　

	8
	继电器
	　
	　
	套
	3
	　
	　
	　

	9
	断电装置
	　
	　
	套
	3
	　
	　
	　

	10
	阻燃双绞线
	　
	ZR-RVS2X1.5mm
	米
	1250
	　
	　
	　

	11
	电源线
	　
	ZR-RVS2X2.5mm
	米
	100
	　
	　
	　

	12
	地线
	　
	4mm
	米
	80
	　
	　
	　

	13
	铁线管
	　
	DG20
	米
	50
	　
	　
	　

	14　
	备注：报价需包含税、包施工、送货安装、调试　
	　
	　


三、报价资料清单及要求：

1、报价表

2、售后服务措施

3、营业执照复印件

4、法人代表授权书和其他资质证明文件

以上资料电子版发送邮箱：nykqsbk@126.com，纸质版资料快递地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科，资料必须按以上顺序摆放。

联系人：潘老师   电话：84233792 
备注：如需看现场请联系海珠广场院区-刘工15322098181 

