南方医科大学口腔医院四院区视频监控

和一键报警维保服务项目市场调研函

我院拟了解四院区视频监控和一键报警维保服务项目的市场动态情况，现邀请有意向的单位根据我院对需求进行参与。参与办法如下：

一、项目编号：20230725001（119909）

二、报名时间：公告发起之日起至2023年 7月 31日17:00。

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交：纸质资料1份（加盖公章+密封）。

联系人：刘生、陈老师 020-84427043

资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号三楼总务科。

- 四、项目名称：南方医科大学口腔医院四院区视频监控和一键报警维保服务项目

五、项目介绍：

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）为确保医院视频监控和一键报警及其设施的设备完好、功能齐全、各个系统运转和使用正常，同时加强维护管理，更好地发挥设备应有的功能，保证医院安全生产运行。拟采购一家有视频监控和一键报警维保资质、管理规范、有诚信、质量有保证、专业技术和服务能力强的维保公司提供维修保养服务。

- 服务地点：

- 1、南方医科大学口腔医院总院     地址：广州市江南大道南366号

2、南方医科大学口腔医院海珠院区 地址：广州市泰康路178-180号

3、南方医科大学口腔医院番禺院区 地址：广州市番禺新艺路12号

4、南方医科大学口腔医院盘福院区 地址：广州市盘福路13-35号

- 七、服务期限：三年，期间合同一年一签

八、投标人资格：

1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2. 必须具有国家相关部门核准的行业资质、营业执照、税务登记等资质性文件。

3. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

3.1 投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供由第三方机构出具体现财务状况的证明文件或银行出具的资信证明或专业担保机构出具的政府采购投标担保函；近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件）

3.2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（需提供相关证明材料复印件）

3.3 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.4 投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件；

4. 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：

4.1 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人。

4.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

5.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动。

6. 投标人只允许为独立法人，不接受联合投标体投标，不得转包、分包。

九、服务要求：

1) 系统中设备的故障排除；

2) 系统中设备损坏后的维修和更换；

3) 系统线缆检查和维护；

4) 系统改造和升级的建议；

5) 用户操作人员的培训；

6) 每月一次对系统设备进行保养和检测，并提交台账项目和报告，每季度需对终端前端清洁维护一次并提交维保记录；

7)特殊作业（如搬迁、改造）等合同以外服务事项，由甲、乙双方协商另行报价。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）四院区报警主机、输入输出模块、紧急求救按钮、声光报警器、模块箱等设备，设施的损坏更换维修工作。网络视频监控系统网络数字硬盘录像机、网络高清摄像机、监控专用储存硬盘、千兆网络交换机、光纤收发器、监视器、监控客户端电脑、视频服务器、监控电源适配器等设备，设施的损坏更换维修工作。

十、维保要求

1、中标人必须按合同签订的维护保养服务范围及工作内容做好维护保养工作。每次保养后，中标人应向我方提供一份由乙方技术人员签名的检测、保养记录，并由我方主管领导或指定代表签字确认。

2、合同生效一个月内中标人负责对我方值班人员进行一次培训。值班人员如有变动，中标人随时派专业技术人员进行培训，详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等，确保每位值班人员可以正确和熟练操作使用方法。

3、中标人必须设立24小时值班应急电话，做到随传随到。当我方系统出现或发生故障时，中标人在接到我方通知后两小时内必须派技术人员到场维修排除故障，和完成情况台账。

4、中标方维修人员在实施保养工作中因操作不当导致事故，应承担相应的责任。

5、中标方负责单价设备人民币：100元以下属于正常损坏的零配件更换及安装调试费用。

6、未经我方同意，中标人不能把维保工程转包给第三方，否则按违约处理。

7、中标方每次至少派2 人，进行不少于1天的维护保养并有保养汇总报告，检查时必须佩戴乙方公司发放的正式工作证，并遵守我方办公区的有关规定，服从甲方管理，保证检查安全。

十一、人员要求

投标人技术工人在采购人单位施工时，必须统一着装、佩戴胸牌，并遵守医院的规章制度，服从医院的管理，保证施工安全。

十二、报名资料（所有资料均需盖公章）

报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、公司名称、项目联系人姓名及手机号码，页面内容按市场调研函序列编排，报价函放置最后。

十三、相关说明

1、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业，由此导致的与本项目有关的任何损失自行承担。

2、报名截止后，我院将组织相关人员根据报名材料按照医院制度进行调研。

3、本调研不承诺和最终购置关联，最终解释权归本院所有。

附件一：

南方医科大学口腔医院四院区视频监控和一键报警维保服务项目服务评价表

| 考核项目 | 序号 | 检查项目及质量要求 | 占分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 1 | 是否按要求每月完成相关设备的日常保养及维护，是否对值班人员进行培训 | 15 | 每一处不达标扣8分 |  |
|  | 2 | 巡检时发现异常情况，是否及时处理 | 15 |  |  |
|  | 3 | 如遇突发情况，是否按规定时间及时到场解决问题 | 15 |  |  |
|  | 4 | 维修技术、质量是否满意 | 15 |  |  |
|  | 5 | 是否填写维护保养记录，记录内容是否完整 | 15 |  |  |
| 工作人员 | 6 | 遵守甲方规章制度，积极配合甲方人员的工作 | 5 | 每一处不达标扣3 分 |  |
|  | 7 | 每次服务是否着工作制服，佩戴胸牌，工作服是否整洁。 | 5 |  |  |
|  | 8 | 精神饱满、态度和蔼可亲、主动热情、礼貌待人 | 5 |  |  |
|  | 9 | 工作现场不与他人闲聊、不做与工作无关的事、竭尽所能完成工作 | 5 |  |  |
|  | 10 | 按操作规程安全工作 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 总分 |  |

备注：考核标准总分100分，综合评分低于80分一次，给予警告，服务公司需向保卫科提交整改措施，保卫科监督整改；低于80分两次，扣除5%的合同款；低于80分三次，不再续签合同。