牙科手机市场调研邀请函

我院拟购口腔牙科手机，现邀请有意向的公司参加，即日起接受市场调研。

一、报名时间：2023年9月8日——2023年9月16日17：30分前。

二、参数要求：1、自发光的LED、超长使用寿命；2、135°高温热清洗和消毒，符合工程力学；3、防滑设计，医用不锈钢金属涂层，工程注塑接口，使整机重量减轻。4、可用于临床磨骨、拔牙、截骨、钻孔等。

三、报价资料清单及要求：

1、报价表

2、售后服务措施

3、营业执照复印件

4、法人代表授权书和其他资质证明文件

5、填写附件一市场调研报名资料

以上资料电子版发送邮箱：nykqsbk@126.com，纸质版资料快递地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科，资料必须按以上顺序摆放。

联系人：潘老师   电话：84233792