## 明细表
序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注
| 无线AP | 内置天线双频四流802.11ax/ac/n无线接入点-FIT，以太网接口1个（10/100/1000M电口）,PoE支持 802.3af供电,最大接入速率2.975Gbps。5GHz频段2空间流，最大协商速率2.4Gbps。2.4GHz频段2空间流，最大协商速率0.575Gbps。1个GE电口支持POE供电，支持云简方案，无需硬件AC和认证服务器即可进行无线组网。发射功率：23dBm，每射频最大接入用户数128（整机最大接入用户数256）,尺寸（不包含安装附件）185*185*35mm。 | 31 | 台 | 二楼副楼内网8个，外网8个，三楼副楼外网4个，四楼副楼外网4个，弱电房外网5个，一楼负一层外网1个，盘福1个
| POE交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，POE+供电:370W | 2 | 台 | 2楼弱电房一台，4楼弱电房一台
| 安装调试 | 新增及原有设备的安装调试，调整原有网络架构，并接入医院业务网络。 | 若干
| 网线 | 六类非屏蔽双绞线,U/UTP,十字骨架，23AWG,φ0.57，CM | 若干
| 施工 | 包括所有布线以及安装调试所需要全部的辅材
| 保修 | 所有软硬件需提供3年以上原厂免费维保服务