南方医科大学口腔医院

盘福院区消防工程竣工验收服务项目

我院拟了解消防工程竣工验收服务项目的市场动态情况，现邀请有意向的单位根据我院对需求进行参与。参与办法如下：

一、项目编号：20231031001（123051）

二、报名时间：公告发起之日起至2023年 11月13日17:00。

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交：纸质资料1份（加盖公章+密封）。

联系人：陈小姐 020-84427043

资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号三楼总务科

四、项目需求：

- 第一部分 投标人要求

- 1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

- 2、投标人必须具有建筑行业（建筑工程）乙级（含）以上资质或消防设施工程设计专项乙级（含）以上资质。

- 3、投标人的项目负责人必须具备注册建筑工程专业建造师资格，并在投标人公司注册。

- 4、信用要求：

- 4.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 4.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

- 5、投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 6、本项目不接受联合体投标。

- 第二部分  项目内容

- （一）项目概况

- 1、项目名称：南方医科大学口腔医院盘福院区消防工程竣工验收服务项目

- 2、项目地点：广州市越秀区盘福路13-35号

- 3、项目简介：按照南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）的发展规划，根据广东省高水平专科医院的标准及南方医科大学对附属医院建设和发展的要求，将盘福院区改造成集医疗、预防、科研、教学于一体的高水平口腔专科医院，为广大市民群众提供高水平的口腔专科诊疗服务。由于盘福院区建设工程是分期分批进行的，其消防工程也是随各期的建设工程进行设计和施工，现需要委托一家有资质和经验的公司对盘福院区的消防系统和各楼层的消防设施工程施工图及资料进行整理整合、修改，按照建设工程消防设计审查验收管理的暂定和技术标准出具图纸，为盘福院区建设工程消防设计审查验收项目提供向盘福院区所在地人民政府住房和城乡建设主管部门办理竣工验收的服务。

- 4、项目内容及数量

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 办理盘福院区消防工程竣工验收服务 | - 项 | - 1 |

- 5、项目工期：120日历天

- （二）项目组成

- 本项目的组成，详见表2

- 表2

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 整合修改盘福院区消防工程各专业图纸及资料 | - 项 | - 1 |
| - 2 | - 出具合格的盘福院区消防工程报审施工图 | - 项 | - 1 |
| - 3 | - 向主管部门申请消防设计审查 | - 项 | - 1 |
| - 4 | - 向主管部门申请消防工程竣工验收 | - 项 | - 1 |

- （三）总体要求

- ★1、投标人必须为该项目成立专业的设计团队，设计负责人必须具备注册建筑师资格，并在投标人公司注册；设计团队必须配备建筑、水、电、暖通等专业的设计人员；所有工作人员必须是投标人的正式员工（提供社保缴费证明），并具有相应设计专业的从业资格。

- ▲2、投标人必须要提供该项服务的工作方案、工作计划表、解决项目重点和难点措施、负责各项工作的人员名单。

- ▲3、投标人必须与采购人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出服务项目需要采购人提供的资料和文件的清单。

- 4、投标人必须对该服务项目所需的资料和文件进行收集和整理。并加以分析调研选用。

- ▲5、投标人必须严格按本项目相对应的国家及行业颁布执行的标准、规范、技术规程和管理条例及相关文件规定（列出清单）、采购人提供的资料、项目的实际情况开展服务工作。

- 6、投标人必须有本服务项目的成果控制措施，如要有组织保证措施、进度保证措施和质量保证措施。

- （四）服务要求

- 1、遵循国家《建筑法》《消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律、行政法规。

- 2、按照建设工程法律法规和国家工程建设消技术标准对盘福院区消防工程的施工图及资料进行整合、修改及设计（包括但不限于建筑平面图、消防设施平面布置图、消防设施系统图等），编制符合要求的消防设计文件，不得违反国家工程建设消防技术标准强制性条文。

- 3、审查盘福院区现有的工程设计文件中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构件和设备，是否注明规格、性能等技术指标，是否符合国家规定的标准。

- 4、检查现有消防系统及各楼层消防工程施工是否按照消防设计要求、施工技术标准和合同约定检验消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构件和设备的质量，是否使用合格产品，以保证消防施工质量。

- 5、审查盘福院区工程建设中各项消防工程的设计单位是否已对消防设计实施情况进行签章确认。

- 6、审查盘福院区工程建设中各项消防工程的施工单位是否已对消防施工质量进行签章确认。

- 7、承办申请盘福院区消防设计审查的服务工作，全面整理消防设计审查申请材料向主管部门提交包括但不限于如下资料，以达到消防设计审查合格为目的（取得主管部门出具的消防设计审查合格意见书）。

- 7.1盘福院区工程建设消防设计审查申请表

- 7.2盘福院区工程建设消防设计文件

- 8、承办申请盘福院区消防工程竣工验收的服务工作，全面整理消防工程竣工验收申请材料向主管部门提交包括但不限于如下资料，以达到消防工程竣工验收合格为目的（取得主管部门出具的消防验收合格意见书）。

- 8.1盘福院区消防工程验收申请表

- 8.2盘福院区消防工程验收报告

- 8.3涉及消防的建设工程竣工图纸

- 参加主管部门组织的盘福院区消防工程竣工验收现场评定工作。

- 提供设计图纸包括并不限于下表的内容

| - 序号 | - 资料及文件名称 | - 份数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 申请盘福院区消防设计审查文件（包括但不限于建筑平面图、消防设施平面布置图、消防设施系统图等资料） | - ≥3 | - 蓝图及电子版 |
| - 2 | - 涉及盘福院区消防的建设工程竣工图纸 | - ≥3 | - 蓝图及电子版 |
| - 3 | - 盘福院区消防工程验收报告 | - ≥3 | - 纸质版及电子版 |

- （五）其他要求

- ▲1、投标人项目负责人必须全盘掌握服务项目工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问。

- ▲2、投标人必须承诺不得随意更换服务项目的项目负责人和专项技术负责人，如确须更换项目负责人和技术负责人必须得到采购人的同意，并提供各专业人员名单。

- 3、投标人在近三年内应具有同类或类似服力项目三个以上的用户业绩，同时提供服务合同等相关完工证明资料；

- 4、投标人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合同）。

- （六）售后服务

- 1、投标人项目负责人必须对服力项目进行全程跟进。并有义务保证服务项目按时保质地完成。

- 2、本项目在合同履约过程中，如采购人需要合理完善和修改图纸，在规范的情况下，投标人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

- 3、服务项目在实施过程中，如采购人或主管部门需要投标人完善和修改与实际情况不符的图纸，投标人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

- 4、如项目实施过程中有重要会议需要投标人参加，投标人必须派相应的设计人员参加，并有义务向参会人员解释项目中的疑难问题。

- 5、投标人接到采购人通知后，必须在4小时内响应，24小时内答复采购人的要求。

- （七）项目承包方式及报价要求

- 1、承包方式：

- 1.1本服务项目采用交钥匙的总包方式，投标人应对上述项目提供的服务，以固定总价包干。

- 1.2除招标文件中有明确外，投标人不得再以任何方式转包或分包本采购项目。

- 1.3招标人如有合理变更、修改服务内容投标人中标后不得拒绝承担。

- 2、报价要求

- 投标人的报价应遵循以下原则，

- 2.1投标人应按照招标文件要求和实际情况，并根据投标时拟定的方案，经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力等方面综合因素进行投标报价。

- 2.2投标人报价应包括并不限于设计费、交通费、工本费、税收等内容，如投标报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

- 2.3投标人所报的投标单价在合同执行期间是固定不变的（特别说明的除外），投标人必须承担所有风险，不得以任何理由予以变更。

- 2.4投标报价使用人民币，投标价格为含税价格。

- 2.5 投标报价响应时应考虑服务过程所需的一切费用，并应充分考虑项目实施期间各种市场风险和国家政策性调整风险系数。

- 2.6采购人有权在签订合同时对项目方案作适当合理的调整或修改，合同总价不变。

五、报名资料（所有资料均需盖公章）

报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、公司名称、项目联系人姓名及手机号码，页面内容按市场调研函序列编排，报价函放置最后。

六、相关说明

1、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业，由此导致的与本项目有关的任何损失自行承担。

2、报名截止后，我院将组织相关人员根据报名材料按照医院制度进行调研。

3、本调研不承诺和最终购置关联，最终解释权归本院所有。

总务科

2023年10月31日