南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

手术室申请更换层流系统过滤器项目市场调研邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

- 项目简要

- 项目编号：ZWK20231214001（128049）

- 项目名称：总院手术室采购层流空气过滤器项目。

- 项目清单

| 序号 | 工程分项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器（折叠式） 590mm×490mm×45mm | 个 | 10 | 外框：铝框 效率：G4 双面护网 |
| 2 | 中效过滤器（袋式） 590mm×490mm×500mm-6P | 个 | 20 | 外框：铝框 效率：F7（国标） 框厚：21mm |
| 3 | 高效过滤器（有隔板）610mm×305mm×292mm | 个 | 12 | 外框：铝框 效率：H132 隔板：纸隔板 双面密封条 |
| 4 | 高效过滤器（无隔板） |  |  | 外框：铝框 效率：H132 双面密封条 |
|  | 484mm×484mm×69mm | 个 | 6 |  |
|  | 320mm×320mm×69mm | 个 | 3 |  |
| 5 | 回风过滤网（泥龙板） |  |  |  |
|  | 755*210（mm） | 个 | 1 |  |
|  | 750*300（mm） | 个 | 16 |  |
|  | 920*200（mm） | 个 | 2 |  |
|  | 355*200（mm） | 个 | 3 |  |
|  | 550*255（mm） | 个 | 3 |  |
|  | 750*355（mm） | 个 | 5 |  |
|  | 650*300（mm） | 个 | 5 |  |
|  | 以上数量仅供参考，具体请勘查现场。更换时间由科室确认，有可能需要晚上加班更换。 |  |  |  |

4、工期： 15 天。

5、工程施工地址：广州市海珠区江南大道南366号

6、受邀单位须对工程项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

二、服务单位要求：

- 1、要求为国内独立的事业法人或独立企业法人；

2、报价人需有相关行业资质证书。

三、报名时间：公告发出之日起7个工作日。

四、报名放式：请有意向参与调研公司于截止时间前提交报名材料（纸质资料加公章并密封）

五、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘工、程工

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2023年12月14日