南方医科大学口腔医院实验动物中心消杀服务项目

市场调研函

我院拟了解消杀服务项目的市场动态情况，现邀请有意向的单位根据我院对需求进行参与。参与办法如下：

一、项目编号：20240110001（125148）

二、报名时间：公告发出之日起7个工作日。

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交：纸质资料1份（加盖公章+密封）。

联系人：陈小姐 020-84427043

资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号三楼总务科

四、报名资料（所有资料均需盖公章）

报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、公司名称、项目联系人姓名及手机号码，页面内容按市场调研函序列编排，报价函放置最后。

五、相关说明

1、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业，由此导致的与本项目有关的任何损失自行承担。

2、报名截止后，我院将组织相关人员根据报名材料按照医院制度进行调研。

3、本调研不承诺和最终购置关联，最终解释权归本院所有。

- 六、项目需求：

（一）项目概述

1.项目名称：南方医科大学口腔医院实验动物中心消杀服务项目

2.服务地点：南方医科大学口腔医院盘福院区

地址：广州市盘福路13-35号

（二）工作要求

1.针对南方医科大学口腔医院实验动物中心整体的布局情况，对各个房间的设施及房间角落等都进行实地考察确定消毒方案。

2.服务商提供一系列设备和服务，旨在对设备、房间等实验动物中心进行消毒。

3.消毒过程中与中心负责人及时沟通并反馈信息，以做好其消杀工作。

4.为了之后实验动物许可证申请做好准备，消毒结束后使用相关手段对消毒效果进行验证，并检测符合GB 14925-2010《实验动物环境及设施》中相关要求，保证实验动物设施环境指标符合标准要求。

5.如果消毒效果不符合标准，成交供应商应提供免费消毒服务，直到消毒效果符合标准。

（三）其他要求

1.成交供应商承担对其服务及管理人员的消毒培训责任，其服务及管理人员要经过系统规范培训，了解所承担的工作任务、服务规范、工作要求及要达到的标准，能够规范、专业、及时、高效地完成工作，主动接受采购人监督指导，对采购人提出的服务不达标、不规范的问题及时整改。对不能胜任工作的，成交供应商要及时调换。

2.成交供应商承担消毒服务主体责任，承担对其服务及管理人员消毒服务培训责任，并落实服务期间严格遵守消毒服务有关制度、要求、流程等管理职责，为工作人员配置相应的消毒服务设备与耗材，并指导监督工作人员遵守消毒服务的有关要求，如因违反消毒服务有关规定造成其人员或他人人身伤害、采购人或他人财产损失，成交供应商承担全部责任。

3.成交供应商必须具有消毒动物实验室或者消毒生物安全实验室相关的资质与经验。

4.消毒设备要有检定校准证书。

5.操作人员需要接受过正规的危化品知识培训，通过国家应急管理部的安全生产知识和管理能力考核且拿到合格证书，消毒时操作人员需提供有效的证书。

（四）项目联系人及联系方式：

1.名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区

2.联系地址：广州市盘福路13-35号

3.联系部门及联系人：实验室 罗老师

4.联系电话：020-81978370