**关于我院医疗类耗材市场调研邀请函**

1. **调研内容和使用范围需求：**

**产品名称：一次性脑电监测传感器**

**产品特点：交流阻抗不大于2KQ；直流失调电压不大于60mV；复合失调不稳定性和内部噪声不大于100uV(峰-峰)；除颤过载恢复:不大于60mV，在此后30s 内，剩余极化电动势的变化率不大于土1mV/s；实验后，电极对的10Hz 交流阻抗不大于2kQ；偏置电流耐受度:电极对两端的电压变化不大于80mV。**

**适用范围：麻醉深度检测仪**

**二、参与调研公司：**

请在报名时间（3月14日-3月22日）内将：

①供应商资质文件；

②附件2：耗材报价表；

[发送到nykqsbk@126.com参与报名，](mailto:%E5%8F%91%E9%80%81%E5%88%B01929981074@qq.com%E5%8F%82%E4%B8%8E%E6%8A%A5%E5%90%8D%EF%BC%8C)

邮件标题格式（公司名+项目名称+联系方式）

**三、参与调研公司须提供电子资料**

1.生产企业的三证合一营业执照副本复印件；相关生产许可资质；厂家对授权代表的授权书（原件），附授权代表身份证复印件；

2.参与公司的三证合一营业执照副本复印件；相关经营许可资质；

3.参与产品资质（医疗器械注册证等相关产品资质证书），所报产品必须是已在广东省医用耗材交易平台备案的医用耗材（提供平台编码）；（非医疗产品可不提供）

4.生产厂家对参与公司的本次项目授权书（如有多级授权，请分别提供相关公司的证照资质等文件）；

5.参与公司对授权代表的授权书（原件），附授权代表身份证复印件；

6.产品彩页及产品详细参数；

7.所报产品近一年在广州市内同级医院的销售发票复印件或国内各省市地区中标公告等证明文件；

8.产品的销售报价单（须列明规格型号）；

以上除要求原件和产品彩页以外，其他资质必须加盖参与公司鲜章。

**四、联系方式**

联系人：刘老师

联系电话：84233792

2024年3月14日